УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_24_»_июля_ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Холодильник фармацевтический |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.25.13.900 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4377,36 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Кричевский райЦГЭ» 700087471 |

Приложение к лоту №2:

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электропитание сеть переменного тока | частота 50(±1) Гц напряжение 220-230 В |
| 2 | Температурный режим | от +2 °С до +15 °С |
| 3 | Полезный объем | 250 (±5) л |
| 4 | Самодиагностика | Наличие |
| 5 | Дисплей | Наличие |
| 6 | Звуковая сигнализация | наличие |
| 7 | Защита от перепадов напряжения | наличие |
| 8 | Исполнение двери | глухая |
| 9 | Габаритные размеры (ШхГхВ) | 600х620х1495 мм |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                                                      Ю.В.Сергиенко