Приложение 1

к заявке на покупку ЦС774-07/262

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Кран мостовой однобалочный ручной подвесной г/п 5 т. для обеспечения объекта строительства: «Реконструкция водосброса - плотины с модернизацией здания гидроэлектростанции «Гонолес» на Заславском водохранилище Минский район, Ждановичский с/с, район 
д. Качино» 3-я очередь строительства

| Позиция в проектной спецификации | Наименование | Единица измерения | Количество | Раздел проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кран мостовой однобалочный подвесной ручной г/п 5,0 т, пролет 4,2 м, длина консолей 0,6 м (полная длина 5,4 м), высотой подъема 12,0 м. Кран ручной подвесной 5-5,4-4,2-12-УЗ ГОСТ 7890-93 ТУ 24.00.4912-2007 | Шт. | 1 | Лист 1 проектной спецификации 19/197-ГМО.С.02 |

Техническим заданием считать приведенную таблицу и раздел проекта                    19/197-ГМО.02 (Приложение №1).

Вместо указанного в проекте оборудования может быть применен аналог.

Участник в своем предложении указывает полное описание предлагаемого товара в соответствии с разделами проекта 19/197-ГМО.02 (Приложение №1): чертежи (эскизы), инструкции, технические условия, паспорта и другие документы изготовителя оборудования, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры оборудования, содержащегося в предложении участника.

Предлагаемое к закупке оборудование должно соответствовать проектной документации. Конечное решение о соответствии предложенных аналогичном оборудовании принимают службы заказчика совместно с разработчиком проектно-сметной документации по объекту строительства.

Гарантийные обязательства: согласно паспорту завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента отгрузки (подтверждается письменным заявлением участника).

Поставляемый товар должен быть новым (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г. (подтверждается письменным заявлением участника).

В случае предложения аналогичного оборудования и необходимости, в связи с этим корректировки ПСД, участник-победитель оплачивает стоимость работ по корректировке ПСД за счет собственных средств.

Письменное заявление о сервисных центрах на территории Республики Беларусь.

Письменное заявление от потенциального поставщика закупаемого оборудования с указанием, является ли предлагаемое им оборудование аналогом.

Также участник предоставляет сравнительную таблицу с указанием в ней всех характеристик искомого товара и предлагаемого участником товара–аналога.