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Заявка на закупку  ЗОИ
 Аппараты сшивающие и расходные изделия к аппаратам сшивающим
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: аппараты сшивающие и расходные изделия к аппаратам сшивающим;    
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                              Лот №14
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Кассеты одноразовые к аппарату сшивающему циркулярному многоразовому

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложение к лоту №14


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.                    

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №14:
	 №         п/п
	Наименование  (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, шт.

	1
	Кассеты одноразовые к аппарату сшивающему циркулярному многоразовому с диаметром прошивания 27 мм (±1мм)
	1.Размеры рабочей части для наложения циркулярного шва диаметром 27 мм (±1мм).
2.Должны обеспечивать наложение двух рядов титановых скоб, расположенных в шахматном порядке.
3.Наличие 2 концентрических колец внутри одноразовой кассеты со скобами.
4.Наличие встроенного ножа (лезвия) в составе кассеты, для автоматического обрезания излишков ткани внутри шва и формирования циркулярного соустья;
5.Должны поставляться в стерильной упаковке.
	10

	2
	Кассеты одноразовые к аппарату сшивающему циркулярному многоразовому с диаметром прошивания 29 мм (±1мм)
	1.Размеры рабочей части для наложения циркулярного шва диаметром 29 мм. (±1мм).
2.Должны наложение двух рядов титановых скоб, расположенных в шахматном порядке.
3.Наличие 2 концентрических колец внутри одноразовой кассеты со скобами.
4.Наличие встроенного ножа (лезвия) в составе кассеты, для автоматического обрезания излишков ткани внутри шва и формирования циркулярного соустья.
5.Должны поставляться в стерильной упаковке.
	15

	3
	Кассеты одноразовые к аппарату сшивающему циркулярному многоразовому с диаметром прошивания 32 мм (±1мм)
	1.Размеры рабочей части для наложения циркулярного шва диаметром 32 мм. (±1мм).
2.Должны обеспечивать наложение двух рядов титановых скоб, расположенных в шахматном порядке.
3.Наличие 2 концентрических колец внутри одноразовой кассеты со скобами.
4.Наличие встроенного ножа (лезвия) в составе кассеты, для автоматического обрезания излишков ткани внутри шва и формирования циркулярного соустья.

 5.Должны поставляться в стерильной упаковке.
	15

	4
	Кассеты одноразовые к аппарату сшивающему циркулярному многоразовому с диаметром прошивания 34 мм (±1мм)
	1.Размеры рабочей части для наложения циркулярного шва диаметром 34 мм. (±1мм).
2.Должны обеспечивать наложение двух рядов титановых скоб, расположенных в шахматном порядке.
3.Наличие 2 концентрических колец внутри одноразовой кассеты со скобами.
4.Наличие встроенного ножа (лезвия) в составе кассеты, для автоматического обрезания излишков ткани внутри шва и формирования циркулярного соустья.
5.Должны поставляться в стерильной упаковке.
	10


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченных астериском «*» предложение снимается с рассмотрения
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                   О.С. Сарнавская
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