УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«____»______2026 года

# Заявка на закупку

# Медицинские чехлы

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские чехлы, матрасы, наматрасники;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Чехол медицинский для матраца |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.99.11.990 |
| Объем (количество), шт. | 2705 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 175386,02 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Могилевский ОДСМ" 700326177 УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660 УЗ "Дрибинская ЦРБ" 700086197 УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 УЗ «БМОД» 700616064 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Чехол медицинский для матраца, размер 2000х870х100 мм (±15%) | 1079 |
| 1.2 | Чехол медицинский для матраца, размер 1900х800х100 мм (±15%) | 82 |
| 1.3 | Чехол медицинский для матраца, размер 2000х900х100 мм (±15%) | 1544 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Наличие влагоустойчивого полимерного полотна либо аналогичного покрытия.

2.2. Наличие застёжки.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Чехол медицинский |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1.1 Влагоустойчивый (водонепроницаемый) верхний чехол для матраца медицинского на молнии, выполнен из влагоустойчивого полимерного полотна; 1.2 Чехол можно стирать при температуре не более 95°С градусов; устойчивым к многократной обработке моющими и дезинфицирующими средствами; 1.3. Габаритные размеры матраца (ДхШхВ) 640x320x60 (±5%) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.99.11.990 |
| Объем (количество), шт. | 69 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5870 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

5. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций.

6. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ	                          				Ю.В.Сергиенко