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1. Заявка на закупку: Каркасные биологические протезы клапана сердца для имплантации в аортальную позицию 
2. Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А

	Учетный номер плательщика
	192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3. Область применения: кардиология
4. Сведения о государственной закупке: 

	лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Каркасные биологические протезы клапана сердца для имплантации в аортальную позицию

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.22.900

	Объем (количество)
	10 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	282 586,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


Приложение 1.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Каркасные биологические протезы клапана сердца для имплантации в аортальную позицию

	1.1
	25 мм
	штука
	10

	Всего:
	шт.
	10


2. Показатели (характеристики):

2.1. Тип протеза: биологический трёхстворчатый стентированный (каркасный) протез клапана сердца для имплантации в аортальную позицию. Биологический материал, использованный для производства клапана, – ткани специальным образом стабилизированного перикарда крупного рогатого скота. (
2.2. Должен быть биологически совместимым с органами и тканями человека, не вызывать ответных иммунологических реакций со стороны организма реципиента.

2.3. Наличие рентгенконтрастного гибкого расширяемого проволочного каркаса протеза клапана, специальным образом адаптированного для последующей эндоваскулярной имплантации внутрь него клапансодержащего стентграфта по методике «valve-in-valve» («клапан в клапан»). (
2.4. Наличие специального рентгенконтрастного маркера размера для определения размера клапана после его имплантации и при последующем проведении процедуры эндоваскулярной имплантации по методике «valve-in-valve». (
2.5. Не требует предварительной отмывки перед имплантацией.

2.6. Наличие антикальциевой обработки биологического материала клапана для снижения выраженности процесса структурной дегенерации протеза после его имплантации.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Общий срок сохранения стерильности клапана должен быть не менее 4 лет с момента стерилизации. *

3.2 Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 50% от срока годности, установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, помеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.
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