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Заявка на закупку ЗОИ
Кресла медицинские для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кресло гинекологическое 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №2:

1. Состав (комплектация) оборудования: 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Кресло гинекологическое с электроприводом:
	

	1.1.1
	Гинекологическая емкость (лоток, поддон)
	1 шт.

	1.1.2
	Ногодержатели с зажимом
	1 пара

	1.1.3
	Упорные ручки для пациента
	1 пара

	1.1.4
	Ножная секция (подставка-ступенька)
	1 шт.

	1.1.5
	Подушка-подголовник
	1 шт.

	1.1.6
	Педальный блок управления
	1 шт.


2. Показатели (характеристики):

	№

п/п
	Наименование
	Прим.

	2.1
	Предельно допустимые габаритные размеры изделия: длина 1550 мм (± 10%); ширина 1050 мм(± 10%); высота 1650 мм (± 10%)
	наличие

	2.2
	Ширина сидения 600 мм (± 10%)
	наличие

	2.3
	Максимальная допустимая нагрузка на кресло – не менее 140 кг
	наличие

	2.4
	Кресло должно представлять металлическую конструкцию
	наличие

	2.5
	Сидение и спинка кресла должны быть из материала, устойчивого к дезинфицирующим средствам
	наличие

	2.6
	Возможность регулировки угла наклона спинки и сиденья
	наличие

	2.7
	Емкость (лоток, поддон) должна быть съемной
	наличие

	2.8
	Возможность согласования цвета с заказчиком перед поставкой
	наличие

	2.9
	Напряжение питания сети: 220-230 Вт
	наличие


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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