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Заявка на закупку 
Щипцы биопсийные
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: щипцы биопсийные;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Щипцы биопсийные 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Элипсовидные, с отверстием

1.2.Для канала 2,8.
1.3.Длина 1600-2000 мм
1.4.Многократного применения

1.5.Совместимость с эндоскопическим оборудованием Olympus, Pentax.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390  

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775


                                                                                       Лот №6  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы биопсийные 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Однократного применения.
1.2.Овальные чашки

1.3.С иглой

1.4.Фенестрированные бранши

1.5.Диаметр трубки 1,8 мм, длина трубки 1600 мм

1.6.Для канала 2,0 мм
1.7.Покрытые

1.8.Для бронхоскопов

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	200 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7040 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


                                                                                       Лот №7  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы для удаления инородных тел

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Тип «Крокодил»

1.2.Диаметр 1,8 мм

1.3.Для канала 2,0 мм
1.4.Длина не менее 1600 мм

1.5.Многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2971,63 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


                                                                                       Лот №8  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы для удаления инородных тел

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Тип «Крокодил»

1.2.Диаметр 2,3 мм

1.3.Для канала 2,8 мм
1.4.Длина не менее 1600 мм

1.5.Многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	7 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5682 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


                                                                                       Лот №9  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы для удаления инородных тел

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Тип «Крысиный зуб»

1.2.Диаметр 2,3 мм

1.3.Для канала 2,8 мм
1.4.Длина не менее 1600 мм

1.5.Многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	7 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5682 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


                                                                                       Лот №11  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы биопсийные

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №11

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	20 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9900 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072


Приложение к лоту №11: 

	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, шт.

	1
	Щипцы биопсийные
	1.Автоклавируемые

2.Для гастроскопа

3.Длина не менее 1675 мм

4.Диаметр канала 2,8 
	10

	2
	Щипцы биопсийные
	1.Автоклавируемые

2.Для колоноскопа

3.Длина не менее 1900 мм

4.Диаметр канала 3,8
	10


 Лот №12
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Щипцы для горячей биопсии

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Диаметр канала 2,8.
1.2.Длина не менее 2200 мм

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390  

	Объем (количество)
	10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	715 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                  О.С.Сарнавская
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