ПРОТОКОЛ 37
от 24 июля 2026
заседания комиссии по государственным закупкам товаров (работ, услуг) в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет», созданной приказом ректора университета от 13.05.2026 №487, по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион AU20260702382358 «Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами» и допуска к торгам.

Состав комиссии: Гончарик А.В., Гуринович Е.М., 
Закутнева А.В., Ибрагимова Ж.А., Ковганко Н.Н., Коровацкая А.Ю., Кузьминский И.И., Манаева Н.А.,  Назаренко Е.М., Руденкова Т.В., Юрага Т.М.

Председательствовал: Ковганко Н.Н.
Присутствовали члены комиссии по государственным закупкам: Гончарик А.В., Гуринович Е.М., Закутнева А.В., Ибрагимова Ж.А., Коровацкая А.Ю., Кузьминский И.И., Манаева Н.А., Назаренко Е.М., Руденкова Т.В., Юрага Т.М.

СЛУШАЛИ:

О рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                              AU20260702382358 «Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами».
РЕШИЛИ:

1. Отметить, что: 
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило 9 (девять) аукционных предложений участников;

1.2. комиссией по государственным закупкам не направлялись запросы участникам о разъяснении их предложений;

2. Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений:

2.1. допущены к торгам:












   
     Таблица 1

	№ п/п
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Преференциальная поправка
	Лот

	1
	O20260709426598
	
	№ 1,2,3,5,8

	2
	O20260710426716
	
	№ 12,14,17

	3
	O20260710426788
	
	№ 16

	4
	O20260712426857
	
	№ 12,13,19

	5
	O20260712426898
	
	№ 12,13,14,16,17,19


2.2. отклонены предложения: 

     Таблица 2
	п/п
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Причины отклонения в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

	ЛОТ № 15

	1
	№ O20260706426145
	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов (абзац второй пункта 4 статьи 42 Закона):
Отсутствуют сведения о производителе, в аукционных документах заказчика указано: п. VII.Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки.

 Первый раздел предложения должен содержать конкретные показатели (характеристики), соответствующие требованиям аукционных документов, и указание на товарный знак (при наличии), изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), географическое указание (при наличии), производителя (изготовителя) товара, страну происхождения товара.

	ЛОТЫ № 12,14,15,16

	1
	№ O20260709426596
	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов (абзац второй пункта 4 статьи 42 Закона):
в предложении участника отсутствуют сведения, что поставляемые товары являются новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В предложении участника отсутствуют сведения, о подтверждении гарантийного срока не менее 80 % от заявленного заводом-производителем

	ЛОТЫ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

	1
	№ O20260710426716
	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов (абзац второй пункта 4 статьи 42 Закона):
Лот № 1 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 1β – менее либо равно 1,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 4,69 пг/мл.

Лот № 2 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 6 – менее либо равно 0,5 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 0,94 пг/мл.

Лот № 3 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 10 – менее либо равно 1,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 4,69 пг/мл.

Лот № 4 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 12 – менее либо равно 1,2 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 9,38 пг/мл.

Лот № 5 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 18 – менее либо равно 2,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 9,38 пг/мл.

Лот № 6 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 23 – менее либо равно 2,45 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 23,44 пг/мл.

Лот № 7 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения трансформирующего фактора роста β1 – менее либо равно 2,3 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 18,75 пг/мл.

Лот № 8 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения фактора некроза опухоли α – менее либо равно 1,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 4,69 пг/мл.

Лот № 9 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения CXCL9 (MIG) – менее либо равно 20,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 0,09 нг/мл (что эквивалентно 90 пг/мл).

Лот № 10 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения CXCL13 – менее либо равно 1,5 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 9,38 пг/мл.

Лот № 11 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлено максимальное значение в рамках диапазона измерения ИФА-набора для определения CD206 – 100 нг/мл и более, а предложен ИФА-набор с максимальным значением в рамках диапазона измерения 20 нг/мл. Стоит отметить, что в спецификации указано 200 нг/мл, но в инструкции по применению к набору это значение указано как 20 нг/мл.

	ЛОТ № 17

	1
	№ O20260710426822
	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов (абзац второй пункта 4 статьи 42 Закона):

в предложении участника отсутствуют сведения, что поставляемые товары являются новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В предложении участника отсутствуют сведения, о подтверждении гарантийного срока не менее 80 % от заявленного заводом-производителем

	ЛОТЫ №  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

	1
	№ O20260712426894
	Первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов (абзац второй пункта 4 статьи 42 Закона):
Лот № 1 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 1β – менее либо равно 1,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 2,344 пг/мл.

Лот № 2 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлено минимальное значение в рамках диапазона измерения ИФА-набора для определения интерлейкина 6 – 0,5 пг/мл и менее, а предложен ИФА-набор с минимальным значением в рамках диапазона измерения 4,688 пг/мл.

Лот № 3 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 10 – менее либо равно 1,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 4,688 пг/мл.

Лот № 4 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 12 – менее либо равно 1,2 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 4,6 пг/мл.

Лот № 5 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 18 – менее либо равно 2,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 9,375 пг/мл.

Лот № 6 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 23 – менее либо равно 2,45 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 23,438 пг/мл.

Лот № 7 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения трансформирующего фактора роста β1 – менее либо равно 2,3 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 18,75 пг/мл.

Лот № 8 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения фактора некроза опухоли α – менее либо равно 1,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 1,875 пг/мл.

Лот № 9 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлено максимальное значение в рамках диапазона измерения ИФА-набора для определения CXCL9 (MIG) – 6000 пг/мл и более, а предложен ИФА-набор с максимальным значением в рамках диапазона измерения 2000 пг/мл.

Лот № 10 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлен ИФА-набора для определения CXCL13, а предложен ИФА-набор для определения CXCL10.

Лот № 11 – не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлено максимальное значение в рамках диапазона измерения ИФА-набора для определения CD206 – 100 нг/мл и более, а предложен ИФА-набор с максимальным значением в рамках диапазона измерения 10 нг/мл.


2.3. начальная цена электронного аукциона:

	№ лота
	Наименование лота
	Начальная цена по лоту установлена в размере

	12
	Раствор для выделения мононуклеарных клеток периферической крови
	1 344,40 бел.рубль (BYN)

	13
	Набор для выделения моноцитов
	8 600,00 бел.рубль (BYN)

	14
	Раствор антибиотиков
	139,20 бел.рубль (BYN)

	16
	Заменитель эмбриональной телячьей сыворотки
	3 396,00 бел.рубль (BYN)

	17
	Фосфатно-солевой буферный раствор
	410,00 бел.рубль (BYN)

	19
	Моноклональные антитела к антигену VEGF (C-1) человека
	4 000,00 бел.рубль (BYN)


2.4. дата и время проведения торгов 31.07.2026 в 10:00
2.5 Электронный аукцион AU20260702382358 в отношении лотов № 1,2,3,5,8 признать несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения и отклонения первых разделов предложений осталось менее двух предложений.
2.5 Электронный аукцион AU20260702382358 в отношении лота № 15 признать несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения и отклонения первых разделов предложений, были отклонены все предложения.

Голосовали: за 11 членов комиссии, против 0 членов комиссии.
Заместитель председателя 
комиссии




__________________ Н.Н.Ковганко 
Секретарь комиссии: 


__________________А.В.Закутнева 
Члены комиссии: 

                                    А.В.Гончарик



Е.М.Гуринович
__________________Ж.А.Ибрагимова






__________________ А.Ю. Коровацкая
__________________ И.И.Кузьминский
__________________ Н.А.Манаева
__________________Е.М.Назаренко
__________________Т.В.Руденкова 

__________________Т.М.Юрага
2

