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ГродМТ 515/26-ЭА                                                                                                    Приложение 1





                     
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент кислотный и компонент бикарбонатный)  
	№ 
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Кол-во, литры

	1
	Сухие концентраты солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора (компонент кислотный и компонент бикарбонатный)  
	

	1.1.
	Компонент кислотный А
	114 500 л

	1.2.
	Компонент бикарбонатный В
	136 600 л


2. Технические требования:

2.1. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны представлять собой кристаллический порошок или гранулят, быстро и без осадка растворимый в холодной воде (10-15 оС).

2.2. Соли для бикарбонатного концентрата должны представляться в упаковке определенного веса для растворения в следующих объемах химически чистой воды:

      щелочной компонент (В) для бикарбонатного раствора – до 100л;

      кислый компонент (А) для бикарбонатного раствора – до 100 л.

2.3. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли:

      кальций хлористый;

      магний хлористый;

      калий хлористый;

      натрий хлористый;

      уксусная кислота или диацетат натрия.

2.4. Щелочной компонент (В) для бикарбонатного диализа состоит из чистого бикарбоната натрия.

2.5. Соли для бикарбонатного концентрата должны иметь высокую степень очистки от механических примесей.

2.6. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/35 должен быть следующим:

	Наименование
	Содержание ионов, ммоль/л

	концентрата
	Na+
	K+
	Глю-коза
	Ca++
	Mg++
	Cl-
	HCO3
	CH3COO

	Кислый компонент
	135-145
	2,0-3,0
	0-6,0
	1,25-1,75
	0,5-

1,0
	100-120
	32-34
	2,0-6,0

	Щелочной компонент
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	


2.7. Приготовленные жидкие концентраты солей для бикарбонатного гемодиализа должны быть совместимы с применяемыми аппаратами «искусственная почка»: 

фирмы Gambro (Швеция) – АК-96, АК-90S, АК-100Ultra, АК-200Ultra;

фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (В, С, Н, S), 5008;

2.8. Количество:

- компонент А – для приготовления 1 л готового раствора;

- компонент В – для приготовления 1 л готового раствора;

