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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                             
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Растворы для автоматического иммунохимического анализатора «Cobas E411»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	5 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	14510 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во ед.

	1.1
	Раствор ProCell    
	45600 мл

	1.2
	Раствор очищающий 
	45600 мл

	1.3
	Раствор разводящий 
	64 мл

	1.4
	Раствор моющий 
	1 л

	1.5
	Раствор чистящий 
	500 мл


2.Показатели (характеристики):
2.1.Метод определения –  иммунохемилюминесцентный.
2.2.Отсутствие радиоактивных компонентов.
2.3.Претенденту необходимо предоставить инструкции по применению предлагаемых реагентов на русском языке в качестве документов, подтверждающих возможность применения закупаемых реагентов на автоматическом иммунохимическом анализаторе «Cobas E411».
2.4.Срок годности реагентов и расходных материалов на момент поставки должен составлять не менее 40% от общего срока годности.




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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