|  | Приложение 1 к объединенной заявке на закупку медицинских изделий |
| --- | --- |

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Расходные и контрольные материалы для биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор реагентов для определения альбумина | тест | 140 000 |
| 1.2. | Набор реагентов для определения АСТ | тест | 460 000 |
| 1.3. | Набор реагентов для определения АЛТ | тест | 460 000 |
| 1.4. | Набор реагентов для определения мочевины | тест | 500 000 |
| 1.5. | Набор реагентов для определения холестерина | тест | 460 000 |
| 1.6. | Набор реагентов для определения билирубина прямого | тест | 300 000 |
| 1.7. | Набор реагентов для определения билирубина общего | тест | 370 000 |
| 1.8. | Набор реагентов для определения глюкозы | тест | 540 000 |
| 1.9. | Набор реагентов для определения креатинина | тест | 500 000 |
| 1.10. | Набор реагентов для определения общего белка | тест | 450 000 |
| 1.11. | Набор реагентов для определения триглицеридов | тест | 370 000 |
| 1.12. | Набор реагентов для определения ЛПВП | тест | 260 000 |
| 1.13. | Набор реагентов для определения ЛПНП | тест | 230 000 |
| 1.14. | Набор реагентов для определения магния | тест | 100 000 |
| 1.15. | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | тест | 320 000 |
| 1.16. | Набор реагентов для определения фосфора | тест | 50 000 |
| 1.17. | Набор реагентов для определения хлоридов | тест | 40 000 |
| 1.18. | ЭРБА ЛПВП/ЛПНП ХОЛЕСТЕРИН калибратор | набор | 80 000 |
| 1.19. | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы | тест | 140 000 |
| 1.20. | Набор реагентов для определения кальция | тест | 150 000 |
| 1.21. | Набор реагентов для определения амилазы | тест | 180 000 |
| 1.22. | Набор реагентов для определения ГаммаГТ | тест | 270 000 |
| 1.23. | Набор реагентов для определения креатинкиназы | тест | 50 000 |
| 1.24. | Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ | тест | 30 000 |
| 1.25. | Набор реагентов для определения ЛДГ | тест | 55 000 |
| 1.26. | Набор реагентов для определения железа | тест | 120 000 |
| 1.27. | Набор реагентов для определения НЖСС | тест | 4 000 |
| 1.28. | Мультикалибратор (сыворотка калибровочная) | набор | 150 |
| 1.29. | Контрольная сыворотка многопараметрическая (норма) | набор | 360 |
| 1.30. | Контрольная сыворотка многопараметрическая (патология) | набор | 360 |
| 1.31. | Набор реагентов для определения С-реактивного белка | тест | 240 000 |
| 1.32. | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора | тест | 140 000 |
| 1.33. | Набор реагентов для определения антистрептолизина О | тест | 50 000 |
| 1.34. | Гликозилированный гемоглобин HbA1c | тест | 16 000 |
| 1.35. | ЦРБ Калибратор высокий | набор | 120 |
| 1.36. | РФ Калибратор высокий | набор | 100 |
| 1.37. | АСО Калибратор | набор | 70 |
| 1.38. | Гликозилированный гемоглобин HbA1c калибратор, многоуровневый | набор | 40 |
| 1.39. | Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, высокий ЭРБА | набор | 70 |
| 1.40. | Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, низкий ЭРБА | набор | 70 |
| 1.41. | RF контроль | набор | 60 |
| 1.42. | C-реактивный белок контроль высокий | набор | 80 |
| 1.43. | C-реактивный белок контроль низкий | набор | 80 |
| 1.44. | АСО Контроль | набор | 60 |
| 1.45. | ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы | набор | 620 |
| 1.46. | Чашечки для образцов | штук | 11 000 |
| 1.47. | Мульти контроль специфических белков Уровень 1 | набор | 280 |
| 1.48. | Мульти контроль специфических белков Уровень 2 | набор | 280 |
| 1.49. | Промывочный раствор кислотный и щелочной | набор | 240 |
| 1.50. | Набор реагентов для определения липазы | тест | 2 000 |
| 1.51. | Калибратор ферритина | набор | 100 |
| 1.52. | Ферритина контроль высокий | набор | 60 |
| 1.53. | Ферритина контроль низкий | набор | 60 |
| 1.54. | Набор реагентов для определения ферритина | тест | 80 000 |
| 1.55. | Набор реагентов для определения Potassium FS - Калий | тест | 30 000 |
| 1.56. | Калибратор электролитов (калий, натрий, хлор) | набор | 30 |
| 1.57. | Набор реагентов для определения Д-димера | тест | 2 000 |
| 1.58. | Калибратор Д-димер | набор | 10 |
| 1.59. | Контроль Д-димер | набор | 10 |
| 1.60. | Набор для определения натрия | тест | 20 000 |
| 1.61. | Набор реагентов для определения креатинина ферментативно | тест | 49 800 |
| 1.62. | Набор реагентов для определения глюкозы с гексокиназой | тест | 5 330 |
| 1.63. | Набор реагентов для определения микропротеина в моче и СМЖ | тест | 6 670 |
| 1.64. | Набор реагентов для определения микроальбумина в моче | тест | 2 000 |
| 1.65. | Калибратор микроальбумина | набор | 7 |
| 1.66. | Контроль микроальбумина | набор | 13 |
| 1.67. | Набор реагентов для определения Аполипопротеина A1 | набор | 7 |
| 1.68. | Набор реагентов для определения Аполипопротеина B | набор | 7 |
| 1.69. | Калибратор аполипопротеинов | набор | 5 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор реагентов для определения альбумина | 1. Метод с бромкрезоловым зелёным; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 60 г/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.2. | Набор реагентов для определения АСТ | 1. Кинетический метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 390 Е/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.3. | Набор реагентов для определения АЛТ | 1. Кинетический метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 360 Е/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7.Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.4. | Набор реагентов для определения мочевины | 1. Кинетический ферментированный метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 49,8 ммоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.5. | Набор реагентов для определения холестерина | 1. Метод Триндера, монореагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 18,07 ммоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.6. | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1. Диазометод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 380 мкмоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.7. | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1. Диазометод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 380 мкмоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.8. | Набор реагентов для определения глюкозы | 1. Глюкозооксидазный метод (метод Триндера), монореагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 25 ммоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.9. | Набор реагентов для определения креатинина | 1. Кинетический Метод Яффе, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 1590 мкмоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.10. | Набор реагентов для определения общего белка | 1. Биуретовый метод, монореагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 150 г/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.11. | Набор реагентов для определения триглицеридов | 1. Ферментированный метод, монореагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 12 ммоль/л; 44. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.12. | Набор реагентов для определения ЛПВП | 1. Прямой метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 5 ммоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.13. | Набор реагентов для определения ЛПНП | 1. Прямой метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 6,84 ммоль/л; 44. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.14. | Набор реагентов для определения магния | 1. Метод с ксилидиновым синим, монореагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 2,4 ммоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.15. | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. Уриказный метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 1500 мкмоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.16. | Набор реагентов для определения фосфора | 1. Молибдатный метод, монореагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 22,9 мг/дл; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.17. | Набор реагентов для определения хлоридов | 1. Метод с тиоцианатом ртути, монореагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 160 ммоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.18. | ЭРБА ЛПВП/ЛПНП ХОЛЕСТЕРИН калибратор | Фасовка: не менее 2х1 мл. |
| 1.19. | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы | 1. Кинетический метод с АМП-буфером, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 1300 Ед/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.20. | Набор реагентов для определения кальция | 1. Метод с Арсеназо III, монореагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 4 ммоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.21. | Набор реагентов для определения амилазы | 1.Метод CNP- G3, монореагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 1500 Е/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.22. | Набор реагентов для определения ГаммаГТ | 1. Кинетический метод с L--Глутамил-3-Карбокси-4-нитроаналидом, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 500 Е/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.23. | Набор реагентов для определения креатинкиназы | 1. Кинетический метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 1700 Е/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.24. | Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ | 1. Метод иммуноингибирование; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 600 Е/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.25. | Набор реагентов для определения ЛДГ | 1. Оптимизированный кинетический метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 1200 Е/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.26. | Набор реагентов для определения железа | 1. Феррозиновый метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 160 мкмоль/л; 4. Наличие стандарта не менее 4 мл; 5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.27. | Набор реагентов для определения НЖСС | 1. Линейность не менее 148,6 мкмоль/л; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Не более 500 исследований в наборе; 4. Наличие стандарта не менее 4 мл; 5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.28. | Мультикалибратор (сыворотка калибровочная) | 1. Произведен на основе сыворотки крови человека; 2. Параметры: альбумин, ЩФ, АСТ, АЛТ, амилаза, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, хлориды, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота. 2.Фасовка: не менее 4х3 мл. |
| 1.29. | Контрольная сыворотка многопараметрическая (норма) | 1. Предназначены для контроля качества тестов, выполненных заявленными в данном лоте реагентами по параметрам: альбумин, ЩФ, АСТ, АЛТ, амилаза, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, хлориды, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, НЖСС, ЛПВП, ЛПНП, Липаза. 2.Фасовка: не менее 4х5 мл. |
| 1.30. | Контрольная сыворотка многопараметрическая (патология) | 1. Предназначены для контроля качества тестов, выполненных заявленными в данном лоте реагентами по параметрам: альбумин, ЩФ, АСТ, АЛТ, амилаза, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, хлориды, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, НЖСС, ЛПВП, ЛПНП, Липаза. 2.Фасовка: не менее 4х5 мл. |
| 1.31. | Набор реагентов для определения С-реактивного белка | 1. Метод: иммунотурбидиметрия, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Наименьший обнаруживаемый уровень С-реактивного белка составляет не более 5 мг/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.32. | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора | 1. Метод: иммунотурбидиметрия, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Наименьший обнаруживаемый уровень ревматоидного фактора (нижний предел определения) составляет не более 1,61 Е/мл; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.33. | Набор реагентов для определения антистрептолизина О | 1. Метод: иммунотурбидиметрия на основе латексных частиц, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Наименьший обнаруживаемый уровень составляет не более 7.2 Е/мл; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.34. | Гликозилированный гемоглобин HbA1c | 1.Набор жидких реагентов для прямого иммунотурбидиметрического определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови. 2.Реагент 1 (Латексные частицы); Реагент 2 (Мышиные моноклональные антитела к человеческому HbA1c, глициновый буфер, натрий хлорид); Реагент 3 (гемолизирующий раствор). 3.Диапазон измерений HbA1c: до 15,6% к общему гемоглобину (IFCC). 4.Фасовка: Реагент 1 не менее – 42 мл, Реагент 2 не менее – 16 мл, Реагент 3 не менее – 150 мл. 5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.35. | ЦРБ Калибратор высокий | 1. Стандарт для прямого количественного определения С-реактивного белка. 2.Фасовка не менее 1х1 мл. |
| 1.36. | РФ Калибратор высокий | 1.Стандарт для прямого количественного определения ревматоидного белка. 2.Фасовка не менее 1х1 мл. |
| 1.37. | АСО Калибратор | 1.Калибратор для прямого количественного определения Антистрептолизина, используется с набором реагентов Антистрептолизин. 2.Фасовка не менее 1х 1 мл. |
| 1.38. | Гликозилированный гемоглобин HbA1c калибратор, многоуровневый | 1.Набор калибраторов для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови, используется с набором реагентов HbA1c Прямой. Моноспецифичный калибратор. 2.Состав набора: HbA1c Калибратор (4 уровня), фасовка не менее 5x0,5 мл. |
| 1.39. | Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, высокий ЭРБА | 1.Контроль для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови в области патологических значений, используется с набором реагентов HbA1c Прямой. 2.Фасовка не менее 4x0,5 мл. |
| 1.40. | Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль, низкий ЭРБА | 1.Контроль для прямого количественного определения гликогемоглобина (HbA1c) в цельной крови в области нормальных значений, используется с набором реагентов HbA1c Прямой. 2.Фасовка не менее 4x0,5 мл. |
| 1.41. | RF контроль | 1.Контроль для прямого количественного определения ревматоидного белка. 2.Фасовка не менее 1х1 мл. |
| 1.42. | C-реактивный белок контроль высокий | 1.Контроль для прямого количественного определения С-реактивного белка в патологическом диапазоне значений. 2.Фасовка не менее 1х1 мл. |
| 1.43. | C-реактивный белок контроль низкий | 1.Контроль для прямого количественного определения С-реактивного белка в нормальном диапазоне значений. 2.Фасовка не менее 1х1 мл. |
| 1.44. | АСО Контроль | 1.Набор контрольного материала для прямого количественного определения Антистрептолизина, используется с набором реагентов Антистрептолизин. 2.Фасовка не менее 1х1 мл. |
| 1.45. | ЭРБА Промывочный раствор для проточной кюветы | 1. Реагент для промывки системы биохимического анализатора. 2. Фасовка не менее 4х100 мл. |
| 1.46. | Чашечки для образцов | 1. Чашечки для образцов 3мл – Sample Cups (ERBA XL CUPS 3 ml) Совместимы с биохимическими анализаторами серии ERBA XL. 2. Объем не более 3 мл. |
| 1.47. | Мульти контроль специфических белков Уровень 1 | 1. Для контроля качества Ферритина, АСО, СРБ, РФ, и других специфических белков в области низких значений. 2. Фасовка: не менее 1x1 мл |
| 1.48. | Мульти контроль специфических белков Уровень 2 | 1. Для контроля качества Ферритина, АСО, СРБ, РФ, и других специфических белков в области высоких значений. 2. Фасовка: не менее 1x1 мл |
| 1.49. | Промывочный раствор кислотный и щелочной | 1. Предназначен для промывки биохимических анализаторов. 2. Фасовка не менее 5х44 мл Кислотный + не менее 5х44 мл Щелочной 3.*Растворы должны быть расфасованы во флаконы, совместимые с анализаторами ERBA XL. |
| 1.50. | Набор реагентов для определения липазы | 1.Метод ферментативный колориметрический; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 300 E/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6*. Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.51. | Калибратор ферритина | Калибратор ферритина/FERRITIN CALIBRATOR SET (не менее 1 мл). |
| 1.52. | Ферритина контроль высокий | Ферритина контроль высокий/FERRITIN CONTROL HIGH (не менее 1 мл) |
| 1.53. | Ферритина контроль низкий | Ферритина контроль низкий/FERRITIN CONTROL LOW (не менее 1 мл) |
| 1.54. | Набор реагентов для определения ферритина | 1.Ферритин/ FERR FERRITIN (Реагент 1 не менее 2х14,5 (буфер) + Реагент 2 не менее 2х7,7 мл (латекс). 2.Пределы определения: 5-420 нг/мл. Нижний придел определения: 5 нг/мл. 3. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 4. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 5.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 6. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.55. | Набор реагентов для определения Potassium FS – Калий | 1.Метод: Ферментативный, фотометрический. 2.Жидкие, готовые к работе реагенты. Диапазон измерения 2 – 8 ммоль/л калия. Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении 2 – 8 °C. 3. Фасовка 4х100тестов, 4 парных контейнера для 100 тестов каждый. 4. Предназначены для применения на анализаторах XL-180, Erba XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5.* Упаковки реагентов в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. 6. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.56. | Калибратор электролитов (калий, натрий, хлор) | Калибратор электролитов 4-х уровневый (4х3мл), флаконы не менее 3 мл. |
| 1.57. | Набор реагентов для определения Д-димера | 1.Метод: Иммунотурбидиметрический тест, усиленный частицами. 2.Линейность: до 0-8 мкг/мл (8 000нг/мл). Чувствительность 0,15мкг/мл (150нг/мл) 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. *5.Упаковки реагентов в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. 6.Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.58. | Калибратор Д-димер | 1.Д-димеры калибратор 5 уровней, 5флаконов не менее 1 мл. 2.Предназначен для применения совместно с реагентами, заявленными в п.1.59. данного лота. |
| 1.59. | Контроль Д-димер | 1. Д-димеры контроль 2 уровня, 2флакона не менее 1 мл. 2.Предназначен для применения совместно с реагентами, заявленными в п.1.59. данного лота. |
| 1.60. | Набор реагентов для определения Sodium FS – Натрия | 1.Метод: Ферментативный, фотометрический. 2.Жидкие, готовые к работе реагенты. Диапазон измерения 100 – 180 ммоль/л натрия. Реагенты стабильны до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении 2 – 8 °C. 3. Фасовка 4х100тестов, 4 парных контейнера для 100 тестов каждый. 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5.* Упаковки реагентов в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL. 6. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.61. | Набор реагентов для определения креатинина ферментативно | 1. Ферментативный метод с креатиназой и саркозиноксидазой, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 5000 мкмоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.62. | Набор реагентов для определения глюкозы с гексокиназой | 1. Гексокиназный метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 55 ммоль/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.63. | Набор реагентов для определения микропротеина в моче и СМЖ | 1. Колориметрический метод с пирогалловым красным; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 2000 мг/л; 4. Наличие стандарта не менее 4 мл; 5. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 6. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 7.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 8. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.64. | Набор реагентов для определения микроальбумина в моче | 1. Иммунотурбидиметрический метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 500 мг/л; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.65. | Калибратор микроальбумина | 1. Калибратор микроальбумина. 2. Фасовка не менее 1x1 мл |
| 1.66. | Контроль микроальбумина | 1. Для контроля качества Микроальбумина. 2. Фасовка не менее 1x1 мл |
| 1.67. | Набор реагентов для определения Аполипопротеина A1 | 1. Иммунотурбидиметрический метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 250 мг/дл; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.68. | Набор реагентов для определения Аполипопротеина B | 1. Иммунотурбидиметрический метод, биреагент; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию; 3. Линейность не менее 280 мг/дл; 4. Предназначены для применения на анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов. 5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. 6.*Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования. 7. Инструкции по применению на русском (белорусском) языке. |
| 1.69. | Калибратор аполипопротеинов | 1. Комплект калибраторов Аполипопротеинов A1 и B. 2. Фасовка: не менее 5x0,5 мл |

2.2. Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и калибраторы должны быть предназначены для применения на биохимических анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000, что должно быть подтверждено инструкцией по применению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности на дату поставки должен быть не менее 60% от общего срока годности, заявленного производителем товара.

Лот 3 Расходные материалы для ISE модулей биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор реагентов для ISE модуля | шт. | 150 |
| 1.2. | Набор промывочного раствора для ионоселективного блока | набор | 150 |
| 1.3. | Электрод Na | шт. | 60 |
| 1.4. | Электрод К | шт. | 60 |
| 1.5. | Электрод Cl | шт. | 60 |
| 1.6. | Референсный электрод | шт. | 60 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.

| № | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор реагентов для ISE модуля | 1. Предназначен для работы на автоматических биохимических анализаторах Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. Прямое потенциометрическое измерение. Состав: Калибрант А - 520 мл (Na+, 140 ммол/л; K+, 4 ммол/л; Cl-, 125 ммол/л; Li+, 1 ммол/л; Калибрант Б – 190 мл; (Na+, 70 ммол/л; K+, 8 ммол/л; Cl-, 41 ммол/л; Li+, 0,4 ммол/л), буфер, консервант, увлажнитель. |
| 1.2. | Набор промывочного раствора для ионоселективного блока | 1. Предназначен для очистки ионоселективного блока автоматических биохимических анализаторов Erba XL-180, XL-200, XL-640, XL-1000. Состав: 1 флакон, 90 мл разбавитель для ежедневной очистки, 6 флаконов с содержанием 0,3 г пепсина. |
| 1.3. | Электрод Na | 1. Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL. 2. Диапазон измерений 100-200 ммол/л, погрешность измерений 0,1 ммол/л. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*) |
| 1.4. | Электрод К | 1. Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL. 2. Диапазон измерений 1-10 ммол/л, погрешность измерений 0,01 ммол/л. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*) |
| 1.5. | Электрод Cl | 1. Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL. 2. Диапазон измерений 50-150 ммол/л, погрешность измерений 0,1 ммол/л. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*) |
| 1.6. | Референсный электрод | 1. Совместимый с автоматическими биохимическими анализаторами серии ERBA XL. (закрытая лабораторно-диагностическая аналитическая система*) |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности на дату поставки должен быть не менее 60% от общего срока годности, заявленного производителем товара.