Форма С-1

| ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ (наименование организации) | Код по ОКУД УТВЕРЖДАЮ Директор ОСП АК УО ВГАВМ |
| --- | --- |
|  | (должность) |  |  |  |  |
|  |  |  | А.В. Карась |  |  |
|  | (подпись) «24» |  | (инициалы, фамилия) июля 2026 г. |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:

| председателя: | Заместителя директора по ХР |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- |
| членов комиссии: | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайловой |
|  | (должность) Коменданта |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |
| Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: части главного учебного корпуса ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ» |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |
| установлено, что: в ходе обследования спортивного зала, главном учебном корпусе на предмет их |  |  |  |
| (описание дефектов, |  |  |  |
| физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: |  |  |  |
| наблюдается коробление деревянных элементов конструкций, механические повреждения в виде местонахождение, трещин подоконных досок, отслоение окрасочного слоя в поверхностей, механические повреждения и |  |  |  |
| площадь, объём) |  |  |  |
| отслоение краски, а также наличие ржавчины на металлических существующих отливах; штукатурный слой оконных откосов имеет механические повреждения, отслоения от основания. Ориентировочный износ деревянных оконных блоков составляет 65%. Необходимо выполнить работы по текущему ремонту путём замены деревянного оконного блока на оконные блоки ПВХ объёмом 26,1 кв.м., что составляет 1,72% от общей площади оконного заполнения здания в 1514,8 кв.м., с выполнением работ по устройству откосов из панелей ПВХ в количестве 15,3 мм, устройству отливов из оцинкованной стали в количестве 5,1 м. Также с защитная сетка на окнах имеет множественные разрывы нитей, сильное провисание полотна, ослабление и поражение коррозией крепежных элементов, необходимо произвести демонтаж и установку защитной сетки на окнах площадью 165 м.кв Укрупнённый перечень основных и сопутствующих работ и материалов представлен ниже. |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые |  |  |  |
| характеризуются следующими факторами: |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |  |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться собственными силами |  |  |  |

Дата начала разработки сметной документации: 24.07.2026г..

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 01.09.2026 г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 10 дней.

| Председатель комиссии: | Заместитель директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайлова |
|  | (должность) Комендант |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
|  | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции н | 0,3 |  |  |
|  | Демонтаж защитной сетки на окнах (прим.) | 100 м2 | 1,65 |  |  |
|  | Установка защитной сетки на окна (прим.) | 100 м2 | 1,65 |  |  |
|  | Снятие остекленных оконных переплетов | 100 м2 переплета | 0,2601 |  |  |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (компрессоры и отбойные молотки заменены перфораторами) | 100 коробок | 0,01 |  |  |
|  | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,051 |  |  |
|  | Соединение двух изделий из пвх с помощью усилительных, соединительных профилей с помощью поворотного и других профилей (стоимость соединителей учтена в конструкции) | 100 м | 0,153 |  |  |
|  | Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 (установка на шурупы по бетону) | 100 м2 | 0,2601 |  |  |
|  | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м | 100 м | 0,204 |  |  |
|  | Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из пвх | 100 м | 0,051 |  |  |
|  | Устройство откосов шириной 200 мм из панелей пвх трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля | 100 м | 0,153 |  |  |
|  | Добавлять (исключать) к нормативам е10-265-3, е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм К=2 до 300мм | 100 м | 0,306 |  |  |
| Составил: ____________ _____________ / ____________ / |  |  |  |  |  |
| « __ » _______ 20____ г. |  |  |  |  |  |

| Составил |  | зам. директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

«24» июля 2026 г.