Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260611380160 «№444-ЗИОИ-2026 БарМТ №317/26 - Светильники медицинские ЛОТЫ 2, 3».
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 3, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260618423501
Общество с ограниченной ответственностью "ЛОДЭ-С"
УНП 101263444
220017, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Притыцкого, д.140, пом.2, ком.8

Цена по лоту: 114 000,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260616423104
Общество с дополнительной ответственностью "ТАХАТАКСИ"
УНП 101527132
220077, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уборевича, д.111, пом.4, ком.5

Цена по лоту: 120 748,32 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - * согласно экспертного заключения предложение участника соответствует техническим требованиям на 80 %, согласно документам заявки на покупку предложение участника должно соответствовать не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки. Не соответствуют пункты:
2.5. максимальная интенсивность света (лк) на расстоянии 1 метр не менее – 80 000, согласно предоставленного описания интенсивность света 80 000 лк на расстоянии 0,50 м.;
2.10. наружные поверхности устойчивы к любым применяемым дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки, согласно предоставленного описания нет указаний на устойчивость дезинфектантам.

ИТОГИ:
Общество с ограниченной ответственностью "ЛОДЭ-С", 220017, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Притыцкого, д.140, пом.2, ком.8, УНП 101263444 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 3. Цена по лоту: 114 000,00 бел.рубль (BYN).
