Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260615380571 «№459-ЗИОИ-2026 БарМТ №214/26 - Столы операционные».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 3

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260622423955

Общество с ограниченной ответственностью "Мединдустрия Сервис"

УНП 800003039

223043, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Папернянский с/с, район д.Дубавляны, Производственная база ООО "Датума", каб.35

Цена по лоту: 386 760,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260622423907

Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛКИТМЕД"

УНП 193278744

220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Левкова, д.43, оф.506

Цена по лоту: 428 216,25 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - * согласно экспертного заключения предложение участника соответствует техническим требованиям на 82,75%, согласно документам заявки на покупку предложение участника должно соответствовать не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки. Не соответствуют пункты: 2.2. , 2.5. , 2.7. , 2.8. , 2.12. , 2.15. , 3.5. , 3.15. , 3.16. , 3.19. 
* согласно Главы 4 пункта 23.11 документов по заявке на покупку описание, инструкции, технические условия и другие документы  изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении поставщика, не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь. В случае выявления факта предоставления потенциальным поставщиком недостоверных сведений о технических характеристиках и функциональных параметрах предложенного товара, предложение такого потенциального поставщика отклоняется.
Согласно ответа УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в материалах регистрационного досье сведения о Х-образном основании с дистанционной блокировкой перемещения, входящем в состав комплекта операционного стола, модель SU-05 OPTIMA, отсутствуют. Данная позиция не является составной частью и не входит в комплектацию зарегистрированного товара.

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260622424056

Производственное унитарное предприятие "Медпроминвест"

УНП 800001171

220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Бабушкина, д.22-3

Цена по лоту: 348 150,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Производственное унитарное предприятие "Медпроминвест", 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Бабушкина, д.22-3, УНП 800001171 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 348 150,00 бел.рубль (BYN).