ГродМТ 517/26-ЭА                                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: _Hlk198035219]Лот 1 Реагенты к гематологическому автоматическому анализатору BC-780[R]пр-ва Mindray

[bookmark: _Hlk198035233]1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Разбавитель DS (DS Diluent) или аналог
	упаковка
	54

	1.2.
	Лизирующий реагент M-6 LD (M-6LD Lyse) или аналог
	упаковка
	9

	1.3.
	Лизирующий реагент M-6 LH (M-6 LH Lyse) или аналог 
	упаковка
	6

	1.4.
	Краситель M-6 FD (M-6 FD Dye) или аналог
	упаковка
	20

	1.5.
	Очиститель зонда (Probe Cleanser), или аналог
	упаковка
	18

	1.6.
	Реагент для определения СОЭ (ESR solution reagent) или аналог
	упаковка
	10


[bookmark: _Hlk198035527]
[bookmark: _Hlk232079310]2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики и параметры:

	2.1.
	Разбавитель DS (DS Diluent) или аналог
	- 20 л в упаковке

	2.2.
	Лизирующий реагент M-6 LD (M-6LD Lyse) или аналог
	- 4 фл. по 1 л. в упаковке

	2.3.
	Лизирующий реагент M-6 LH (M-6 LH Lyse) или аналог 
	- 4 фл. по 1 л. в упаковке

	2.4.
	Краситель M-6 FD (M-6 FD Dye) или аналог
	- 4 фл. по 12 мл. в упаковке

	2.5.
	Очиститель зонда (Probe Cleanser), или аналог
	- 50 мл в упаковке

	2.6.
	Реагент для определения СОЭ (ESR solution reagent) или аналог
	 - 4 фл. по 1 л. в упаковке


2.9. Реагенты должны быть совместимы с автоматическим гематологическим анализатором
BC-780[R], Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ с документальным подтверждением совместимости в инструкции к анализатору.
2.10* В случае, если участник предлагает реагенты, отличные от рекомендованных к использованию производителем оборудования, то для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов участнику необходимо предоставить адаптационные методики для каждого из предлагаемых реагентов

[bookmark: _Hlk223435640]Лот 2 Контрольный материал для гематологического анализатора BC-780[R] пр-ва Mindray

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий и технические требования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Гематологический контроль BC-6D (BC-6D Hematology control) или аналог
	упаковка
	6




2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики и параметры:

	2.1.
	Гематологический контроль BC-6D (BC-6D Hematology control) или аналог
	- 6 фл. по 4,5 мл в упаковке


2.2. *В случае если участник предлагает аналог контрольного материала, отличный от рекомендованного к использованию производителем оборудования, то участнику необходимо предоставить паспорт к контрольному материалу с подтверждением возможности его применения на гематологическом анализаторе BC-780[R] производства Mindray

 
