ГродМТ 517/26-ЭА                                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты к гематологическому автоматическому анализатору BC-780[R]пр-ва Mindray

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разбавитель DS (DS Diluent) или аналог | упаковка | 54 |
| 1.2. | Лизирующий реагент M-6 LD (M-6LD Lyse) или аналог | упаковка | 9 |
| 1.3. | Лизирующий реагент M-6 LH (M-6 LH Lyse) или аналог | упаковка | 6 |
| 1.4. | Краситель M-6 FD (M-6 FD Dye) или аналог | упаковка | 20 |
| 1.5. | Очиститель зонда (Probe Cleanser), или аналог | упаковка | 18 |
| 1.6. | Реагент для определения СОЭ (ESR solution reagent) или аналог | упаковка | 10 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики и параметры: |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Разбавитель DS (DS Diluent) или аналог | - 20 л в упаковке |
| 2.2. | Лизирующий реагент M-6 LD (M-6LD Lyse) или аналог | - 4 фл. по 1 л. в упаковке |
| 2.3. | Лизирующий реагент M-6 LH (M-6 LH Lyse) или аналог | - 4 фл. по 1 л. в упаковке |
| 2.4. | Краситель M-6 FD (M-6 FD Dye) или аналог | - 4 фл. по 12 мл. в упаковке |
| 2.5. | Очиститель зонда (Probe Cleanser), или аналог | - 50 мл в упаковке |
| 2.6. | Реагент для определения СОЭ (ESR solution reagent) или аналог | - 4 фл. по 1 л. в упаковке |

2.9. Реагенты должны быть совместимы с автоматическим гематологическим анализатором
BC-780[R], Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КИТАЙ с документальным подтверждением совместимости в инструкции к анализатору.

2.10* В случае, если участник предлагает реагенты, отличные от рекомендованных к использованию производителем оборудования, то для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов участнику необходимо предоставить адаптационные методики для каждого из предлагаемых реагентов

Лот 2 Контрольный материал для гематологического анализатора BC-780[R] пр-ва Mindray

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий и технические требования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Гематологический контроль BC-6D (BC-6D Hematology control) или аналог | упаковка | 6 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики и параметры: |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Гематологический контроль BC-6D (BC-6D Hematology control) или аналог | - 6 фл. по 4,5 мл в упаковке |

2.2. *В случае если участник предлагает аналог контрольного материала, отличный от рекомендованного к использованию производителем оборудования, то участнику необходимо предоставить паспорт к контрольному материалу с подтверждением возможности его применения на гематологическом анализаторе BC-780[R] производства Mindray