## Лист1
Перечень участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции по объекту:
«Реконструкция транзитных трубопроводов в зданиях по ул. Сергея Есенина, 23/1, ул. Космонавтов, 38, 40/1; участков тепловых сетей от ТК 33/725 до здания по ул. Космонавтов, 41, до ТК 35/725; от ТК 35/725 до зданий по ул. Космонавтов, 43, 43А, 47; от ТК 48/724 до здания по ул. Космонавтов, 40/1; от здания по ул. Космонавтов, 40/1 до здания по ул. Космонавтов, 40/2; от здания по ул. Космонавтов, 48 до здания по ул. Космонавтов, 50 в г. Минске»
№ п/п | Наименование участка | Тип прокладки | Назначение трубопровода | Диаметр | Протяженность в двухтрубном исчислении, м. | Год постройки | Год принятии на баланс | Балансовая принадлежность
1 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т1Т2 | 76 | 40 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
2 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т1Т2 | 114 | 40 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
3 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т1Т2 | 159 | 74 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
4 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т1Т2 | 89 | 90 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
5 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т3 | 65 | 9 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
6 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т4 | 50 | 9 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
7 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т3 | 108 | 15 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
8 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т4 | 89 | 15 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
9 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т3 | 89 | 14.5 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
10 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т4 | 65 | 14.5 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
11 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т3Т4 | 50 | 24 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
12 | Т/сети транзит Есенина, 23 к.1 | Бесканальная | Т3Т4 | 114 | 132 | 1995 | 2015 | ГП «МКТС»
13 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 38 | Бесканальная | Т1Т2 | 114 | 35 | 1997 | 1997 | ГП «МКТС»
14 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 38 | Бесканальная | Т1Т2 | 76 | 69 | 1997 | 1997 | ГП «МКТС»
15 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 38 | Бесканальная | Т3 | 100 | 7 | 1997 | 1997 | ГП «МКТС»
16 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 38 | Бесканальная | Т4 | 89 | 7 | 1997 | 1997 | ГП «МКТС»
17 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 38 | Бесканальная | Т3 | 80 | 16 | 1997 | 1997 | ГП «МКТС»
18 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 38 | Бесканальная | Т4 | 76 | 16 | 1997 | 1997 | ГП «МКТС»
19 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 38 | Бесканальная | Т3 | 65 | 17 | 1997 | 1997 | ГП «МКТС»
20 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 38 | Бесканальная | Т4 | 57 | 17 | 1997 | 1997 | ГП «МКТС»
21 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 38 | Бесканальная | Т3 | 50 | 6.5 | 1997 | 1997 | ГП «МКТС»
22 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 38 | Бесканальная | Т4 | 38 | 6.5 | 1997 | 1997 | ГП «МКТС»
23 | Т/сети транзит ж.д. ул. Космонавтов, 40 к.1 | Бесканальная | Т1Т2 | 108 | 72 | 2000 | 2000 | ГП «МКТС»
24 | Т/сети от ТК-48/724 до ж/д Космонавтов, 40 к.1 | Канальная | Т1Т2 | 108 | 43 | 2000 | 2000 | ГП «МКТС»
25 | Т/сети от ж/д Космонавтов, 40 к 1 до ТК-60/724 | Канальная | Т1Т2 | 89 | 9 | 2000 | 2000 | ГП «МКТС»
26 | Т/сети от ТК-60/724 до ж/д Космонавтов, 40 к2 | Канальная | Т1Т2 | 89 | 5 | 2000 | 2000 | ГП «МКТС»
27 | Т/сети от ТК 61/724 до ж/д Космонавтов, 48 | Канальная | Т1Т2 | 89 | 29 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
28 | Т/сети от ТК 61/724 до ж/д Космонавтов, 48 | Канальная | Т3 | 32 | 14.5 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
29 | Т/сети от ТК 61/724 до ж/д Космонавтов, 48 | Канальная | Т4 | 25 | 14.5 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
30 | Т/сети от ТК 61/724 до пождепо ул. Космонавтов, 50 | Канальная | Т1Т2 | 89 | 7.5 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
31 | Т/сети от ТК 61/724 до пождепо ул. Космонавтов, 50 | Канальная | Т3 | 32 | 3.75 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
32 | Т/сети от ТК 61/724 до пождепо ул. Космонавтов, 50 | Канальная | Т4 | 25 | 3.75 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
33 | Т/сети от ТК 33/725 до тк 34/725 | Канальная | Т1Т2 | 159 | 76 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
34 | Т/сети от ТК 34/725 до ж/д Космонавтов, 41 | Канальная | Т1Т2 | 89 | 24 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
35 | Т/сети от ТК 34/725 до ТК 35/725 | Канальная | Т1Т2 | 159 | 109 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
36 | Т/сети от ТК 35/725 до ж/д Космонавтов, 43 | Канальная | Т1Т2 | 89 | 26 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
37 | Т/сети от ТК 35/725 до ПНС | Канальная | Т1Т2 | 48 | 21 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
38 | Т/сети от ТК 35/725 до ТК 36/725 | Канальная | Т1Т2 | 108 | 66 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
39 | Т/сети от ТК 36/725 до ж/д Космонавтов, 47 | Канальная | Т1Т2 | 114 | 5 | 2001 | 2001 | ГП «МКТС»
| Итого: |  |  |  | 1203
| В том числе: Т1Т2 |  |  |  | 840.5
| В том числе: Т3Т4 |  |  |  | 362.5
1203

## Лист2
20
10
10
34
21
27
27
11
11
58
23
47
47
28
3.5
3.5
12
12
53
13
32
32
8
8
80
48
48
7
20
20
77
51
51
36
18
18
8
6.5
2
2
5
5
9
41
46
1.5
1.5
39
39
27.3
27.3
12
15
61
8
53
101
70
12
162
7
7
83
83
35
4
15
7.5
7.5
57
2.5
1.3
1.3
27
27
67
22
42
37
37
33
33
8
2
1
1
8
10
5
5
54
60
25
25
11
11
34
12
14
14
3
3
32.4
18
18
2.5
2.5
43
21
32
28
28
17
17
4.5
4.5
50
27
27