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Техническое задание

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Мембраны микропористые 0,45

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	26.70.21.820

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Фильтры из любого материала в сборе

	Необходимое количество и единица измерения
	600 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к лоту
	Предназначенный для применения в  фильтровальном устройстве при санитарно-микробиологическом исследовании воды, смывов.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Мембраны микропористые 0,45
	Товар: новый
Материал: целлюлоза
Размер пор: 0,45 мкм
Диаметр: 47 мм
Описание: белые с сеткой
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
	600 шт.
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