УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Мембраны микропористые 0,45 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.70.21.820 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Фильтры из любого материала в сборе |
| Необходимое количество и единица измерения | 600 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 г. |
| Требования к лоту | Предназначенный для применения в фильтровальном устройстве при санитарно-микробиологическом исследовании воды, смывов. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембраны микропористые 0,45 | Товар: новый Материал: целлюлоза Размер пор: 0,45 мкм Диаметр: 47 мм Описание: белые с сеткой Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная | 600 шт. |

Составители:

Врач-инфекционист (заведующий)    _______________ Качанко Е.Ф.