ГродМТ 518/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для автоматического биохимического анализатора AU480 (Beckman Coulter, США)

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для определения общего белка | 24000 | тест |
| 1.2 | Набор реагентов для определения альбумина | 9920 | тест |
| 1.3 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 22320 | тест |
| 1.4 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 5000 | тест |
| 1.5 | Набор реагентов для определения креатинина в крови и моче | 23760 | тест |
| 1.6 | Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче, ЦСЖ | 14640 | тест |
| 1.7 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 7280 | тест |
| 1.8 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 3480 | тест |
| 1.9 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | 1840 | тест |
| 1.10 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 18880 | тест |
| 1.11 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 7360 | тест |
| 1.12 | Набор реагентов для определения активности АсАТ | 23520 | тест |
| 1.13 | Набор реагентов для определения активности АлАТ | 23520 | тест |
| 1.14 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | 2560 | тест |
| 1.15 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 9840 | тест |
| 1.16 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | 2600 | тест |
| 1.17 | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | 8640 | тест |
| 1.18 | Набор реагентов для определения концентрации железа | 8000 | тест |
| 1.19 | Набор реагентов для определения железосвязывающей способности сыворотки | 2400 | тест |
| 1.20 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | 1080 | тест |
| 1.21 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче | 11200 | тест |
| 1.22 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | 4720 | тест |
| 1.23 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче | 5000 | тест |
| 1.24 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка | 9600 | тест |
| 1.25 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина IgA | 4000 | тест |
| 1.26 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина IgG | 4000 | тест |
| 1.27 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина IgM | 4000 | тест |
| 1.28 | Контрольная сыворотка специфических белков, норма уровень 1 | 2 | набор |
| 1.29 | Контрольная сыворотка специфических белков, патология уровень 2 | 2 | набор |
| 1.30 | Контрольная сыворотка специфических белков, патология уровень 3 | 2 | набор |
| 1.31 | Системный калибратор (сыворотка) | 100 | мл |
| 1.32 | Контрольная сыворотка, уровень норма | 200 | мл |
| 1.33 | Контрольная сыворотка, уровень патология | 200 | мл |
| 1.34 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 2220 | тест |
| 1.35 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 2220 | тест |
| 1.36 | Калибратор HDL холестерина (ЛПВП) | 1 | набор |
| 1.37 | Калибратор LDL холестерина (ЛПНП) | 1 | набор |
| 1.38 | Контроль HDL/LDL холестерина | 30 | мл |
| 1.39 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 4800 | тест |
| 1.40 | Набор реагентов для определения гаптоглобина | 540 | тест |
| 1.41 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 2000 | тест |
| 1.42 | Калибратор для ревматоидного фактора | 1 | набор |
| 1.43 | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина О | 66 | тест |
| 1.44 | Набор реагентов для определения α-1 кислого гликопротеина | 960 | тест |
| 1.45 | Мультикалибратор для специфических белков уровень 1 | 1 | набор |
| 1.46 | Мультикалибратор для белков уровень 2 | 1 | набор |
| 1.47 | Набор реагентов для определения активности панкреатической амилазы | 700 | тест |
| 1.48 | Очищающий раствор (Cleaning solution) | 2700 | мл |
| 1.49 | Промывочный раствор (Wash solution) | 48 | л |
| 1.50 | Набор реагентов для определения концентрации гликированного гемоглобина HbA1c | 1000 | тест |
| 1.51 | Контроль гликированного гемоглобина HbA1c | 4 | набор |
| 1.52 | Гемолизирующий раствор для гемоглобина | 1000 | тест |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование | Наименование подлежащих закупке товаров |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Набор реагентов для определения общего белка | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (биуретовый метод); 2.линейность не менее 120 г/л; 3. стабильность на борту анализатора не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.2 | Набор реагентов для определения альбумина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест c бромкрезоловым зеленым; 2.линейность не менее 60 г/л; 3.чувствительность не более 3 г/л, 4.стабильность на борту анализатора не менее 90 дней; 5. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.3 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 1. принцип метода – УФ кинетический; 2.линейность не менее 50 ммоль/л; 3.стабильность на борту не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.4 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.линейность не менее 1700 мкмоль/л; 3. стабильность на борту анализатора не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.5 | Набор реагентов для определения креатинина в крови и моче | 1. -принцип метода – кинетический колориметрический тест (метод Яффе); 2. линейность не менее 2000 мкмоль/л; 3.стабильность реагента на борту анализатора 7 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.6 | Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче, ЦСЖ | 1. принцип метода – ферментативный УФ тест (гексокиназный метод); 2.линейность не менее 45,0 ммоль/л (сыворотка, плазма, ЦСЖ, моча); 3. стабильность на борту не менее 30 дней. 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.7 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.линейность не менее 18 ммоль/л; 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.8 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. линейность не менее 11 ммоль/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.9 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. линейность не менее 2000 Е/л; 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.10 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPD метод); 2.линейность не менее 510 мкмоль/л; 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.11 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPD метод); 2.линейность не менее 170 мкмоль/л; 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 20 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.12 | Набор реагентов для определения активности АсАТ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. линейность не менее 1000 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.13 | Набор реагентов для определения активности АлАТ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. линейность не менее 500 Е/л; 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.14 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение (IFCC); 2. линейность не менее 1200 Е/л; 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 20 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.15 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (IFCC); 2. линейность не менее 1500 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 2-х недель; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.16 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2. линейность не менее 1200 Е/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.17 | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); 2.линейность не менее 2000 Е/л (в сыворотке или плазме) и 4800 Е/л (для мочи); 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.18 | Набор реагентов для определения концентрации железа | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (TPTZ); 2.линейность не менее 170 мкмоль/л; 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.19 | Набор реагентов для определения железосвязывающей способности сыворотки | 1.-принцип метода – колориметрический фотометрический тест (Nitrozo-PSAP); 2. линейность не менее 100 мкмоль/л; 3. выполнение методики должно быть полностью автоматизировано и не требовать мануальных процедур; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 5. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.20 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.линейность не менее 7,50 г/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.21 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (Arsenazo III); 2.линейность не менее 5 ммоль/л (для сыворотки), 10 ммоль/л (для мочи); 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.22 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | 1. принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат); 2.линейность не менее 6,40 ммоль/л (для сыворотки), 110 ммоль/л (для мочи); 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.23 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ксилидиновый голубой); 2.линейность не менее 3,3 ммоль/л (для сыворотки), 7,5 ммоль/л (для мочи); 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 2-х недель; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.24 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2.линейность не менее 300 мг/л 3.минимальная концентрация аналита, выявляемая набором не более 1,57 мг/л; 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней 5. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.25 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина IgA | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2.линейность не менее 7,0 г/л 3.минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более 0,01 г/л. 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.26 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина IgG | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2.линейность не менее 30,0 г/л (для сыворотки) 3.минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более 0,004 г/л. 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней 5. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.27 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина IgM | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2.линейность: не менее 5,0 г/л 3.минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более 0,02 г/л 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней 8. - штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.28 | Контрольная сыворотка специфических белков, норма уровень 1 | 1.аттестована для применения на анализаторах серии AU Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферин, система комплемента (С3, С4), иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин; 2. 6 флаконов объемом не более 2 мл. |
| 2.29 | Контрольная сыворотка специфических белков, патология уровень 2 | 1.аттестована для применения на анализаторах серии AU Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферин, система комплемента (С3, С4), иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин; 2. 6 флаконов объемом не более 2 мл. |
| 2.30 | Контрольная сыворотка специфических белков, патология уровень 3 | 1.аттестована для применения на анализаторах серии AU Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферин, система комплемента (С3, С4), иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин; 2. 6 флаконов объемом не более 2 мл. |
| 2.31 | Системный калибратор (сыворотка) | 1.аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter для следующих параметров: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛДГ, оксибутиратдегидрогеназа, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, лактат, глюкоза, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ОЖСС, магний. |
| 2.32 | Контрольная сыворотка, уровень норма | 1.аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфотаза АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфотаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, гидроксибутиратдгидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ОЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза. |
| 2.33 | Контрольная сыворотка, уровень патология | Аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфотаза АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфотаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, гидроксибутиратдгидрогеназ, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды,калий, натрий, железо,ОЖСС,лактат,магний,триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза. |
| 2.34 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.линейность не менее 4,6 ммоль/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.35 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (энзиматический); 2.линейность не менее 10 ммоль/л; 3. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 4. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.36 | Калибратор HDL холестерина (ЛПВП) | 1. аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter; 2. калибратор должен соответствовать реагенту, предложенному в п. 34 данного задания на закупку; 3. стабильность после вскрытия не менее 30 дней; 4. 2 флакона объемом не более 3 мл |
| 2.37 | Калибратор LDL холестерина (ЛПНП) | 1. аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter; 2. калибратор должен соответствовать реагенту, предложенному в п. 35 данного задания на закупку; 3. стабильность после вскрытия не менее 30 дней; 4. 2 флакона объемом не более 1 мл |
| 2.38 | Контроль HDL/LDL холестерина | 1. контрольная сыворотка аттестована для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2.предназначен для применения с реагентами, предложенными в пп. 34-35 данного задания на закупку. 3. в состав набора должно входить не менее 6 фл объемом не более 5 мл. |
| 2.39 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.линейность не менее 450 мкг/л; 3. минимальная концентрация аналита, выявляемая набором не более 5,5 мкг/л; 4.стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней; 5. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.40 | Набор реагентов для определения гаптоглобина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.линейность не менее 4 г/л; 3. минимальная концентрация аналита, выявляемая набором 0,01 г/л; 4.стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 5. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.41 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс); 2. линейность не менее 120 МЕ/мл; 3. минимальная концентрация аналита выявляемая набором не более 2,3 МЕ/мл. 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней 5. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.42 | Калибратор для ревматоидного фактора | 1. аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter 2. набор калибраторов должен быть предназначен для использования совместно с реагентами, предложенными в п.41 данного задания на закупку. 4. стабильность после вскрытия не менее 90 дней. 5. 5 флаконов объемом не более 1 мл |
| 2.43 | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина О | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. диапазон линейность от 100 до 1000 МЕ/мл; 3. минимальная концентрация аналита выявляемая набором не более 7,0 МЕ/мл. 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней 5. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.44 | Набор реагентов для определения α-1 кислого гликопротеина | 1.-принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. линейность не менее 2 г/л; 3. минимальная концентрация аналита, выявляемая набором не более 0,05 г/л 4. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней 5. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.45 | Мультикалибратор для специфических белков уровень 1 | 1. аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферин, , IgA, IgG, IgM. 2. Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферин, , IgA, IgG, IgM. |
| 2.46 | Мультикалибратор для белков уровень 2 | 1.аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: а-1 кислый гликопротеин, а-1 антитрипсин, в-2 микроглобулин, церулоплазмин, гаптоглобин. Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения а-1 кислый гликопротеин, а-1 антитрипсин, в-2 микроглобулин, церулоплазмин, гаптоглобин |
| 2.47 | Набор реагентов для определения активности панкреатической амилазы | 1.набор реагентов с контролями и калибраторами; 2.линейность не менее 1500 Е/л; 3.стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.48 | Очищающий раствор (Cleaning solution) | Предназначен для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter |
| 2.49 | Промывочный раствор (Wash solution) | 1.раствор должен быть совместим с реагентами, указанными в данном задании на закупку; 3.аттестован для применения на анализаторе AU 480 BeckmanCoulter |
| 2.50 | Набор реагентов для определения концентрации гликированного гемоглобина HbA1c | 1. принцип метода – иммуноингибирование; 2. возможность определения общего и гликозилированного гемоглобина из одного набора; 3. диапазон линейности: не менее 1,22 ммоль/л или 14,5% (HbA1c); 13 ммоль/л (THb); 4. в состав набора должен входить калибратор; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. |
| 2.51 | Контроль гликированного гемоглобина HbA1c | 1. контроль должен быть рекомендован для проведения контроля качества работы набора реагентов, предложенных в п.50 данного задания на закупку; 2. состав: 2 уровня по 2 флакона каждый объемом не более 0,5 мл. |
| 2.52 | Гемолизирующий раствор для гемоглобина | 1. аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter 2. раствор должен быть предназначен для применения с реагентом, предложенным в п. 50 данного задания на закупку. |

2.53. Все реагенты должны быть аттестованы для применения на анализаторе серии AU, Beckman Coulter.

2.54. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.