## 1
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  | ____________ | __________ | __________
|  | (должность служащего) | (подпись) | (И.О. Фамилия)
" " 20 г.
"____" _______________ 20____г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№
______________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № от " " г. в составе:
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___" _______________ _______
председателя комиссии
председателя комиссии _______________________ __________________________
( должность служащего) (фамилия, инициалы)
членов комиссии:
членов комиссии: _______________________ __________________________
(должность служащего) (фамилия, инициалы)
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Текущий ремонт тамбура и коридора актового зала в государственном учреждении образования "Гимназия №11 г.Минска имени И.Д.Черняховского", ул.Калиновского,36
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются
следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъёмные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации 'на 01 июля 2026 г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _________ г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _______мес.
Председатель комиссии
Председатель комиссии _______________________ ____________________ __________________________
(должность служащего) (подпись) (И. О. Фамилия)
члены комиссии:
члены комиссии: _______________________ ____________________ __________________________
(должность служащего) (подпись) (И. О. Фамилия)
_______________________ ____________________ __________________________
_______________________ ____________________ __________________________
ПРИМЕРHЫЙ (УКРУПHЕHHЫЙ) ПЕРЕЧЕHЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
№ | Виды работ | Ед. измерения | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
РАЗДЕЛ № 1. тамбура актового зала
1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 11.27
2 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | М2 ПОЛОТЕН | 2.14
3 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | ШТ | 1
4 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 | М2 ПРОЕМОВ | 2.14
5 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ В БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 2 М2 | М2 ПРОЕМОВ | 2.14
6 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 11.3
7 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | М2 | 11.3
8 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ СКРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ) | М ПЛИНТУСОВ | 11.27
9 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ | М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 11.3
10 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА | М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 17.1
11 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4 | ШТ | 2
12 | СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | ШТ | 1
13 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ | М | 3.9
14 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | М2 | 3.2
15 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | М2 | 32.13
16 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ | М2 | 32.13
17 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН | М2 | 32.13
18 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ | М2 | 32.13
РАЗДЕЛ № 2. КОРИДОР ПЕРЕД АКТОВЫМ ЗАЛОМ
19 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | М2 | 2
20 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | М2 | 19
21 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ | М2 | 19
22 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА КРУПНОЗЕРНИСТОГО (2-3 ММ) ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕН | М2 | 19
23 | АКРИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКЕ | М2 | 19
24 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА | М2 | 1.28
25 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА | М2 | 3.3
26 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ | М | 5.8
27 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ | М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 14.87
28 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА | М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 16.46
29 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4 | ШТ | 2
30 | СМЕНА ОДНО- И ДВУХКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК ШТЕПСЕЛЬНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | ШТ | 3
31 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | М | 10
32 | УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ШКАФОВ: НАВЕСНЫХ | ШТ | 1
Составил ____________________ _____________________
| ( должность служащего) (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____ "____________________________20 г.