УТВЕРЖДАЮ
Директор
РНПЦ детской хирургии

____________К.В.Дроздовский
«___»__ ______________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Кран трехходовой
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: широкого применения
4.	Сведения о государственной закупке
	Номер лота 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Кран трехходовой с вращающейся накидной гайкой кат. № 16494С (или аналог)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (количество)
	13 000 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	26 169,00 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет





Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1 Состав (комплектация) медицинских изделий
	№
	Наименование
	ед. измерения
	Кол-во

	1.1. 
	Кран трехходовой с вращающейся накидной гайкой кат. № 16494С (или аналог)
	штука
	13 000



2. Показатели (характеристики):
2.1. Кран (блок) должен иметь вращающуюся накидную гайку и должен быть совместим с креплением типа «пинпэд».
2.2. Поворотные лопасти крана должны располагать стрелками, отражающими направление тока жидкости при каждом расположении лопасти.
2.2. Поворотный механизм крана должен четко фиксироваться на 45-90-135-180-225-270-315-360°
2.3. Конструкция крана должна обеспечивать вращение на 360° относительно продольной оси в зафиксированном состоянии накидной гайки
2.3. Соединение Луэр-лок (или аналог «male/female»).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем

РАЗРАБОТЧИК:

Врач-анестезиолог-реаниматолог
(заведующий отделением)
анестезиологии и реанимации № 3					В.Ю.Назарова	
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УТВЕРЖДАЮ   Директор   РНПЦ детской хирургии     ____________ К.В.Дроздовский   «___» __   ______________ 202 6   год а     1 .   Заявка на закупку:  Кран трехходовой   2.   Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно - практический центр детской хирургии»   

Сведения о заказчике  

Полное наименование (для  юридического лица) либо фамилия,  собственное имя, отчество (при  наличии) (для физического лица, в том  числе ин дивидуального  предпринимателя)  Государственное учреждение  «Республиканский научно - практический центр детской  хирургии»  

Место нахождения (для юридического  лица) либо место жительства (для  физического лица, в том числе  индивидуального  предпринимателя)  г. Минск, пр. Независимости, 64А  

УНП  УНП 192399556  

Адрес электронной почты  mto@dhc.by  

Адрес сайта в глобальной  компьютерной сети Интернет (при  наличии)  www .dhc.by  

3.   Область применения:  широкого применения   4.   Сведения о государственной   закупке  

Номер лота 1  

Предмет государственной закупки  (наименование товара)   Кран трехходовой с вращающейся  накидной гайкой   кат. № 16494С  (или аналог)  

Описание потребительских, технических  и экономических показателей  (характеристик) предмета  государственной закупки  Согласно приложению 1    

Код по ОКРБ (9 знаков)  32.50. 13 . 100  

Объем (количество)  13 000   штук  

Предельная  стоимость государственной  закупки по лоту  26   169, 00  белорусских рублей    

Источник финансирования  государственной закупки  Республиканский бюджет  

   

