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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты для выполнения иммуногематологических исследований
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                          Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Раствор добавочный для заготовки (хранения) тромбоцитов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):

1.1.Предназначен для заготовки тромбоцитов автоматическим методом афереза

1.2.Химический состав раствора должен соответствовать добавочному (ресуспендирующему) раствору для заготовки тромбоцитов.
1.3.Раствор должен быть стерльным, просрачным, однократного применения.

1.4.*Должен обеспечивать удлинение сроков хранения тромбоцитов до 7 дней при сборе на аппаратах  для автоматического тромбоцитоафереза.

1.5.Наличие контейнера объемом не менее 500 мл

1.6.Наличие инъекционного порта с соединением ЛуерЛок

1.7.Наличие петли для подвешивания первичной упаковки с раствором

1.8.*Контейнер с добавочным раствором должен быть совместим с набором для сбора тромбоцитов, обедненных лейкоцитами, в добавочном растворе, эритроцитов и плазмы на аппарате Trima Accel (Terumo BCT, США) на аппарате AmiCORE

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	100 шт. 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	18500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОСПК" 790075222


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34
Товаровед 1 кат. ООТ                                                                О.С.Сарнавская
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