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	Сведения о предмете государственной закупки

	Лот №1

	Наименование товаров
	Контуры дыхательные однократного применения без влагосборника

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Объем (количество)
	2 200 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, не позднее 20 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по лоту
	81 166,80 BYN

	Источник финансирования государственной закупки по лоту
	Местный бюджет

	Лот №2

	Наименование товаров
	Контуры дыхательные однократного применения с двумя влагосборниками  

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Объем (количество)
	1 000 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, не позднее 20 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по лоту
	50 149,00 BYN

	Источник финансирования государственной закупки по лоту
	Местный бюджет

	Лот №3

	Наименование товаров
	Контуры дыхательные анестезиологические с маской

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Объем (количество)
	1 000 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, не позднее 20 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по лоту
	59 004,00 BYN

	Источник финансирования государственной закупки по лоту
	Местный бюджет

	Лот №4

	Наименование товаров
	Контуры дыхательные с гофрированной конфигурируемой трубкой для респираторной поддержки пациентов

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Объем (количество)
	120 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, не позднее 20 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по лоту
	5 848,92 BYN

	Источник финансирования государственной закупки по лоту
	Местный бюджет

	Лот №5

	Наименование товаров
	Контуры дыхательные с гофрированной трубкой с подогревом для респираторной поддержки пациентов

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Объем (количество)
	60 шт.

	Срок поставки товаров
	Партиями, не позднее 20 рабочих дней с момента подписания договора Сторонами

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по лоту
	3 385,80 BYN

	Источник финансирования государственной закупки по лоту
	Местный бюджет


II. Описание предмета государственной закупки

Лот №1 – Контуры дыхательные однократного применения без влагосборника (ОАиР № 1 – 2 000 шт., ОАиР № 3 – 200 шт.)  

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Контур дыхательный с гофрированной конфигурируемой трубкой однократного применения без влагосборника
	2 200


2.Технические требования:

2.1. Длина контура – не менее 1900 мм; диаметр трубок – не менее 22 мм;

2.2. Гибкие прозрачные шланги с параллельным У-образным соединителем;

2.3. Эластичные коннекторы на концах шлангов стандартных размеров 22F (к дыхательному аппарату) и с разъемом 22F/15М (к эндотрахеальной трубке);

2.4. Стерильные в индивидуальной упаковке;

2.5. Наличие резервного мешка объемом 2 л и дополнительного шланга не менее 0,5 м.

2.6. Наличие бактериально-вирусного фильтра с ТВО и портом по типу LuerLock – 1 шт.
Лот №2 – Контуры дыхательные однократного применения с двумя влагосборниками  (ОАиР № 1 – 1 000 шт.,)

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Контуры дыхательные однократного применения с двумя влагосборниками  
	1 000


2.Технические требования:

2.1. Длина - не менее 1,6 м;

2.2. Гибкие прозрачные шланги с параллельным У-образным соединителем;

2.3. Эластичные коннекторы на концах шлангов стандартных размеров 22 F ((к дыхательному аппарату) и с разъемом 22F/15М (к эндотрахеальной трубке);

2.4. Наличие двух прозрачных развинчивающихся влагосборников, впаянных в шланги контура;

2.5. Стерильные в индивидуальной упаковке; 

2.6. Наличие резервного мешка объемом 2 л и дополнительного шланга не менее 0,5 м.

Лот №3 – Контуры дыхательные анестезиологические с маской (ОАиР №2 – 1 000 шт.)

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Контуры дыхательные анестезиологические с маской
	1 000


2.Технические требования:

2.1.
Контур дыхательный для анестезии, диаметр 22 мм, в составе:

- трубка гофрированная 1,7-1,9 м – 1 шт.;

- трубка гофрированная 0,8-0,9 м – 3 шт.;

- влагосборник – 1 шт.;

- У-адаптер – 1 шт.;

- прямой адаптер – 6 шт.;

- угловой адаптер – 1 шт.;

- дыхательный фильтр – 1 шт.;

- маска анестезиологическая, прозрачная, с мягкой манжетой (размер 4) – 1 шт.;

-мешок дыхательный (объем 2000 – 3000 мл) – 1 шт.

2.2.
Индивидуальная упаковка. Стерильный. Для однократного применения.

Лот №4 – Контуры дыхательные с гофрированной конфигурируемой трубкой для респираторной поддержки пациентов (ОАиР №3)

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Контуры дыхательные с гофрированной конфигурируемой трубкой для респираторной поддержки пациентов
	120


2.Технические требования:

2.1.
Детали контура изготовлены из полипропилена;

2.2.
Контур имеет типовые размеры для подключения к аппарату ИВЛ и НДА;

2.3. Не подлежит многоразовому использованию и стерилизации;

2.4. Трубки линий входа и выхода устойчивы к перегибам и изломам;

2.5. Диаметр трубок не менее 22 мм;

2.6. Длина контура не менее 1900 мм;

2.7. Контур включает Y-образный адаптер, с возможностью подключения датчика температуры и линии измерения давления;

2.8. Контур включает дополнительную трубку длиной не менее 800 мм;

2.9. Наличие бактериально-вирусного фильтра с ТВО и портом по типу LuerLock – 1 шт.

2.10. Комплект включает совместимый влагосборник – 1 шт.

2.11. Контур совместим с дыхательным мешком объемом не менее 2000 мл, наличие 1 мешка в комплекте.

Лот №5 – Контуры дыхательные с гофрированной трубкой с подогревом для респираторной поддержки пациентов (ОАиР №3)

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Контуры дыхательные с гофрированной трубкой с подогревом для респираторной поддержки пациентов
	60


2.Технические требования:

2.1.
Детали контура изготовлены из полипропилена;

2.2.
Контур имеет типовые размеры для подключения к аппарату ИВЛ;

2.3. Не подлежит многоразовому использованию и стерилизации;

2.4. Трубки линий входа и выхода устойчивы к перегибам и изломам;

2.5. Диаметр трубок не менее 22 мм;

2.6. Длина контура не менее 1600 мм;

2.7. Контур включает Y-образный адаптер;

2.8. Подогрев контура осуществляется 2 проводами нагрева;

2.9. Контур включает дополнительную трубку, длиной не менее 500 мм;

2.10. Наличие бактериально-вирусного фильтра с ТВО и портом по типу LuerLock – 1 шт.

2.11. В комплект входит увлажнитель с самозаполняющейся камерой.
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