ГродМТ 525/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система налобного освещения и увеличения

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система налобного освещения и увеличения | 10 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Система налобного освещения и увеличения: |
|  | Бестеневой тип осветителя |
|  | Беспроводной тип конструкции |
|  | Двухточечное крепление на голове |
|  | Мощность света до 100000 люкс |
|  | Регулировка яркости |
|  | LED источник света |
|  | Мощность диода не менее 3W |
|  | Ресурс работы 50000 часов |
|  | Время работы одного аккумулятора от 6 до 12 часов |
|  | Вес не более 150 гр |
|  | Светофильтры: прозрачные, оранжевые, темно-коричневые, оранжевые, прозрачные |
|  | Аккумуляторные батареи 2 шт. |
|  | Возможность использования бинокуляров, видеокамеры, корректирующих линз |
|  | В комплекте бинокулярные лупы для точных работ с кратностью увеличения 2,5х/3х/3,5х, бинокулярные линзы для обычных работ с кратностью увеличения 1,5х - 2,3х |
|  | Видеокамера CMOS 5 Mpx с разрешением 1920х1080 (HD, Full HD), автофокусом, режимом записи и просмотра в реальном времени, USB 2.0 |
|  | Упаковка-бокс для хранения |