УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
___________ Е.А.Зайцева. 
«____»_____ 2026 г.
Заявка на закупку 
Мебель медицинская 

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кушетка медицинская

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1001 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965


Приложение к лоту№1 
1.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр 

	1.1
	Длина кушетки 
	1950-2100 мм

	1.2
	Ширина кушетки 
	600-650 мм

	1.3
	Высота кушетки 
	830-850 мм

	1.4
	Подъем головной секции производится бесступенчато при помощи газовой пружины
	наличие

	1.5
	Наклон головной секции (вверх)
	Не менее 40º

	1.6
	Грузоподъемность, не менее
	160 кг

	1.7
	Конструктивные особенности:
	

	1.7.1
	Основание кушетки разборное
	наличие

	1.7.2
	Ложе двухсекционное, обито искусственной кожей, бесшовное
	наличие

	1.7.3
	Толщина ложа матраса 
	не менее 40 мм

	1.7.4
	Наружные поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.
	наличие

	1.7.5
	Основание кушетки изготовлено из металла с полимерным покрытием
	наличие

	1.7.6
	[bookmark: _GoBack]Основание кушетки имеет опорные элементы, исключающие повреждение напольного покрытия
	наличие



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Столик врача стоматолога

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Каркас – металл с порошковым покрытием.
1.2. Столешниц (верхняя полка) – стекло.
1.3. Наличие 3 выдвижных ящиков с ручками на роликовых направляющих. Материал  - металл.
1.4. Наличие  2 открытых полок (под ящиками) из металла.
1.5.Наличие ручки на передней панели стола (для удобства перемещения).
1.6. Наличие 4-х колес (не менее 2-х -  с тормозным устройством).
1.7.Габариты (ДхШхВ) 500х510х795 (±10%) мм

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	15 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9223,50 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Могилёвская поликлиника №10» 791070284




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ                                                                            	                              Ю.В.Сергиенко
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