УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________ Е.А.Зайцева.

«____»_____ 2026 г.

Заявка на закупку

Мебель медицинская

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кушетка медицинская |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1001 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение к лоту№1

1.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Длина кушетки | 1950-2100 мм |
| 1.2 | Ширина кушетки | 600-650 мм |
| 1.3 | Высота кушетки | 830-850 мм |
| 1.4 | Подъем головной секции производится бесступенчато при помощи газовой пружины | наличие |
| 1.5 | Наклон головной секции (вверх) | Не менее 40º |
| 1.6 | Грузоподъемность, не менее | 160 кг |
| 1.7 | Конструктивные особенности: |  |
| 1.7.1 | Основание кушетки разборное | наличие |
| 1.7.2 | Ложе двухсекционное, обито искусственной кожей, бесшовное | наличие |
| 1.7.3 | Толщина ложа матраса | не менее 40 мм |
| 1.7.4 | Наружные поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки. | наличие |
| 1.7.5 | Основание кушетки изготовлено из металла с полимерным покрытием | наличие |
| 1.7.6 | Основание кушетки имеет опорные элементы, исключающие повреждение напольного покрытия | наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Столик врача стоматолога |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Каркас – металл с порошковым покрытием. 1.2. Столешниц (верхняя полка) – стекло. 1.3. Наличие 3 выдвижных ящиков с ручками на роликовых направляющих. Материал - металл. 1.4. Наличие 2 открытых полок (под ящиками) из металла. 1.5.Наличие ручки на передней панели стола (для удобства перемещения). 1.6. Наличие 4-х колес (не менее 2-х - с тормозным устройством). 1.7.Габариты (ДхШхВ) 500х510х795 (±10%) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 15 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9223,50 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 УЗ «Могилёвская поликлиника №10» 791070284 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                            	                              Ю.В.Сергиенко