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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Самопродвигающаяся назоеюнальная трубка для зондового питания

Закупке подлежит 30 компл.

1. Состав 1 комплекта:
Самопродвигающаяся назоеюнальная трубка для доставки энтерального питания и с возможностью декомпрессии желудка – 1 шт. 
2. Технические требования:
2.1. Изготовлена из рентгенконтрастного полиуретана.
2.2. Диаметр зонда 14 Fr
2.3. Длина зонда не менее 155 см
2.4. Имеет не менее 5 боковых отверстий
2.5. Должна быть нанесена сантиметровая разметка через каждые 10 см
2.6. Имеет наружные реснитчатоподобные лепестки на поверхности
