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Техническое задание
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Салфетки одноразовые стерильные

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	13.95.10.700

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материалы нетканые с покрытием и изделия из них (кроме одежды)

	Необходимое количество и единица измерения
	10 000 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	 Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Предмет закупки
	Салфетка одноразовая медицинская 100х70 см стерильная

	Необходимое количество и единица измерения
	1 000 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 100х70 см
Материал товара: СМС
Плотность: 35-42 г/м²
Стерильность: стерильно
Использование: одноразовое

	Предмет закупки
	Салфетка одноразовая медицинская 70х50 см стерильная

	Необходимое количество и единица измерения
	1 000 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 70х50 см
Материал товара: СМС
Плотность: 35-42 г/м²
Стерильность: стерильно
Использование: одноразовое

	Предмет закупки
	Салфетка одноразовая стерильная 40*40 см

	Необходимое количество и единица измерения
	8 000 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 40*40 см
Плотность: 30-40 мкм
Материал: спанлейс (или аналог)
Стерильность: стерильно 
Использование: одноразовое

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Салфетка-наглазник стерильная

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	13.95.10.700

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материалы нетканые с покрытием и изделия из них (кроме одежды)

	Необходимое количество и единица измерения
	3 000 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Предмет закупки
	Салфетка-наглазник стерильная 8*10 см

	Необходимое количество и единица измерения
	3 000 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Офтальмология (в том числе оптика)

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 8Х10 см
Использование: одноразовое
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Пеленка впитывающая

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	17.22.12.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	[bookmark: _GoBack]Изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюло

	Необходимое количество и единица измерения
	200 упаковок

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Предмет закупки
	Пеленка впитывающая для пациента 60 см х 60 см

	Необходимое количество и единица измерения
	100 упаковок

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал: спанбел (спанбонд) 
Размер: 60*60
Использование: одноразовое
Количество в упаковке: 10
Описание: для дополнительной защиты постельного белья, кровати и других поверхностей

	Предмет закупки
	Пеленка впитывающая для пациента 60 см х 90 см

	Необходимое количество и единица измерения
	100 упаковок

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал: спанбел (спанбонд) 
Размер: 60*90
Использование: одноразовое
Количество в упаковке: 30
Описание: для дополнительной защиты постельного белья, кровати и других поверхностей

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Пеленка операционная одноразовая

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	13.95.10.700

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материалы нетканые с покрытием и изделия из них (кроме одежды)

	Необходимое количество и единица измерения
	5 500 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Предмет закупки
	Пеленка операционная 80*80

	Необходимое количество и единица измерения
	3 000 шт.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Хирургия

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 80*80
Материал: спанлейс (или аналог)
Плотность: 30-40 мкм 
Стерильность: стерильно

	Предмет закупки
	Пеленка операционная стерильная 70*70 см

	Необходимое количество и единица измерения
	1 000 шт.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Урология

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 70*70 см
Материал товара: спанлейс
Плотность: 30-40 г/м²
Стерильность: стерильно

	Предмет закупки
	Пеленка операционная стерильная 90*90 см

	Необходимое количество и единица измерения
	1 500 шт.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Урология

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 90*90 см
Материал товара: спанлейс
Плотность: 30-40 г/м²
Стерильность: стерильно

	Лот № 5

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Простыня-мешок операционная (300х20 см), стерильная

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	13.95.10.700

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материалы нетканые с покрытием и изделия из них (кроме одежды)

	Необходимое количество и единица измерения
	1 600 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара 

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал: полиэтилен
Размер: 300х20 см
Использование: одноразовое
Стерильность: стерильно

	Лот № 6

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Простыня одноразовая 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	13.95.10.700

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Материалы нетканые с покрытием и изделия из них (кроме одежды)

	Необходимое количество и единица измерения
	54 500 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара 

	Предмет закупки
	Простыня нестерильная одноразовая  210*140 см

	Необходимое количество и единица измерения
	1 500 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 210*140 см
Плотность: 30-40 г/м²
Материал товара: спанлейс
Стерильность: нестерильно

	Предмет закупки
	Простыня нестерильная одноразовая 140*110см

	Необходимое количество и единица измерения
	3 000 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 140*110 см
Плотность: 30-40 мкм
Материал товара: спанлейс
Стерильность: нестерильно

	Предмет закупки
	Простыня нестерильная одноразовая 80*200 см

	Необходимое количество и единица измерения
	48 000 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 80*200 см
Плотность: 25-30 
Материал товара: спанлейс
Стерильность: нестерильно

	Предмет закупки
	Простыня стерильная 140*110 см

	Необходимое количество и единица измерения
	2 000 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: 140*110 см
Плотность: 30-40 мкм
Материал товара: спанбел
Стерильность: стерильно

	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Комплект постельного белья одноразовый

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	13.92.12.700

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Белье постельное нетканое из химических волокон

	Необходимое количество и единица измерения
	1 200 компл.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара

	Состав набора/комплекта
	Пододеяльник 210 х 140 см - 1 шт.
Простыня 210 х 140 см - 1 шт.
Наволочка 70 х 70 см -  1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Плотность: 30-40 мкм 
Материал товара: спанлейс
Использование: одноразовое
Стерильность: нестерильно
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