ГродМТ 275/26-ЗОИ(3П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Фундус – линза

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Фундус – линза | Шт. | 1 |

- Технические требования:

  - Фокусное расстояние линзы: не менее 15,5 мм.

  - Световой диаметр не менее 11,1 мм, 27,5 мм.

  - Контактный диаметр: не менее 15,5 мм.

  - Углы наклона граней: не менее 60 град/66 град/76 град.