ГродМТ 411/26-ПЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Нагружаемые микросферы для химиомболизации

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нагружаемые микросферы для химиомболизации 30-60 мкм | 10 шт. |
| 2. | --«»-- 50 – 100 мкм | 10 шт. |
| 3. | --«»-- 100 – 150 мкм | 10 шт. |
| 4. | --«»-- 150 – 200 мкм | 10 шт. |
| Технические характеристики: - 25 мг или сухих микросфер в одном виале - На основе кополимера - Возможность насыщения доксирубицином или иринотеканом. |  |  |