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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Нагружаемые микросферы для химиомболизации

	№
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.
	Нагружаемые микросферы для химиомболизации 30-60 мкм
	10 шт.

	2.
	--«»-- 50 – 100 мкм
	10 шт.

	3.
	--«»-- 100 – 150 мкм
	10 шт.

	4.
	--«»-- 150 – 200 мкм
	10 шт.

	Технические характеристики:
1. 25 мг или сухих микросфер в одном виале
2. На основе кополимера
3. Возможность насыщения доксирубицином или иринотеканом. 



