О предоставлении

коммерческого предложения

В связи с подготовкой к процедуре закупки товаров для выполнения работ на объектах строительства «Автомобильная дорога Р-122 Могилев-Чериков-Костюковичи, км 13,508 – км 81,480. 1 очередь км 13,508 – км 44,635. 2 пусковой комплекс – км 18,0 – км 30,2», ОАО «ДСТ № 3» просит Вас предоставить коммерческое предложение на изготовление и поставку следующей продукции:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабеля АВБбШв сеч. 4х16…25 мм² | 1П4КВТпНБ-1М | шт | 180 |
| 2 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабеля АВБбШв сеч. 3х6…10 мм² | 1ПКВТпНБ-1Мо | шт | 4 |
| 3 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабеля АВВГ сеч. 3х6…10 мм² | 3ПКВтп-1-(6-10)-н6 | шт | 110 |
| 4 | Муфта концевая для кабеля АПвПу2г-10 (1х70/35) | 10ПКВТпОН-1 | шт | 6 |
| 5 | Муфта соединительная для кабеля АПвПу2г-10 (1х70/35) | 10ПСНТпО-1 | шт | 9 |
| 6 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней устанвки для кабеля АВБбШв сеч. 3х6…10 мм² | 1П3КВТпНБ-1Мо | шт | 4 |
| 7 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для кабеля АВБбШв сеч. 3х16…25 мм² | 1П3КВТпНБ-1М | шт | 4 |
| 8 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки (для кабеля АВБбШв-1,0 (3х4)) | 1ПКВТпБН (3х10) | шт | 1 |
| 9 | Муфта соединительная термоусаживаемая (для кабеля АВБбШв-1,0 (3х4)) | 1ПСТпБ (3х4) | шт | 1 |
| 10 | Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки (для кабеля АВБШв-1,0 (4х70)) | 1ПКВТпНБ-5 | шт | 4 |
| 11 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 16-25 мм² (для кабеля АВБШв-1,0 (4х25)) | 1ПКВТпНБ-4М | шт | 30 |
| 12 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для 4-х жильных кабелей сечением 16-25 мм² | 1ПКВТпНБ-4М | шт | 140 |
| 13 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 16-25 мм² (для кабеля АВБШв-1,0 (4х16)) | 1ПКВТпНБ-4М | шт | 166 |
| 14 | Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки (для кабеля АВБШв-1,0 (3х10)) | 1ПКНТпБН-3х10 | шт | 12 |
| 15 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 6 мм² (для кабеля АВВГ-1,0 (3х6)) | 3 ПКВтп-1-(6-10)-н6 | шт | 44 |
| 16 | Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки (для кабеля АВБШв-1,0 (3х16) | 1ПКВНТпН-1М | шт | 2 |
| 17 | Муфта соединительная термоусаживаемая(для кабеля АВБШв-1,0 (3х16) | 1ПСТпБ-1М | шт | 2 |

Цена на поставляемый Товар устанавливается в белорусских рублях и формируется с учетом ограничений, установленных Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 57 «О регулировании цен (тарифов) на строительные материалы, изделия, конструкции, услуги в дорожном хозяйстве».