УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр» УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С.Абельская
«17» июня 2026 г.

Техническое задание
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Логгер температуры и влажности

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	26.51.51.750

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Ареометры, гигрометры и психрометры электронные

	Необходимое количество и единица измерения
	150 шт.

	Срок поставки
	[bookmark: _GoBack]3 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	 * Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара
* Гарантия не менее 12 месяцев 

* Предложенный товар должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и иметь отметку о прохождении первичной государственной поверки

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения

	Описание предмета закупки
	Товар: новый

Предназначение: для измерения и регистрации температуры и влажности по времени с последующей обработкой полученной информации на ПК

Диапазон измерения температуры: - 40 +55 °С

Диапазон измерения относительной влажности: 5-95 %

Основная абсолютная погрешность: 0,5 °С

Комплектность: измеритель-регистратор, батарея, кронштейн для крепления, паспорт, инструкция по эксплуатации



Главная медицинская сестра___________________ Н.М.Валевач 

Инженер по метрологии________________________ Е.С.Рунец 
