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Заявка на закупку 
Эндоскопические изделия

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Электрохирургический нож для диссекции в подслизистом слое

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Форма – квадратная.
1.2. Длина ножа не более 4,5 мм.
1.3. Длина рабочей части не более 1800 мм.
1.4. Диаметр рабочей части – 2,4 мм
1.5. Для  канала   2,8 мм 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту 
	 2310 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-64.
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