ГродМТ 531/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Специализированный комплект микрохирургических инструментов и принадлежностей для хирургии

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование, параметры | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный | 4 |
| 1.2. | Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный | 4 |
| 1.3. | Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный | 4 |
| 1.4. | Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный | 4 |
| 1.5. | Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN | 4 |
| 1.6. | Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN | 4 |
| 1.7. | Зажим тип FOERSTER-BALLENGER | 10 |
| 1.8. | Цапка для белья тип BACKHAUS | 20 |
| 1.9. | Ручка скальпеля № 3 | 6 |
| 1.10. | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные | 6 |
| 1.11. | Ножницы типа IRIS, твердосплавные | 6 |
| 1.12. | Ножницы типа IRIS, твердосплавные | 6 |
| 1.13. | Ножницы типа KILNER | 6 |
| 1.14. | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные | 6 |
| 1.15. | Анатомический пинцет тип MC INDOE | 6 |
| 1.16. | Хирургический пинцет тип GILLIES | 6 |
| 1.17. | Анатомический пинцет тип ADSON | 6 |
| 1.18. | Хирургический пинцет тип ADSON | 6 |
| 1.19. | Зажим тип ALLIS | 10 |
| 1.20. | Зажим тип MICRO-MOSQUITO | 20 |
| 1.21. | Зажим тип MICRO-MOSQUITO | 10 |
| 1.22. | Зажим тип MICRO-MOSQUITO | 10 |
| 1.23. | Иглодержатель тип HALSEY, твердосплавный | 10 |
| 1.24. | Лигатурная игла тип KRONECKER | 6 |
| 1.25. | Кюретка тип VOLKMANN | 6 |
| 1.26. | Пуговчатый зонд | 6 |
| 1.27. | Зажим тип LISTER | 6 |
| 1.28. | Отсасывающая трубка тип PLESTER | 6 |
| 1.29. | Крючок тип GILLIES | 10 |
| 1.30. | Ретрактор, однозубый | 10 |
| 1.31. | Ретрактор, двухзубый | 10 |
| 1.32. | Ретрактор/крючок тип BABY-SENN-MILLER | 10 |
| 1.33. | Рука для позиционирования и фиксации | 6 |
| 1.34. | Зажим тип ROCHESTER-PEAN | 40 |
| 1.35. | Проводник лигатуры тип KÖNIG | 6 |
| 1.36. | Ретрактор тип WEITLANER | 6 |
| 1.37. | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие | 11 |
| 1.38. | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие | 11 |
| 1.39. | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные | 11 |
| 1.40. | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные | 11 |
| 1.41. | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные | 11 |
| 1.42. | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные | 2 |
| 1.43. | Зажим тип HALSTED-MOSQUITO | 4 |
| 1.44. | Зажим тип HALSTED-MOSQUITO | 48 |
| 1.45. | Зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO | 10 |
| 1.46. | Зажим тип DE BAKEY-PEAN | 10 |
| 1.47. | Зажим тип DE BAKEY-PEAN | 10 |
| 1.48. | Цапка для белья тип BACKHAUS | 24 |
| 1.49. | Зажим тип FOERSTER-BALLENGER | 2 |
| 1.50. | Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный | 6 |
| 1.51. | Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный | 2 |
| 1.52. | Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный | 2 |
| 1.53. | Ножницы диссекционные тип POTTS-SMITH, твердосплавные | 4 |
| 1.54. | Отсасывающая трубка тип COOLEY | 2 |
| 1.55. | Отсасывающая трубка тип COOLEY | 2 |
| 1.56. | Отсасывающая трубка тип YANKAUER | 2 |
| 1.57. | Отсасывающая трубка тип ADSON | 2 |
| 1.58. | Ретрактор тип VOLKMANN | 4 |
| 1.59. | Ретрактор тип VOLKMANN | 4 |
| 1.60. | Спинальный ретрактор тип CUSHING | 4 |
| 1.61. | Парный ретрактор тип RICHARDSON-EASTMAN | 4 |
| 1.62. | Атравматический зажим тип HARKEN | 2 |
| 1.63. | Атравматический зажим тип DE BAKEY | 2 |
| 1.64. | Атравматический зажим тип COOLEY | 4 |
| 1.65. | Атравматический зажим тип DE BAKEY | 4 |
| 1.66. | Атравматический зажим тип LELAND-JONES | 4 |
| 1.67. | Атравматический зажим тип DE BAKEY | 2 |
| 1.68. | Атравматический зажим тип COOLEY | 2 |
| 1.69. | Атравматический зажим тип DE BAKEY | 2 |
| 1.70. | Атравматический зажим тип DE BAKEY | 2 |
| 1.71. | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой | 4 |
| 1.72. | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой | 4 |
| 1.73. | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой | 4 |
| 1.74. | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый | 4 |
| 1.75. | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый | 4 |
| 1.76. | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый | 4 |
| 1.77 | Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр. | 4 |
| 1.78. | Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр. | 4 |
| 1.79. | Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр. | 4 |
| 1.80. | Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр. | 4 |
| 1.81. | Атравматический зажим тип COOLEY | 2 |
| 1.82. | Ножницы для проволоки тип UNIVERSAL, твердосплавные | 2 |
| 1.83. | Атравматический зажим тип BAINBRIDGE | 4 |
| 1.84. | Протектор раны | 40 |
| 1.85. | Протектор раны | 40 |
| 1.86. | Протектор раны | 40 |
| 1.87. | Депрессор языка тип STANDARD | 20 |
| 1.88. | Байонетный пинцет тип LUCAE | 20 |
| 1.89. | Угловой пинцет тип TROELTSCH | 10 |
| 1.90. | Анатомический пинцет тип SEMKEN | 20 |
| 1.91. | Ретрактор, однозубый | 10 |
| 1.92. | Ретрактор, двухзубый | 10 |
| 1.93. | Ретрактор, трехзубый | 10 |
| 1.94. | Элеватор тип KILLIAN | 6 |
| 1.95. | Элеватор тип KILLIAN | 10 |
| 1.96. | Зеркало носовое тип KILLIAN | 10 |
| 1.97. | Зеркало носовое тип KILLIAN | 10 |
| 1.98. | Зеркало носовое тип KILLIAN | 10 |
| 1.99. | Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием | 20 |
| 1.100. | Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием | 20 |
| 1.101. | Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием | 20 |
| 1.102. | Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием | 20 |
| 1.103. | Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием | 20 |
| 1.104. | Щипцы для языка тип COLLIN | 10 |
| 1.105. | Расширитель рта тип MOLT | 10 |
| 1.106. | Расширитель рта тип ROSER-KOENIG | 10 |
| 1.107. | Рама расширителя рта тип DAVIS-MEYER | 2 |
| 1.108. | Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD | 2 |
| 1.109. | Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD | 2 |
| 1.110. | Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD | 2 |
| 1.111. | Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD | 2 |
| 1.112. | Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY | 2 |
| 1.113. | Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY | 2 |
| 1.114. | Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY | 2 |
| 1.115. | Ушные щипцы тип HARTMANN | 10 |
| 1.116. | Носовые щипцы тип STRUYCKEN | 10 |
| 1.117. | Щипцы тип DUCKLY | 4 |
| 1.118. | Ретрактор тип WEITLANER | 4 |
| 1.119. | Ретрактор тип WEITLANER | 4 |
| 1.120. | Ретрактор тип WEITLANER | 4 |
| 1.121. | Расширитель трахеальный тип TROUSSEAU | 6 |
| 1.122. | Пила проволочная тип OLIVECRONA-GIGLI | 100 |
| 1.123. | Парная рукоятка к пиле проволочной | 10 |
| 1.124. | Проводник тип MARTEL к пиле проволочной | 20 |
| 1.125. | Трахеальный крючок тип JACKSON | 10 |
| 1.126. | Анатомический пинцет тип GRAEFE | 10 |
| 1.127. | Атравматический зажим тип JAVID | 6 |
| 1.128. | Атравматический зажим тип JAVID | 6 |
| 1.129. | Элеватор тип ROGER, двухсторонний | 6 |
| 1.130. | Отсасывающая трубка тип PLESTER | 10 |
| 1.131. | Отсасывающая трубка тип PLESTER | 10 |
| 1.132. | Отсасывающая трубка тип PLESTER | 10 |
| 1.133. | Отсасывающая трубка тип FRAZIER | 10 |
| 1.134. | Отсасывающая трубка тип FRAZIER | 10 |
| 1.135. | Отсасывающая трубка тип FRAZIER | 10 |
| 1.136. | Ирригационная канюля тип MYLES | 10 |
| 1.137. | Отсасывающая трубка тип BARON | 10 |
| 1.138. | Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN | 10 |
| 1.139. | Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN | 10 |
| 1.140. | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный | 2 |
| 1.141. | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный | 2 |
| 1.142. | # Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный | 2 |
| 1.143. | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный | 2 |
| 1.144. | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный | 2 |
| 1.145. | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, алмазный | 2 |
| 1.146. | Рашпиль тип COTTLE, твердосплавный | 2 |
| 1.147. | Элеватор тип FREER, двухсторонний | 4 |
| 1.148. | Элеватор тип MASING двухсторонний | 4 |
| 1.149. | Элеватор тип KILLIAN двухсторонний | 4 |
| 1.150. | Элеватор тип KILLIAN двухсторонний | 4 |
| 1.151. | Парный ретрактор тип FARABEUF | 10 |
| 1.152. | Зажим тип ALLIS | 10 |
| 1.153. | Зажим тип ALLIS, атравматический | 4 |
| 1.154. | Зажим типа MAGILL, малый | 4 |
| 1.155. | Зажим типа MAGILL, средний | 4 |
| 1.156. | Зажим типа MAGILL, большой | 4 |
| 1.157. | Набор чистящих щёток | 10 |
| 1.158. | Стерилизационный контейнер 1/2, комплект | 6 |
| 1.159. | Стерилизационный контейнер 3/4, комплект | 6 |
| 1.160. | Стерилизационный контейнер 1/1, комплект | 4 |
| 1.161. | Пластиковая пломба | 100 |
| 1.162. | Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария | 2 |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование / Технические требования |
| --- | --- |
|  | Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,2 мм; - с замком; - общ/длина 135-140 мм. |
|  | Иглодержатель тип CASTROVIEJO, твердосплавный: - изогнутый; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,2 мм; - с замком; - общ/длина 135-140 мм. |
|  | Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный: - прямой; - гладкие губки; - с замком; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Микроиглодержатель тип REILL, твердосплавный: - изогнутый; - гладкие губки; - с замком; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN: - прямой; - гладкие губки; - с замком; - общ/длина 95-100 мм. |
|  | Микроиглодержатель тип BARRAQUER-TROUTMAN: - изогнутый; - гладкие губки; - с замком; - общ/длина 95-100 мм. |
|  | Зажим тип FOERSTER-BALLENGER: - прямой; - с кремальерой; - зубчатые, фенестрированные бранши; - общ/длина 170-180 мм. |
|  | Цапка для белья тип BACKHAUS: - общ/длина 75-80 мм. |
|  | Ручка скальпеля № 3: - стандартная. |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные: - прямые; - остро/тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Ножницы типа IRIS, твердосплавные: - прямые; - остроконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Ножницы типа IRIS, твердосплавные: - изогнутые; - остроконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Ножницы типа KILNER: - изогнутые; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные, тонкие; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип MC INDOE: - прямой; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип GILLIES: - прямой; - 1х2 зубца, крестообразная насечка; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип ADSON: - прямой; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип ADSON: - прямой; - 1х2 зубца; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Зажим тип ALLIS: - 4х5 зубцы; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Зажим тип MICRO-MOSQUITO: - прямой, тонкая рабочая часть; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Зажим тип MICRO-MOSQUITO: - изогнутый, тонкая рабочая часть; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Зажим тип MICRO-MOSQUITO: - прямой, тонкая рабочая часть; - 1х2 зубца; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Иглодержатель тип HALSEY, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,4 мм; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Лигатурная игла тип KRONECKER: - левая; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Кюретка тип VOLKMANN: - Фиг. 0000 (1 из 10); - общ/длина 165-170 мм. |
|  | Пуговчатый зонд: - двусторонний, 1,0 мм; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Зажим тип LISTER: - прямой, с насечкой; - без кремальеры; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Отсасывающая трубка тип PLESTER: - диаметр 1,8-2,3 мм; |
|  | Крючок тип GILLIES: - фиг. 1 (маленький); - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Ретрактор, однозубый: - тупой; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Ретрактор, двухзубый: - острый; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Ретрактор/крючок тип BABY-SENN-MILLER: - двухсторонний: 3 острых зубца\ пластинчатый крючок; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Рука для позиционирования и фиксации: - для взрослых; |
|  | Зажим тип ROCHESTER-PEAN: - прямой; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Проводник лигатуры тип KÖNIG: - общ/длина 190-195 мм. |
|  | Ретрактор тип WEITLANER: - зубцы 3x4, острый; - с кремальерой; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие: - изогнутые; - тупоконечные, тонкие; - упрочнены карбид вольфрамом; - наличие черного антибликового покрытия; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные, черное покрытие: - изогнутые; - тупоконечные, тонкие; - упрочнены карбид вольфрамом; - наличие черного антибликового покрытия; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные, тонкие; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные, тонкие; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные, тонкие; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 225-230 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 275-280 мм. |
|  | Зажим тип HALSTED-MOSQUITO: - прямой; - общ/длина 120-125 мм. |
|  | Зажим тип HALSTED-MOSQUITO: - изогнутый; - общ/длина 120-125 мм. |
|  | Зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO: - атравматический; - изогнутый; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Зажим тип DE BAKEY-PEAN: - атравматический; - изогнутый; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Зажим тип DE BAKEY-PEAN: - атравматический; - изогнутый; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Цапка для белья тип BACKHAUS: - общ/длина 75-80 мм. |
|  | Зажим тип FOERSTER-BALLENGER: - изогнутый; - с кремальерой; - зубчатые, фенестрированные бранши; - общ/длина 245-250 мм. |
|  | Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,4 мм; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,4 мм; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,4 мм; - общ/длина 225-230 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип POTTS-SMITH, твердосплавные: - изогнутые 45°; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 185-190 мм. |
|  | Отсасывающая трубка тип COOLEY: - диаметр 8,0 мм; - общ/длина 325-330 мм. |
|  | Отсасывающая трубка тип COOLEY: - диаметр 8,0 мм; - общ/длина 345-350 мм. |
|  | Отсасывающая трубка тип YANKAUER: - общ/длина 265-270 мм. |
|  | Отсасывающая трубка тип ADSON: - диаметр 4,0 мм; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Ретрактор тип VOLKMANN: - 3х зубый, острый; - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Ретрактор тип VOLKMANN: - 3х зубый, тупой; - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Спинальный ретрактор тип CUSHING: - тангенцианльной формы; - дистальный конец фенестрирован, изогнут; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Парный ретрактор тип RICHARDSON-EASTMAN: - Фиг. 1, размер: 28х22 + 36х28 ± 2 мм; - Фиг. 2, размер: 49х36 + 63х49 ± 2 мм; - общ/длина 260-280 мм. |
|  | Атравматический зажим тип HARKEN: - фиг. 2 из 4 (сильно изогнут); - общ/длина 235-240 мм. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY: - изогнут в рукоятке, изогнут под углом в рабочей части; - бранши изогнуты по ребру; - общ/длина 265-270 мм. |
|  | Атравматический зажим тип COOLEY: - изогнут в рукоятке, средний изгиб под углом в рабочей части; - общ/длина 150-155 мм. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY: - прямой; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Атравматический зажим тип LELAND-JONES: - бранши легко изогнуты под углом; - общ/длина 205-210 мм |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY: - бранши изогнуты под углом; - общ/длина 200-205 мм |
|  | Атравматический зажим тип COOLEY: - прямой; - бранши изогнуты; - общ/длина 165-170 мм |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY: - изогнут в рукоятке, изогнут по ребру в рабочей части; - бранши изогнуты по дуге с полным рифлением; - общ/длина 245-250 мм. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY: - изогнут в рукоятке, изогнут по ребру в рабочей части; - бранши изогнуты по дуге с частичным на 1/3 рифлением; - общ/длина 255-260 мм. |
|  | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой: - прямой; - общ/длина 70-75 мм. |
|  | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой: - прямой; - общ/длина 80-85 мм. |
|  | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, прямой: - прямой; - общ/длина 100-105 мм. |
|  | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый: - изогнутый; - общ/длина 70-75 мм. |
|  | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый: - изогнутый; - общ/длина 80-85 мм. |
|  | Атравматический зажим-бульдог тип DE BAKEY, изогнутый: - изогнутый; - общ/длина 100-105 мм. |
|  | Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр.: - прямой; - рабочая часть 7,0-8,0 мм; - сила сдавливания 50-55 гр.; - общ/длина 45-50 мм. |
|  | Зажим-бульдог, прямой, вес 3 гр.: - прямой; - рабочая часть 11,0-12,0 мм; - сила сдавливания 50-55 гр.; - общ/длина 45-50 мм. |
|  | Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр.: - под углом; - рабочая часть 7,0-8,0 мм; - сила сдавливания 50-55 гр.; - общ/длина 45-50 мм. |
|  | Зажим-бульдог, угловой, вес 3 гр.: - под углом; - рабочая часть 11,0-12,0 мм; - сила сдавливания 50-55 гр.; - общ/длина 45-50 мм. |
|  | Атравматический зажим тип COOLEY: - изогнут в рукоятке, изогнут под углом в рабочей части; - бранши изогнуты под углом; - общ/длина 200-205 мм. |
|  | Ножницы для проволоки тип UNIVERSAL, твердосплавные: - бранши изогнуты под углом; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Атравматический зажим тип BAINBRIDGE: - прямой; - бранши изогнутые; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Протектор раны: - диаметр раны, не менее от 25-60 мм; - диаметр наружного кольца – 80 мм, диаметр внутреннего кольца – 90 мм, высота протектора, до 150 мм; - Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру; - Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ. - Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку. |
|  | Протектор раны: - диаметр раны, не менее от 70-120 мм; - диаметр наружного кольца – 150 мм, диаметр внутреннего кольца -160 мм, высота протектора, до 250 мм; - Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру; - Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ; - Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку. |
|  | Протектор раны: - диаметр раны, не менее от 110-170 мм; - диаметр наружного кольца – 220 мм, диаметр внутреннего кольца - 230 мм, высота протектора, до 250 мм; - Должны обеспечивать эксцентричное атравматичное растяжение раны по всему периметру; - Должны обеспечивать защиту края раны от имплантации биологических тканей и веществ; - Конструкция протектора должна быть представлена рукавом с наружным и внутренними кольцами-манжетами, имеющими различную цветовую маркировку. |
|  | Депрессор языка тип STANDARD: - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Байонетный пинцет тип LUCAE: - анатомический; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Угловой пинцет тип TROELTSCH: - анатомический; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип SEMKEN: - изогнутый; - рабочая часть 1,0-1,2 мм; - общ/длина 150-155 мм. |
|  | Ретрактор, однозубый: - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Ретрактор, двухзубый: - близкое расположение зубцов; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Ретрактор, трехзубый: - близкое расположение зубцов; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Элеватор тип KILLIAN: - двухсторонний; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Элеватор тип KILLIAN: - двухсторонний; - общ/длина 215-220 мм. |
|  | Зеркало носовое тип KILLIAN: - бранши 35 мм; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Зеркало носовое тип KILLIAN: - бранши 50 мм; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Зеркало носовое тип KILLIAN: - бранши 75 мм; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием: - диаметр 12 мм; - с рукояткой. |
|  | Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием: - диаметр 16 мм; - с рукояткой. |
|  | Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием: - диаметр 20 мм; - с рукояткой. |
|  | Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием: - диаметр 24 мм; - с рукояткой. |
|  | Ларингеальное зеркало с родиевым покрытием: - диаметр 28 мм; - с рукояткой. |
|  | Щипцы для языка тип COLLIN: - бранши с рифлением, фенестрированные; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Расширитель рта тип MOLT: - общ/длина 135-140 мм. |
|  | Расширитель рта тип ROSER-KOENIG: - общ/длина 185-190 мм. |
|  | Рама расширителя рта тип DAVIS-MEYER: - правая, стандартная. |
|  | Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD: - размер 63x28 ± 2 мм. |
|  | Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD: - размер 73x33 ± 2 мм. |
|  | Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD: - размер 82x37 ± 2 мм. |
|  | Сменный клинок для языка тип HERBERHOLD: - размер 90x42 ± 2 мм. |
|  | Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY: - размер 65x28 ± 2 мм. |
|  | Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY: - размер 75x32 ± 2 мм. |
|  | Сменный клинок для языка тип KILNER-DOUGHTY: - размер 80x37 ± 2 мм. |
|  | Ушные щипцы тип HARTMANN: - бранши кусающие, закругленные; - рабочая длина 8,5-9,0 мм. |
|  | Носовые щипцы тип STRUYCKEN: - бранши кусающие, закругленные; - рабочая длина 12,5-13,0 мм. |
|  | Щипцы тип DUCKLY: - прямые, конхотомного типа; - бранши кусающие тип duckly (утка); - размер выкуса 3,0-3,2 мм; - рабочая длина 125-130 мм; - кольцевая рукоятка. |
|  | Ретрактор тип WEITLANER: - зубцы 2х3, острый; - общ/длина 100-105 мм. |
|  | Ретрактор тип WEITLANER: - зубцы 3х4, острый; - общ/длина 160-165 мм. |
|  | Ретрактор тип WEITLANER: - зубцы 3х4, острый; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Расширитель трахеальный тип TROUSSEAU: - общ/длина 135-140 мм. |
|  | Пила проволочная тип OLIVECRONA-GIGLI: - не менее 3х скруток; - общ/длина 50-60 см. |
|  | Парная рукоятка к пиле проволочной: - крючкообразная. |
|  | Проводник тип MARTEL к пиле проволочной: - общ/длина 325-330 мм. |
|  | Трахеальный крючок тип JACKSON: - двухсторонний: острый крючок/ пластинчатый крючок; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип GRAEFE: - изогнутый; - общ/длина 95-100 мм. |
|  | Атравматический зажим тип JAVID: - круглый захват бранши; - маленький; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Атравматический зажим тип JAVID: - круглый захват бранши; - большой; - общ/длина 185-190 мм. |
|  | Элеватор тип ROGER, двухсторонний: - размер 4,5х4,5 мм; - общ/длина 185-190 мм. |
|  | Отсасывающая трубка тип PLESTER: - диаметр 1,4х1,6 мм; |
|  | Отсасывающая трубка тип PLESTER: - диаметр 1,9х2,1 мм; |
|  | Отсасывающая трубка тип PLESTER: - диаметр 2,4х2,6 мм; |
|  | Отсасывающая трубка тип FRAZIER: - немного изогнута под углом; - диаметр 5х6 charr.; |
|  | Отсасывающая трубка тип FRAZIER: - немного изогнута под углом; - диаметр 8х9 charr.; |
|  | Отсасывающая трубка тип FRAZIER: - немного изогнута под углом; - диаметр 10х11 charr.; |
|  | Ирригационная канюля тип MYLES: - прямая; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Отсасывающая трубка тип BARON: - немного изогнута под углом; - диаметр 1,4х1,6 мм; - длина 70-75 мм.; |
|  | Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN: - немного изогнута под углом; - диаметр 1,1х1,3 мм; - длина 90-95 мм.; |
|  | Отсасывающая трубка тип VERHOEVEN: - немного изогнута под углом; - диаметр 2,9х3,1 мм; - длина 90-95 мм.; |
|  | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный: - двухсторонний; - фиг. 1 из 5, мелкая зубчатость; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный: - двухсторонний; - фиг. 2 из 5, средняя зубчатость; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный: - двухсторонний; - фиг. 3 из 5, средне-большая зубчатость; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный: - двухсторонний; - фиг. 4 из 5, большая зубчатость; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, твердосплавный: - двухсторонний; - фиг. 5 из 5, экстра - большая зубчатость; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Рашпиль двухсторонний тип FOMON, алмазный: - двухсторонний; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Рашпиль тип COTTLE, твердосплавный: - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Элеватор тип FREER, двухсторонний: - двухсторонний; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Элеватор тип MASING двухсторонний: - двухсторонний; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Элеватор тип KILLIAN двухсторонний: - двухсторонний; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Элеватор тип KILLIAN двухсторонний: - двухсторонний; - общ/длина 215-220 мм. |
|  | Парный ретрактор тип FARABEUF: - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Зажим тип ALLIS: - 4х5 зубцы; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Зажим тип ALLIS, атравматический: - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Зажим типа MAGILL, малый: - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Зажим типа MAGILL, средний: - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Зажим типа MAGILL, большой: - общ/длина 245-250 мм. |
|  | Набор чистящих щёток, по 1 шт.: - диаметр щетки 3-4 мм, р/длина 65-70 мм, общ/длина 245-250 мм; - диаметр щетки 7-8 мм, р/длина 75-80 мм, общ/длина 285-290 мм; - диаметр щетки 12-13 мм, р/длина 65-70 мм, общ/длина 265-270 мм; |
|  | Стерилизационный контейнер 1/2, комплект: Состав комплекта: - цельное днище контейнера, размер 285х280х135 мм ± 5 мм; - перфорированная крышка, размер 285х280 мм ± 5 мм (цвет: красный); - проволочная корзина 245x245х100 мм ± 5 мм; - Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.; - Силиконовый мат с ворсом 225х225 мм ± 5 мм; - наличие стандартного размера этикеток – 100 шт.; - наличие маленького размера этикеток – 100 шт. |
|  | Стерилизационный контейнер 3/4, комплект: Состав комплекта: - цельное днище контейнера, размер 465х280х150 мм ± 5 мм; - перфорированная крышка, размер 465х280 мм ± 5 мм (цвет: зеленый); - проволочная корзина 405x245х100 мм ± 5 мм; - Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.; - Силиконовый мат с ворсом 440х230 мм ± 5 мм; - наличие стандартного размера этикеток – 100 шт.; - наличие маленького размера этикеток – 100 шт. |
|  | Стерилизационный контейнер 1/1, комплект: Состав комплекта: - цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм; - перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм (цвет: желтый); - проволочная корзина 535x245х100 мм ± 5 мм; - Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт.; - Силиконовый мат с ворсом 520х230 мм ± 5 мм; - наличие стандартного размера этикеток – 100 шт.; - наличие маленького размера этикеток – 100 шт. |
|  | Пластиковая пломба: - антивандальная. |
|  | Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария: - объем 500-1000 мл. |