УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

Набор камертонов, Ручка для гортанных и носоглоточных зеркал

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор камертонов |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Оториноларингология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый количество в наборе: 5 шт. частота: с 128, с1 256, с2 512, с3 1024, с4 2048 Гц материал камертона: алюминий или нержавеющая сталь демпферы: наличие у камертонов на 128 и 256 Гц |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ручка для гортанных и носоглоточных зеркал |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения | 30 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал: нержавеющая сталь Длина: 120 мм |

Составители:

Врач-терапевт (заведующий)___________________ Емельянцева А.А.