УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
«____» ____________________2026 г.

Техническое задание
Набор камертонов, Ручка для гортанных и носоглоточных зеркал

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Набор камертонов

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	2 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Оториноларингология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
количество в наборе: 5 шт.
частота: с 128, с1 256, с2 512, с3 1024, с4 2048 Гц
материал камертона: алюминий или нержавеющая сталь
демпферы: наличие у камертонов на 128 и 256 Гц

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ручка для гортанных и носоглоточных зеркал

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.170

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов)

	Необходимое количество и единица измерения
	30 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал: нержавеющая сталь
Длина: 120 мм


		
Составители:

Врач-терапевт (заведующий)___________________ Емельянцева А.А.
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