ГродМТ 532/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Общехирургический набор инструментов

Закупке подлежит 7 компл.

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование, параметры | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Корнцанг тип GROSS-MAIER | 10 |
|  | Корнцанг тип GROSS-MAIER | 20 |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD | 22 |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD | 32 |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD | 12 |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD | 32 |
|  | Атравматический пинцет тип DE BAKEY | 12 |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные | 22 |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные | 22 |
|  | Ножницы типа IRIS, твердосплавные | 12 |
|  | Ножницы типа IRIS, твердосплавные | 12 |
|  | Сосудистые ножницы тип POTTS-DE MARTEL | 12 |
|  | Сосудистые ножницы тип TOENNIS | 12 |
|  | Сосудистые ножницы тип POTTS-SMITH | 12 |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные | 12 |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные | 12 |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные | 12 |
|  | Диссекционные микроножницы | 2 |
|  | Корнцанг тип ULRICH | 10 |
|  | Корнцанг тип ULRICH | 10 |
|  | Зажим тип ROCHESTER-PEAN | 42 |
|  | Зажим тип ROCHESTER-PEAN | 30 |
|  | Зажим тип MICRO-MOSQUITO | 8 |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO | 20 |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO | 30 |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO | 8 |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO | 8 |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO, 1х2 зубца | 6 |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO | 5 |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO | 5 |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO | 5 |
|  | Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY | 5 |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный | 22 |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный | 12 |
|  | Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный | 12 |
|  | Иглодержатель тип RYDER, твердосплавный | 6 |
|  | Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный | 6 |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный | 6 |
|  | Микроиглодержатель типа JACOBSON, твердосплавный | 3 |
|  | Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный | 3 |
|  | Зажим тип MIKULICZ | 50 |
|  | Зажим тип OCHSNER-KOCHER | 10 |
|  | Зажим тип OCHSNER-KOCHER | 15 |
|  | Зажим тип OCHSNER-KOCHER | 35 |
|  | Геморроидальный зажим тип LUER | 5 |
|  | Диссекционный зажим тип OVERHOLT | 10 |
|  | Диссекционный зажим тип BABY-ADSON | 10 |
|  | Диссекционный зажим тип BABY-ADSON | 10 |
|  | Диссекционный зажим тип MEEKER | 10 |
|  | Диссекционный зажим тип GEMINI | 10 |
|  | Почечный зажим тип GUYON | 10 |
|  | Атравматический кишечный зажим тип KOCHER | 4 |
|  | Мягкий кишечный зажим тип KOCHER | 2 |
|  | Ручка скальпеля № 3 | 6 |
|  | Ручка скальпеля № 4 | 15 |
|  | Ручка скальпеля № 3L | 6 |
|  | Ручка скальпеля № 4L | 15 |
|  | Ретрактор/крючок тип VOLKMANN | 4 |
|  | Ретрактор/крючок тип VOLKMANN | 4 |
|  | Ретрактор/крючок тип VOLKMANN | 4 |
|  | Ретрактор/крючок тип VOLKMANN | 4 |
|  | Ретрактор/крючок тип CUSHING | 4 |
|  | Ретрактор/крючок тип CUSHING | 4 |
|  | Ретрактор тип FRITSCH | 4 |
|  | Ретрактор тип FRITSCH | 4 |
|  | Ретрактор тип KOCHER | 4 |
|  | Ретрактор тип HOESEL | 4 |
|  | Ретрактор тип HOESEL | 4 |
|  | Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK | 4 |
|  | Ретрактор тип SIMON | 4 |
|  | Ретрактор тип SIMON | 4 |
|  | Ретрактор тип MIKULICZ | 4 |
|  | Ретрактор тип MIKULICZ | 4 |
|  | Ретрактор тип KELLY | 4 |
|  | Парный ретрактор тип FARABEUF | 10 |
|  | Парный ретрактор тип PARKER-LANGENBECK | 10 |
|  | Лопатка тип REVERDIN | 2 |
|  | Трубка для отсоса тип YANKAUER | 5 |
|  | Цапка для белья тип BACKHAUS | 20 |
|  | Набор дилататоров желчных протоков тип BAKES | 1 |
|  | Пуговчатый зонд | 5 |
|  | Желобовидный зонд | 6 |
|  | Металлическая банка | 20 |
|  | Атравматический зажим тип SATINSKY | 4 |
|  | Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY | 4 |
|  | Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY | 4 |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY | 4 |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY | 4 |
|  | Атравматический зажим тип LELAND-JONES | 4 |
|  | Атравматический зажим тип POTTS | 4 |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN | 4 |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN | 4 |
|  | Бульдожья клемма тип DE BAKEY | 4 |
|  | Бульдожья клемма тип DE BAKEY | 4 |
|  | ВЧ-Биполярный кабель | 8 |
|  | Биполярный пинцет | 4 |
|  | Биполярный пинцет | 4 |
|  | Протектор раны | 20 |
|  | Протектор раны | 20 |
|  | Протектор раны | 20 |
|  | Зажим тип ALLIS | 4 |
|  | Зажим тип ALLIS | 4 |
|  | Ретрактор тип LANGENBECK | 4 |
|  | Набор чистящих щёток | 10 |
|  | Стерилизационный контейнер 1/2, комплект | 6 |
|  | Стерилизационный контейнер 3/4, комплект | 6 |
|  | Стерилизационный контейнер 1/1, комплект | 4 |
|  | Пластиковая защитная пломба с индикатором | 100 |
|  | Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария | 1 |
|  | Реберный расширитель тип FINOCCHIETTO | 2 |
|  | Ректальное зеркало тип SIMS | 1 |
|  | Влагалищное зеркало двухстворчатое | 2 |
|  | Комплект вагинальных зеркал тип KRISTELLER | 2 |
|  | Пинцет зубчато-лапчатый тип RUSS.MODEL | 3 |
|  | Зажим тип MUSEUX | 3 |
|  | Костные кусачки тип LISTON | 2 |
|  | Костные кусачки тип LUER | 2 |
|  | Ложка тип VOLKMANN | 2 |
|  | Ножницы тип SIMS | 4 |
|  | Зажим тип DUVAL | 3 |
|  | Зажим тип DUVAL | 3 |
|  | Щипцы пулевые тип SCHROEDER | 5 |
|  | Вилка для спускания лигатуры | 2 |
|  | Сердечный ретрактор тип HARRINGTON | 2 |
|  | Легочный шпатель тип ALLISON | 2 |
|  | Распатор тип FARABEUF | 2 |
|  | Распатор тип FARABEUF | 2 |
|  | Периостом для первого ребра тип LAMBOTTE | 2 |
|  | Кусачки для первого ребра тип BRUNNER | 2 |
|  | Периостом тип SEMB | 2 |
|  | Щипцы-кусачки рёберные тип BETHUNE | 2 |
|  | Атравматический зажим для пищевода тип FEHLAND | 2 |
|  | Зонд маточный тип SIMS | 2 |
|  | Кюретка акушерская тип COLLIN | 2 |
|  | Набор кюреток акушерских для выскабливания | 2 |
|  | Набор расширителей канала шейки матки тип HEGAR | 1 |
|  | Зеркало-подъемник тип MARTIN | 3 |
|  | Набор бужей для туннелизации уретры тип GUYON | 1 |
|  | Ретрактор тип ST.MARKS | 5 |
|  | Диссектор тип OVERHOLT-GEISSENDOERFER | 5 |
|  | Атравматический зажим тип SATINSKY | 2 |
|  | # Атравматический зажим тип DE BAKEY | 3 |
|  | Элеватор для оттеснения внутренностей тип HOEN | 2 |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD | 30 |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD | 10 |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование / Технические требования |
| --- | --- |
|  | Корнцанг тип GROSS-MAIER: - прямой; - с кремальерой; - общ/длина 270-275 мм. |
|  | Корнцанг тип GROSS-MAIER: - изогнутый; - с кремальерой; - общ/длина 270-275 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD: - прямой; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD: - прямой; - общ/длина 160-165 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD: - прямой; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD: - прямой; - 1х2 зубца; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Атравматический пинцет тип DE BAKEY: - прямой; - рабочая часть 1,0-1,5 мм; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные: - прямые; - тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Ножницы типа IRIS, твердосплавные: - прямые; - остроконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Ножницы типа IRIS, твердосплавные: - изогнутые; - остроконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Сосудистые ножницы тип POTTS-DE MARTEL: - рабочая часть изогнута под углом; - остроконечные; - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Сосудистые ножницы тип TOENNIS: - изогнутые; - тупоконечные; - общ/длина 180-185 мм. |
|  | Сосудистые ножницы тип POTTS-SMITH: - рабочая часть изогнута под вертикальным углом; - тупоконечные; - общ/длина 190-195 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 230-235 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные, тонкие; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 230-235 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные, тонкие; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Диссекционные микроножницы: - изогнутые, тупоконечные, длина лезвий 12,0-14,0 мм; - пружинчатая круглая рукоятка - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Корнцанг тип ULRICH: - прямой, зубчатая рабочая часть; - с кремальерой; - общ/длина 270-275 мм. |
|  | Корнцанг тип ULRICH: - изогнутый, зубчатая рабочая часть; - с кремальерой; - общ/длина 270-275 мм. |
|  | Зажим тип ROCHESTER-PEAN: - изогнутый; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Зажим тип ROCHESTER-PEAN: - изогнутый; - общ/длина 200-205 мм. |
|  | Зажим тип MICRO-MOSQUITO: - изогнутый, тонкая рабочая часть; - общ/длина 95-100 мм. |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO: - прямой; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO: - прямой; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO: - прямой; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO: - изогнутый; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO, 1х2 зубца: - прямой; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO: - прямой; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO: - изогнутый; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO: - изогнутый; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY: - рабочая часть под углом 50-60⁰; - длина рабочей части 40-55 мм; - общ/длина 200-205 мм, S-форма. |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,5 мм; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,5 мм; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,4 мм; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Иглодержатель тип RYDER, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,4 мм; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,2 мм; - общ/длина 175-180 мм, с замком. |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный: - прямой; - зубчатость губок 0,5 мм; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Микроиглодержатель типа JACOBSON, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,2 мм; - общ/длина 205-210 мм, с замком. |
|  | Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,2 мм; - общ/длина 135-140 мм, с замком. |
|  | Зажим тип MIKULICZ: - исполнение с упрочненными браншами и кольцами рукоятки; - зубчатая изогнутая рабочая часть; - 1х2 зубца; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Зажим тип OCHSNER-KOCHER: - прямой; - 1х2 зубца; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Зажим тип OCHSNER-KOCHER: - прямой; - 1х2 зубца; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Зажим тип OCHSNER-KOCHER: - изогнутый; - 1х2 зубца; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Геморроидальный зажим тип LUER: - атравматический; - перфорированная рабочая часть; - общ/длина 235-240 мм. |
|  | Диссекционный зажим тип OVERHOLT: - изогнутый; - общ/длина 205-210 мм, S-форма. |
|  | Диссекционный зажим тип BABY-ADSON: - изогнутый; - общ/длина 135-140 мм. |
|  | Диссекционный зажим тип BABY-ADSON: - изогнутый; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Диссекционный зажим тип MEEKER: - изогнутый; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Диссекционный зажим тип GEMINI: - изогнутый; - общ/длина 220-225 мм. |
|  | Почечный зажим тип GUYON: - изогнутый; - общ/длина 240-245 мм. |
|  | Атравматический кишечный зажим тип KOCHER: - изогнутый; - общ/длина 245-250 мм. |
|  | Мягкий кишечный зажим тип KOCHER: - изогнутый, эластичный; - общ/длина 245-250 мм. |
|  | Ручка скальпеля № 3: - стандартная. |
|  | Ручка скальпеля № 4: - стандартная. |
|  | Ручка скальпеля № 3L: - стандартная, длинная. |
|  | Ручка скальпеля № 4L: - стандартная, длинная. |
|  | Ретрактор/крючок тип VOLKMANN: - 1 зубый; - полуострый - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Ретрактор/крючок тип VOLKMANN: - 2 зубый; - полуострый - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Ретрактор/крючок тип VOLKMANN: - 3 зубый; - полуострый - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Ретрактор/крючок тип VOLKMANN: - 4 зубый; - полуострый - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Ретрактор/крючок тип CUSHING: - рабочая часть 9,5-10,5 мм; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Ретрактор/крючок тип CUSHING: - рабочая часть 17,5-18,5 мм; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Ретрактор тип FRITSCH: - рабочая часть 45-50 х 60-65 мм; - общ/длина 235-240 мм. |
|  | Ретрактор тип FRITSCH: - рабочая часть 45-50 х 70-75 мм; - общ/длина 235-240 мм. |
|  | Ретрактор тип KOCHER: - рабочая часть 80-85 х 60-65 мм; - общ/длина 245-250 мм. |
|  | Ретрактор тип HOESEL: - рабочая часть 135-140 х 35-40 мм; - общ/длина 245-250 мм. |
|  | Ретрактор тип HOESEL: - рабочая часть 95-100 х 25-30 мм; - общ/длина 245-250 мм. |
|  | Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK: - рабочая часть 30-35 х 10-12 мм; - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Ретрактор тип SIMON: - рабочая часть 115-120 х 20-22 мм; - общ/длина 275-280 мм. |
|  | Ретрактор тип SIMON: - рабочая часть 115-120 х 25-27 мм; - общ/длина 275-280 мм. |
|  | Ретрактор тип MIKULICZ: - рабочая часть 115-120 х 50-55 мм; - общ/длина 260-265 мм. |
|  | Ретрактор тип MIKULICZ: - рабочая часть 150-155 х 50-55 мм; - общ/длина 260-265 мм. |
|  | Ретрактор тип KELLY: - рабочая часть 185-190 х 35-40 мм; - общ/длина 270-275 мм. |
|  | Парный ретрактор тип FARABEUF: - комплект: Фиг. 1 + Фиг. 2; - общ/длина 150-155 мм. |
|  | Парный ретрактор тип PARKER-LANGENBECK: - комплект: Фиг. 1 + Фиг. 2; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Лопатка тип REVERDIN: - рабочая часть 40-45 х 55-60 мм; - общ/длина 290-295 мм. |
|  | Трубка для отсоса тип YANKAUER: - общ/длина 270-275 мм. |
|  | Цапка для белья тип BACKHAUS: - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Набор дилататоров желчных протоков тип BAKES: - в составе 11 штук дилататоров (с Фиг.1 по Фиг.11 (либо 1-11 мм); - общ/длина 300-305 мм. |
|  | Пуговчатый зонд: - двусторонний, 2,0 мм; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Желобовидный зонд: - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Металлическая банка: -высота 175-180 мм, диаметр 75-80 мм; - нержавеющая сталь. |
|  | Атравматический зажим тип SATINSKY: - тангенциальный, размер 50-55 мм; - насечка по DE BAKEY; - П-форма; - общ/длина 250-255 мм. |
|  | Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY: - рабочая часть под углом 50-60⁰; - длина рабочей части 60-65 мм; - общ/длина 210-215 мм, S-форма. |
|  | Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY: - рабочая часть под углом 50-60⁰; - длина рабочей части 70-75 мм; - общ/длина 250-255 мм, S-форма. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY: - изогнутый; - общ/длина 215-220 мм. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY: - изогнутый; - общ/длина 265-270 мм. |
|  | Атравматический зажим тип LELAND-JONES: - рабочая часть под углом 25-30⁰; - длина рабочей части 60-65 мм; - общ/длина 190-195 мм, S-форма. |
|  | Атравматический зажим тип POTTS: - изогнутый под углом; - общ/длина 215-220 мм. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN: - прямой; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN: - изогнутый; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Бульдожья клемма тип DE BAKEY: - атравматическая; - прямая; - общ/длина 70-75 мм. |
|  | Бульдожья клемма тип DE BAKEY: - атравматическая; - изогнутая; - общ/длина 70-75 мм. |
|  | ВЧ-Биполярный кабель: - универсальный; - длина 300-310 см. |
|  | Биполярный пинцет: - рабочая часть прямая, размер 1-2 мм; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Биполярный пинцет: - рабочая часть изогнутая, размер 1-2 мм; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Протектор раны: - разрез раны 20-40 мм; - диаметр наружного кольца 55-60 мм; - диаметр внутреннего кольца 65-70 мм; - высота протектора, до 150 мм. |
|  | Протектор раны: - разрез раны 140-220 мм; - диаметр наружного кольца 265-270 мм; - диаметр внутреннего кольца 275-280 мм; - высота протектора, до 250 мм. |
|  | Протектор раны: - разрез раны 70-120 мм; - диаметр наружного кольца 145-150 мм; - диаметр внутреннего кольца 155-160 мм; - высота протектора, до 250 мм. |
|  | Зажим тип ALLIS: - 5х6 зубцы; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Зажим тип ALLIS: - 5х6 зубцы; - общ/длина 185-190 мм. |
|  | Ретрактор тип LANGENBECK: - рабочая часть 50-55 х 10-12 мм; - перфорированная рукоятка; - общ/длина 215-220 мм. |
|  | Набор чистящих щёток: - диаметр щетки: 3, 7, 12 мм по 1 штуке; - общая длина, не менее 245 мм; |
|  | Стерилизационный контейнер 1/2, комплект: Состав комплекта: - цельное днище контейнера, размер 285х280х135 мм ± 5 мм; - перфорированная крышка, размер 285х280 мм ± 5 мм; - проволочная корзина 245x245х100 мм ± 5 мм; - Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.; - Силиконовый мат с ворсом 225х225 мм ± 5 мм. |
|  | Стерилизационный контейнер 3/4, комплект: Состав комплекта: - цельное днище контейнера, размер 465х280х150 мм ± 5 мм; - перфорированная крышка, размер 465х280 мм ± 5 мм; - проволочная корзина 405x245х100 мм ± 5 мм; - Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.; - Силиконовый мат с ворсом 440х230 мм ± 5 мм. |
|  | Стерилизационный контейнер 1/1, комплект: Состав комплекта: - цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм; - перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм; - проволочная корзина 535x245х100 мм ± 5 мм; - Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт.; - Силиконовый мат с ворсом 520х230 мм ± 5 мм. |
|  | Пластиковая защитная пломба с индикатором: - антивандальная; - наличие индикатора стерилизации. |
|  | Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария: - объем 500-1000 мл. |
|  | Реберный расширитель тип FINOCCHIETTO: - размер зеркал 75-80 х 60-65 мм; - расхождение зеркал 190-195 мм; - наличие зубчатой рамы с винтовым ключом. |
|  | Ректальное зеркало тип SIMS: - рабочая часть без перфораций; - наличие фиксационного винта; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Влагалищное зеркало двухстворчатое: - тип CUSCO либо CUSCO-SUISSE: - размер 95х100 -25х27 мм. |
|  | Комплект вагинальных зеркал тип KRISTELLER: состав: нижнее вогнутое зеркало, размер 80х30 мм – 1 шт.; верхнее зеркало/ подъемник, размер 85х26 мм – 1 шт. |
|  | Пинцет зубчато-лапчатый тип RUSS.MODEL: - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Зажим тип MUSEUX: - прямой; - 2х2 зубцы, размер 10,0-11,0 мм; - общ/длина 235-240 мм. |
|  | Костные кусачки тип LISTON: - прямые; - общ/длина 170-175 мм. |
|  | Костные кусачки тип LUER: - прямые; - общ/длина 170-175 мм. |
|  | Ложка тип VOLKMANN: - двухсторонняя, овал/круг; - общ/длина 160-165 мм. |
|  | Ножницы тип SIMS: - изогнутые; - тупоконечные; - общ/длина 200-205 мм. |
|  | Зажим тип DUVAL: - малый, зубчатый; - общ/длина 200-205 мм. |
|  | Зажим тип DUVAL: - большой, зубчатый; - общ/длина 230-235 мм. |
|  | Щипцы пулевые тип SCHROEDER: - двузубые; - общ/длина 245-250 мм |
|  | Вилка для спускания лигатуры: - прямая; - общ/длина 225-230 мм. |
|  | Сердечный ретрактор тип HARRINGTON: - изогнутый, размер 170-175х60-65 мм; - общ/длина 315-320 мм. |
|  | Легочный шпатель тип ALLISON: - общ/длина 315-320 мм. |
|  | Распатор тип FARABEUF: - прямой; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Распатор тип FARABEUF: - изогнутый; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Периостом для первого ребра тип LAMBOTTE: - изогнутый, размер 9,0-10,0 мм; - наличие упора для пальца; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Кусачки для первого ребра тип BRUNNER: - открыты слева, для правой руки; - общ/длина 320-325 мм. |
|  | Периостом тип SEMB: - изогнутый, П-образная рабочая часть; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Щипцы-кусачки рёберные тип BETHUNE: - прямые; - общ/длина 335-340 мм. |
|  | Атравматический зажим для пищевода тип FEHLAND: - раб. часть изогнута под прямым углом; - атравматическая насечка; - общ/длина 235-240 мм. |
|  | Зонд маточный тип SIMS: - гибкий; - общ/длина 315-320 мм. |
|  | Кюретка акушерская тип COLLIN: - овальная рабочая часть, зубчатая; - размер 7,5-8,5 мм; - общ/длина 275-280 мм. |
|  | Набор кюреток акушерских для выскабливания: - тип RECAMIER либо SIMS; - состав: острые, размер 6, 7, 9, 11 и 14 мм – по 1 шт., тупые, размер 6, 7, 9, 11 и 14 мм – по 1 шт.; - общ/длина 305-310 мм. |
|  | Набор расширителей канала шейки матки тип HEGAR: - состав: размерный шаг 0,5 мм, размер от 3,0 до 14,0 мм – по 1 шт. |
|  | Зеркало-подъемник тип MARTIN: - раб. часть изогнута под прямым углом, размер 100-105х22-27 мм; - общ/длина 245-250 мм. |
|  | Набор бужей для туннелизации уретры тип GUYON: - состав: не менее 21 бужа, размер от 10,0 до 30,0 charr. – по 1 шт.; - кейс, размер 420х175х40 ± 5 мм. |
|  | Ретрактор тип ST.MARKS: - длина рабочей части 125-130х55-60 мм; - размер выреза рабочей части 55-60х40-45 мм; - общ/длина 325-330 мм. |
|  | Диссектор тип OVERHOLT-GEISSENDOERFER: - в исполнении фиг. 4, длинный; - рабочая часть изогнутая, с насечкой; - общ/длина 270-275 мм |
|  | Атравматический зажим тип SATINSKY: - рабочая часть тангенциальной формы; - атравматическая насечка типа DE BAKEY; - общ/длина 260-265 мм. |
|  | Атравматический зажим тип DE BAKEY: - рабочая часть прямая; - атравматическая насечка типа DE BAKEY; - общ/длина 265-270 мм. |
|  | Элеватор для оттеснения внутренностей тип HOEN: - размер рабочей части 19,0-22,0 мм; - общ/длина 185-190 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD: - прямой; - 1х2 зубца; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD: - прямой; - 1х2 зубца; - общ/длина 195-200 мм. |