ГродМТ 532/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Общехирургический набор инструментов

Закупке подлежит 7 компл.

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование, параметры
	Кол-во, шт.

	1.1 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER
	10

	1.2 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER
	20

	1.3 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	22

	1.4 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	32

	1.5 
	Анатомический пинцет тип STANDARD
	12

	1.6 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	32

	1.7 
	Атравматический пинцет тип DE BAKEY
	12

	1.8 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	22

	1.9 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные 
	22

	1.10 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные 
	12

	1.11 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные 
	12

	1.12 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-DE MARTEL 
	12

	1.13 
	Сосудистые ножницы тип TOENNIS
	12

	1.14 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-SMITH
	12

	1.15 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные
	12

	1.16 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	12

	1.17 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные
	12

	1.18 
	Диссекционные микроножницы 
	2

	1.19 
	Корнцанг тип ULRICH
	10

	1.20 
	Корнцанг тип ULRICH
	10

	1.21 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
	42

	1.22 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
	30

	1.23 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO
	8

	1.24 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	20

	1.25 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	30

	1.26 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	8

	1.27 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO
	8

	1.28 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO, 1х2 зубца
	6

	1.29 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	5

	1.30 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	5

	1.31 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO
	5

	1.32 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип    DE BAKEY
	5

	1.33 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	22

	1.34 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	12

	1.35 
	Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный
	12

	1.36 
	Иглодержатель тип RYDER, твердосплавный
	6

	1.37 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный
	6

	1.38 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный
	6

	1.39 
	Микроиглодержатель типа JACOBSON, твердосплавный
	3

	1.40 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный
	3

	1.41 
	Зажим тип MIKULICZ
	50

	1.42 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	10

	1.43 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	15

	1.44 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER
	35

	1.45 
	Геморроидальный зажим тип LUER
	5

	1.46 
	Диссекционный зажим тип OVERHOLT
	10

	1.47 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON
	10

	1.48 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON
	10

	1.49 
	Диссекционный зажим тип MEEKER
	10

	1.50 
	Диссекционный зажим тип GEMINI
	10

	1.51 
	Почечный зажим тип GUYON
	10

	1.52 
	Атравматический кишечный зажим тип KOCHER
	4

	1.53 
	Мягкий кишечный зажим тип KOCHER
	2

	1.54 
	Ручка скальпеля № 3
	6

	1.55 
	Ручка скальпеля № 4
	15

	1.56 
	Ручка скальпеля № 3L
	6

	1.57 
	Ручка скальпеля № 4L
	15

	1.58 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	4

	1.59 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	4

	1.60 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	4

	1.61 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN  
	4

	1.62 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING  
	4

	1.63 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING  
	4

	1.64 
	Ретрактор тип FRITSCH
	4

	1.65 
	Ретрактор тип FRITSCH
	4

	1.66 
	Ретрактор тип KOCHER
	4

	1.67 
	Ретрактор тип HOESEL
	4

	1.68 
	Ретрактор тип HOESEL
	4

	1.69 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK
	4

	1.70 
	Ретрактор тип SIMON
	4

	1.71 
	Ретрактор тип SIMON
	4

	1.72 
	Ретрактор тип MIKULICZ
	4

	1.73 
	Ретрактор тип MIKULICZ
	4

	1.74 
	Ретрактор тип KELLY
	4

	1.75 
	Парный ретрактор тип FARABEUF
	10

	1.76 
	Парный ретрактор тип PARKER-LANGENBECK
	10

	1.77 
	Лопатка тип REVERDIN
	2

	1.78 
	Трубка для отсоса тип YANKAUER
	5

	1.79 
	Цапка для белья тип BACKHAUS
	20

	1.80 
	Набор дилататоров желчных протоков тип BAKES
	1

	1.81 
	Пуговчатый зонд
	5

	1.82 
	Желобовидный зонд
	6

	1.83 
	Металлическая банка
	20

	1.84 
	Атравматический зажим тип SATINSKY
	4

	1.85 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип    DE BAKEY
	4

	1.86 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип    DE BAKEY
	4

	1.87 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	4

	1.88 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	4

	1.89 
	Атравматический зажим тип LELAND-JONES
	4

	1.90 
	Атравматический зажим тип POTTS
	4

	1.91 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN
	4

	1.92 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN
	4

	1.93 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY
	4

	1.94 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY
	4

	1.95 
	ВЧ-Биполярный кабель
	8

	1.96 
	Биполярный пинцет
	4

	1.97 
	Биполярный пинцет
	4

	1.98 
	Протектор раны
	20

	1.99 
	Протектор раны
	20

	1.100 
	Протектор раны
	20

	1.101 
	Зажим тип ALLIS
	4

	1.102 
	Зажим тип ALLIS
	4

	1.103 
	Ретрактор тип LANGENBECK
	4

	1.104 
	Набор чистящих щёток
	10

	1.105 
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект
	6

	1.106 
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект
	6

	1.107 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект
	4

	1.108 
	Пластиковая защитная пломба с индикатором
	100

	1.109 
	Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария
	1

	1.110 
	Реберный расширитель тип FINOCCHIETTO
	2

	1.111 
	Ректальное зеркало тип SIMS
	1

	1.112 
	Влагалищное зеркало двухстворчатое 
	2

	1.113 
	Комплект вагинальных зеркал тип KRISTELLER
	2

	1.114 
	Пинцет зубчато-лапчатый тип RUSS.MODEL
	3

	1.115 
	Зажим тип MUSEUX
	3

	1.116 
	Костные кусачки тип LISTON
	2

	1.117 
	Костные кусачки тип LUER
	2

	1.118 
	Ложка тип VOLKMANN
	2

	1.119 
	Ножницы тип SIMS
	4

	1.120 
	Зажим тип DUVAL 
	3

	1.121 
	Зажим тип DUVAL 
	3

	1.122 
	Щипцы пулевые тип SCHROEDER
	5

	1.123 
	Вилка для спускания лигатуры 
	2

	1.124 
	Сердечный ретрактор тип HARRINGTON
	2

	1.125 
	Легочный шпатель тип ALLISON
	2

	1.126 
	Распатор тип FARABEUF  
	2

	1.127 
	Распатор тип FARABEUF  
	2

	1.128 
	Периостом для первого ребра тип LAMBOTTE
	2

	1.129 
	Кусачки для первого ребра тип BRUNNER
	2

	1.130 
	Периостом тип SEMB
	2

	1.131 
	Щипцы-кусачки рёберные тип BETHUNE
	2

	1.132 
	Атравматический зажим для пищевода тип FEHLAND
	2

	1.133 
	Зонд маточный тип SIMS
	2

	1.134 
	Кюретка акушерская тип COLLIN
	2

	1.135 
	Набор кюреток акушерских для выскабливания
	2

	1.136 
	Набор расширителей канала шейки матки тип HEGAR
	1

	1.137 
	Зеркало-подъемник тип MARTIN
	3

	1.138 
	Набор бужей для туннелизации уретры тип GUYON
	1

	1.139 
	Ретрактор тип ST.MARKS
	5

	1.140 
	Диссектор тип OVERHOLT-GEISSENDOERFER
	5

	1.141 
	Атравматический зажим тип SATINSKY
	2

	1.142 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY
	3

	1.143 
	Элеватор для оттеснения внутренностей тип HOEN
	2

	1.144 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	30

	1.145 
	Хирургический пинцет тип STANDARD
	10


2. Технические требования.                                                              
	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER:
- прямой;
- с кремальерой;
- общ/длина 270-275 мм. 

	2.2 
	Корнцанг тип GROSS-MAIER:
- изогнутый;
- с кремальерой;
- общ/длина 270-275 мм. 

	2.3 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.4 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- общ/длина 160-165 мм.

	2.5 
	Анатомический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.6 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.7 
	Атравматический пинцет тип DE BAKEY:
- прямой;
- рабочая часть 1,0-1,5 мм;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.8 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:
- прямые;
- тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.9 
	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.10 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные:
- прямые;
- остроконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.11 
	Ножницы типа IRIS, твердосплавные:
- изогнутые;
- остроконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 110-115 мм.

	2.12 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-DE MARTEL:
- рабочая часть изогнута под углом;
- остроконечные;
- общ/длина 210-215 мм.

	2.13 
	Сосудистые ножницы тип TOENNIS:
- изогнутые;
- тупоконечные;
- общ/длина 180-185 мм.

	2.14 
	Сосудистые ножницы тип POTTS-SMITH:
- рабочая часть изогнута под вертикальным углом;
- тупоконечные;
- общ/длина 190-195 мм.

	2.15 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 230-235 мм.

	2.16 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные, тонкие;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 230-235 мм.

	2.17 
	Ножницы диссекционные тип METZENBAUM-DELICATE, твердосплавные:
- изогнутые;
- тупоконечные, тонкие;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.18 
	Диссекционные микроножницы: 
- изогнутые, тупоконечные, длина лезвий 12,0-14,0 мм;
- пружинчатая круглая рукоятка
- общ/длина 145-150 мм.

	2.19 
	Корнцанг тип ULRICH:
- прямой, зубчатая рабочая часть;
- с кремальерой;
- общ/длина 270-275 мм.

	2.20 
	Корнцанг тип ULRICH:
- изогнутый, зубчатая рабочая часть;
- с кремальерой;
- общ/длина 270-275 мм.

	2.21 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN:
- изогнутый;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.22 
	Зажим тип ROCHESTER-PEAN:
- изогнутый;
- общ/длина 200-205 мм.

	2.23 
	Зажим тип MICRO-MOSQUITO:
- изогнутый, тонкая рабочая часть;
- общ/длина 95-100 мм.

	2.24 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:
- прямой;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.25 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:
- прямой;
- общ/длина 125-130 мм.

	2.26 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:
- прямой;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.27 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:
- изогнутый;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.28 
	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO, 1х2 зубца:
- прямой;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.29 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:
- прямой;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.30 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:
- изогнутый;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.31 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-MOSQUITO:
- изогнутый;
- общ/длина 115-120 мм.

	2.32 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY:
- рабочая часть под углом 50-60⁰;
- длина рабочей части 40-55 мм;
- общ/длина 200-205 мм, S-форма.

	2.33 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,5 мм;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.34 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,5 мм;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.35 
	Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,4 мм;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.36 
	Иглодержатель тип RYDER, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,4 мм;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.37 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,2 мм;
- общ/длина 175-180 мм, с замком.

	2.38 
	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:
- прямой;
- зубчатость губок 0,5 мм;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.39 
	Микроиглодержатель типа JACOBSON, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,2 мм;
- общ/длина 205-210 мм, с замком.

	2.40 
	Микроиглодержатель типа CASTROVIEJO, твердосплавный:
- прямой;
- упрочнены карбид вольфрамом;
- зубчатость губок 0,2 мм;
- общ/длина 135-140 мм, с замком.

	2.41 
	Зажим тип MIKULICZ:
- исполнение с упрочненными браншами и кольцами рукоятки;
- зубчатая изогнутая рабочая часть;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.42 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:
- прямой; 
- 1х2 зубца;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.43 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:
- прямой; 
- 1х2 зубца;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.44 
	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:
- изогнутый; 
- 1х2 зубца;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.45 
	Геморроидальный зажим тип LUER:
- атравматический;
- перфорированная рабочая часть;
- общ/длина 235-240 мм.

	2.46 
	Диссекционный зажим тип OVERHOLT:
- изогнутый; 
- общ/длина 205-210 мм, S-форма.

	2.47 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON:
- изогнутый; 
- общ/длина 135-140 мм.

	2.48 
	Диссекционный зажим тип BABY-ADSON:
- изогнутый; 
- общ/длина 175-180 мм.

	2.49 
	Диссекционный зажим тип MEEKER: 
- изогнутый; 
- общ/длина 175-180 мм.

	2.50 
	Диссекционный зажим тип GEMINI: 
- изогнутый; 
- общ/длина 220-225 мм.

	2.51 
	Почечный зажим тип GUYON:
- изогнутый; 
- общ/длина 240-245 мм.

	2.52 
	Атравматический кишечный зажим тип KOCHER:
- изогнутый; 
- общ/длина 245-250 мм.

	2.53 
	Мягкий кишечный зажим тип KOCHER:
- изогнутый, эластичный; 
- общ/длина 245-250 мм.

	2.54 
	Ручка скальпеля № 3:
- стандартная. 

	2.55 
	Ручка скальпеля № 4:
- стандартная.

	2.56 
	Ручка скальпеля № 3L:
- стандартная, длинная.

	2.57 
	Ручка скальпеля № 4L:
- стандартная, длинная.

	2.58 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:
- 1 зубый;
- полуострый
- общ/длина 210-215 мм.

	2.59 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:
- 2 зубый;
- полуострый
- общ/длина 210-215 мм.

	2.60 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:
- 3 зубый;
- полуострый
- общ/длина 210-215 мм.

	2.61 
	Ретрактор/крючок тип VOLKMANN:
- 4 зубый;
- полуострый
- общ/длина 210-215 мм.

	2.62 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING:
- рабочая часть 9,5-10,5 мм;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.63 
	Ретрактор/крючок тип CUSHING:
- рабочая часть 17,5-18,5 мм;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.64 
	Ретрактор тип FRITSCH:
- рабочая часть 45-50 х 60-65 мм;
- общ/длина 235-240 мм.

	2.65 
	Ретрактор тип FRITSCH:
- рабочая часть 45-50 х 70-75 мм;
- общ/длина 235-240 мм.

	2.66 
	Ретрактор тип KOCHER:
- рабочая часть 80-85 х 60-65 мм;
- общ/длина 245-250 мм.

	2.67 
	Ретрактор тип HOESEL:
- рабочая часть 135-140 х 35-40 мм;
- общ/длина 245-250 мм.

	2.68 
	Ретрактор тип HOESEL:
- рабочая часть 95-100 х 25-30 мм;
- общ/длина 245-250 мм.

	2.69 
	Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK:
- рабочая часть 30-35 х 10-12 мм;
- общ/длина 210-215 мм.

	2.70 
	Ретрактор тип SIMON:
- рабочая часть 115-120 х 20-22 мм;
- общ/длина 275-280 мм.

	2.71 
	Ретрактор тип SIMON:
- рабочая часть 115-120 х 25-27 мм;
- общ/длина 275-280 мм.

	2.72 
	Ретрактор тип MIKULICZ:
- рабочая часть 115-120 х 50-55 мм;
- общ/длина 260-265 мм.

	2.73 
	Ретрактор тип MIKULICZ:
- рабочая часть 150-155 х 50-55 мм;
- общ/длина 260-265 мм.

	2.74 
	Ретрактор тип KELLY:
- рабочая часть 185-190 х 35-40 мм;
- общ/длина 270-275 мм.

	2.75 
	Парный ретрактор тип FARABEUF:
- комплект: Фиг. 1 + Фиг. 2;
- общ/длина 150-155 мм.

	2.76 
	Парный ретрактор тип PARKER-LANGENBECK:
- комплект: Фиг. 1 + Фиг. 2;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.77 
	Лопатка тип REVERDIN:
- рабочая часть 40-45 х 55-60 мм;
- общ/длина 290-295 мм.

	2.78 
	Трубка для отсоса тип YANKAUER:
- общ/длина 270-275 мм.

	2.79 
	Цапка для белья тип BACKHAUS:
- общ/длина 125-130 мм.

	2.80 
	Набор дилататоров желчных протоков тип BAKES:
- в составе 11 штук дилататоров (с Фиг.1 по Фиг.11 (либо 1-11 мм);
- общ/длина 300-305 мм.

	2.81 
	Пуговчатый зонд:
- двусторонний, 2,0 мм;
- общ/длина 140-145 мм.

	2.82 
	Желобовидный зонд:
- общ/длина 140-145 мм.

	2.83 
	Металлическая банка:
-высота 175-180 мм, диаметр 75-80 мм;
- нержавеющая сталь.

	2.84 
	Атравматический зажим тип SATINSKY:
- тангенциальный, размер 50-55 мм;
- насечка по DE BAKEY;
- П-форма;
- общ/длина 250-255 мм.

	2.85 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY:
- рабочая часть под углом 50-60⁰;
- длина рабочей части 60-65 мм;
- общ/длина 210-215 мм, S-форма.

	2.86 
	Мультифункциональный атравматический зажим тип DE BAKEY:
- рабочая часть под углом 50-60⁰;
- длина рабочей части 70-75 мм;
- общ/длина 250-255 мм, S-форма.

	2.87 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:
- изогнутый;
- общ/длина 215-220 мм.

	2.88 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:
- изогнутый;
- общ/длина 265-270 мм.

	2.89 
	Атравматический зажим тип LELAND-JONES:
- рабочая часть под углом 25-30⁰;
- длина рабочей части 60-65 мм;
- общ/длина 190-195 мм, S-форма.

	2.90 
	Атравматический зажим тип POTTS:
- изогнутый под углом;
- общ/длина 215-220 мм.

	2.91 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN:
- прямой;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.92 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY-PEAN:
- изогнутый;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.93 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY:
- атравматическая;
- прямая;
- общ/длина 70-75 мм.

	2.94 
	Бульдожья клемма тип DE BAKEY:
- атравматическая;
- изогнутая;
- общ/длина 70-75 мм.

	2.95 
	ВЧ-Биполярный кабель:
- универсальный;
- длина 300-310 см.

	2.96 
	Биполярный пинцет:
- рабочая часть прямая, размер 1-2 мм;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.97 
	Биполярный пинцет:
- рабочая часть изогнутая, размер 1-2 мм;
- общ/длина 195-200 мм.

	2.98 
	Протектор раны:
- разрез раны 20-40 мм;
- диаметр наружного кольца 55-60 мм;
- диаметр внутреннего кольца 65-70 мм;
- высота протектора, до 150 мм.

	2.99 
	Протектор раны:
- разрез раны 140-220 мм;
- диаметр наружного кольца 265-270 мм;
- диаметр внутреннего кольца 275-280 мм;
- высота протектора, до 250 мм.

	2.100 
	Протектор раны:
- разрез раны 70-120 мм;
- диаметр наружного кольца 145-150 мм;
- диаметр внутреннего кольца 155-160 мм;
- высота протектора, до 250 мм.

	2.101 
	Зажим тип ALLIS:
- 5х6 зубцы;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.102 
	Зажим тип ALLIS:
- 5х6 зубцы;
- общ/длина 185-190 мм.

	2.103 
	Ретрактор тип LANGENBECK:
- рабочая часть 50-55 х 10-12 мм;
- перфорированная рукоятка;
- общ/длина 215-220 мм.

	2.104 
	Набор чистящих щёток:
- диаметр щетки: 3, 7, 12 мм по 1 штуке;
- общая длина, не менее 245 мм;

	2.105 
	Стерилизационный контейнер 1/2, комплект:
Состав комплекта:
- цельное днище контейнера, размер 285х280х135 мм ± 5 мм;
- перфорированная крышка, размер 285х280 мм ± 5 мм;
- проволочная корзина 245x245х100 мм ± 5 мм;
- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.;
- Силиконовый мат с ворсом 225х225 мм ± 5 мм.

	2.106 
	Стерилизационный контейнер 3/4, комплект:
Состав комплекта:
- цельное днище контейнера, размер 465х280х150 мм ± 5 мм;
- перфорированная крышка, размер 465х280 мм ± 5 мм;
- проволочная корзина 405x245х100 мм ± 5 мм;
- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 1 шт.;
- Силиконовый мат с ворсом 440х230 мм ± 5 мм.

	2.107 
	Стерилизационный контейнер 1/1, комплект:
Состав комплекта:
- цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм;
- перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм;
- проволочная корзина 535x245х100 мм ± 5 мм;
- Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт.;
- Силиконовый мат с ворсом 520х230 мм ± 5 мм.

	2.108 
	Пластиковая защитная пломба с индикатором:
- антивандальная;
- наличие индикатора стерилизации.

	2.109 
	Масло для стерилизационной обработки и хранения медицинского инструментария:
- объем 500-1000 мл.

	2.110 
	Реберный расширитель тип FINOCCHIETTO:
- размер зеркал 75-80 х 60-65 мм;
- расхождение зеркал 190-195 мм;
- наличие зубчатой рамы с винтовым ключом.

	2.111 
	Ректальное зеркало тип SIMS:
- рабочая часть без перфораций;
- наличие фиксационного винта;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.112 
	Влагалищное зеркало двухстворчатое:
- тип CUSCO либо CUSCO-SUISSE:
- размер 95х100 -25х27 мм.

	2.113 
	Комплект вагинальных зеркал тип KRISTELLER:
состав: нижнее вогнутое зеркало, размер 80х30 мм – 1 шт.;
             верхнее зеркало/ подъемник, размер 85х26 мм – 1 шт.

	2.114 
	Пинцет зубчато-лапчатый тип RUSS.MODEL:
- общ/длина 145-150 мм.

	2.115 
	Зажим тип MUSEUX:
- прямой;
- 2х2 зубцы, размер 10,0-11,0 мм;
- общ/длина 235-240 мм.

	2.116 
	Костные кусачки тип LISTON:
- прямые;
- общ/длина 170-175 мм.

	2.117 
	Костные кусачки тип LUER:
- прямые;
- общ/длина 170-175 мм.

	2.118 
	Ложка тип VOLKMANN:
- двухсторонняя, овал/круг;
- общ/длина 160-165 мм.

	2.119 
	Ножницы тип SIMS:
- изогнутые;
- тупоконечные;
- общ/длина 200-205 мм.

	2.120 
	Зажим тип DUVAL:
- малый, зубчатый;
 - общ/длина 200-205 мм.

	2.121 
	Зажим тип DUVAL:
- большой, зубчатый;
 - общ/длина 230-235 мм.

	2.122 
	Щипцы пулевые тип SCHROEDER:
- двузубые;
- общ/длина 245-250 мм

	2.123 
	Вилка для спускания лигатуры:
- прямая;
- общ/длина 225-230 мм.

	2.124 
	Сердечный ретрактор тип HARRINGTON:
- изогнутый, размер 170-175х60-65 мм;
- общ/длина 315-320 мм.

	2.125 
	Легочный шпатель тип ALLISON:
- общ/длина 315-320 мм.

	2.126 
	Распатор тип FARABEUF:
- прямой;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.127 
	Распатор тип FARABEUF:
- изогнутый;
- общ/длина 145-150 мм.

	2.128 
	Периостом для первого ребра тип LAMBOTTE:
- изогнутый, размер 9,0-10,0 мм;
- наличие упора для пальца;
- общ/длина 205-210 мм.

	2.129 
	Кусачки для первого ребра тип BRUNNER:
- открыты слева, для правой руки;
- общ/длина 320-325 мм.

	2.130 
	Периостом тип SEMB:
- изогнутый, П-образная рабочая часть;
- общ/длина 175-180 мм.

	2.131 
	Щипцы-кусачки рёберные тип BETHUNE:
- прямые;
- общ/длина 335-340 мм.

	2.132 
	Атравматический зажим для пищевода тип FEHLAND:
- раб. часть изогнута под прямым углом;
- атравматическая насечка;
- общ/длина 235-240 мм.

	2.133 
	Зонд маточный тип SIMS:
- гибкий;
- общ/длина 315-320 мм.

	2.134 
	Кюретка акушерская тип COLLIN:
- овальная рабочая часть, зубчатая;
- размер 7,5-8,5 мм;
- общ/длина 275-280 мм.

	2.135 
	Набор кюреток акушерских для выскабливания:
- тип RECAMIER либо SIMS;
- состав: острые, размер 6, 7, 9, 11 и 14 мм – по 1 шт.,
                тупые,  размер 6, 7, 9, 11 и 14 мм – по 1 шт.;
- общ/длина 305-310 мм.

	2.136 
	Набор расширителей канала шейки матки тип HEGAR: 
- состав: размерный шаг 0,5 мм, размер от 3,0 до 14,0 мм – по 1 шт.

	2.137 
	Зеркало-подъемник тип MARTIN:
- раб. часть изогнута под прямым углом, размер 100-105х22-27 мм;
- общ/длина 245-250 мм.

	2.138 
	Набор бужей для туннелизации уретры тип GUYON:
- состав: не менее 21 бужа, размер от 10,0 до 30,0 charr. – по 1 шт.;
- кейс, размер 420х175х40 ± 5 мм. 

	2.139 
	Ретрактор тип ST.MARKS:
- длина рабочей части 125-130х55-60 мм;
- размер выреза рабочей части 55-60х40-45 мм;
- общ/длина 325-330 мм.

	2.140 
	Диссектор тип OVERHOLT-GEISSENDOERFER:
- в исполнении фиг. 4, длинный;
- рабочая часть изогнутая, с насечкой;
- общ/длина 270-275 мм

	2.141 
	Атравматический зажим тип SATINSKY:
- рабочая часть тангенциальной формы;
- атравматическая насечка типа DE BAKEY;
- общ/длина 260-265 мм.

	2.142 
	Атравматический зажим тип DE BAKEY:
- рабочая часть прямая;
- атравматическая насечка типа DE BAKEY;
- общ/длина 265-270 мм.

	2.143 
	Элеватор для оттеснения внутренностей тип HOEN:
- размер рабочей части 19,0-22,0 мм;
- общ/длина 185-190 мм.

	2.144 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 155-160 мм.

	2.145 
	Хирургический пинцет тип STANDARD:
- прямой;
- 1х2 зубца;
- общ/длина 195-200 мм.



