ГродМТ 534/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Специализированный набор (комплект) хирургических инструментов и принадлежностей для пластической хирургии

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование, параметры | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO | 10 |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO | 10 |
|  | Зажим тип OCHSNER-KOCHER | 10 |
|  | Зажим тип BACKHAUS | 10 |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD | 6 |
|  | Хирургический пинцет тип ADSON | 6 |
|  | Ножницы тип STANDARD | 6 |
|  | Ножницы глазные, твердосплавные | 6 |
|  | Ножницы глазные, твердосплавные | 6 |
|  | Тонкий крючок тип GILLIES | 2 |
|  | Ретрактор тип CUSHING | 2 |
|  | Ретрактор тип WEITLANER | 1 |
|  | Тонкий крючок тип ROLLET | 2 |
|  | Ретрактор тип SENN-MILLER | 2 |
|  | Зажим тип ALLIS | 6 |
|  | Зажим тип FOERSTER-BALLENGER | 4 |
|  | Желобовато-пуговчатый зонд | 2 |
|  | Ручка скальпеля | 10 |
|  | Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный | 10 |
|  | Ножницы тип KILNER | 6 |
|  | Ретрактор тип WEITLANER | 2 |
|  | Лигатурная игла тип KRONECKER | 2 |
|  | Зажим тип BACKHAUS | 30 |
|  | Анатомический пинцет тип ADSON, твердосплавный | 6 |
|  | Хирургический пинцет тип ADSON, твердосплавный | 10 |
|  | Ножницы тип GRAZIL | 6 |
|  | Ножницы тип JOSEPH | 6 |
|  | Ножницы тип WILMER | 6 |
|  | Ножницы тип CHADWICK | 6 |
|  | Ножницы тип KAYE, твердосплавные | 6 |
|  | Ручка скальпеля | 2 |
|  | Ручка скальпеля, круглая | 2 |
|  | Иглодержатель тип SENNING, твердосплавный | 6 |
|  | Иглодержатель тип NEIVERT, твердосплавный | 10 |
|  | Зонд тип FARREL | 6 |
|  | Отсасывающая трубка тип FRAZIER | 4 |
|  | Отсасывающая трубка тип FRAZIER | 4 |
|  | Отсасывающая трубка тип ADSON | 4 |
|  | Мерный инструмент тип CASTROVIEJO | 2 |
|  | Кусачки костные тип COTTLE KAZANJIAN | 2 |
|  | Носовое зеркало тип HARTMANN | 2 |
|  | Носовое зеркало тип KILLIAN | 2 |
|  | Носовое зеркало тип KILLIAN | 2 |
|  | Носовое зеркало тип COTTLE | 2 |
|  | Носовые щипцы тип HARTMANN | 2 |
|  | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY | 2 |
|  | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY | 2 |
|  | Носовые щипцы тип WATSON-WILLIAMS | 2 |
|  | Нож для носа тип MASING | 2 |
|  | Нож для носа тип COTTLE | 2 |
|  | Элеватор перегородки носа тип MC KENTY | 2 |
|  | Элеватор перегородки носа тип JOSEPH-MASING | 2 |
|  | Элеватор перегородки носа тип COTTLE | 2 |
|  | Элеватор перегородки носа тип COTTLE | 2 |
|  | Пила тип JOSEPH | 2 |
|  | Пила тип JOSEPH | 2 |
|  | Носовой рашпиль тип FOMON | 2 |
|  | Носовой рашпиль тип FOMON | 2 |
|  | Тонкий крючок тип COTTLE | 2 |
|  | Двузубый крючок тип COTTLE | 2 |
|  | Двузубый крючок тип COTTLE | 2 |
|  | Двузубый крючок тип MILLARD | 2 |
|  | Ретрактор тип COTTLE-NEIVERT | 2 |
|  | Ретрактор тип MASING | 2 |
|  | Ретрактор тип COTTLE | 2 |
|  | Ретрактор тип AUFRICHT | 2 |
|  | Колумеальные щипцы тип COTTLE | 2 |
|  | Остеотом тип COTTLE | 2 |
|  | Остеотом тип COTTLE | 2 |
|  | Остеотом тип COTTLE | 2 |
|  | Долото тип COTTLE | 2 |
|  | Остеотом тип COTTLE | 2 |
|  | Остеотом тип MASING | 2 |
|  | Остеотом тип MASING | 2 |
|  | Остеотом тип MASING | 2 |
|  | Долото тип SILVER | 2 |
|  | Щипцы для перегородки тип WALSHAM | 2 |
|  | Щипцы для перегородки тип RUBIN | 2 |
|  | Щипцы для перегородки тип KRESSNER | 2 |
|  | Измельчитель хряща тип COTTLE | 2 |
|  | Молоток тип COTTLE | 2 |
|  | Чашеобразная емкость | 2 |
|  | Биполярный ВЧ-кабель | 2 |
|  | Проволочная корзина | 8 |
|  | Силиконовый мат с ворсом | 16 |
|  | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY | 2 |
|  | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY | 2 |
|  | Чашеобразная емкость | 2 |
|  | Носовой рашпиль тип AUFRICHT GLABELLA | 2 |
|  | Носовой рашпиль тип FOMON | 2 |
|  | Мини остеотом | 2 |
|  | Биполярный пинцет | 2 |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO | 10 |
|  | Зажим тип KELLY | 4 |
|  | Зажим тип BACKHAUS | 14 |
|  | Зажим тип BALL & SOCKET | 6 |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD | 6 |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD | 6 |
|  | Анатомический пинцет тип ADSON | 6 |
|  | Хирургический пинцет тип ADSON-BROWN | 6 |
|  | Лигатурные ножницы тип SPENCER | 6 |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные | 10 |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные | 10 |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные | 10 |
|  | Ножницы типа TOENNIS-ADSON, твердосплавные | 10 |
|  | Ножницы глазные, твердосплавные | 10 |
|  | Ручка скальпеля | 2 |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный | 10 |
|  | Иглодержатель тип BABY-CRILE-WOOD, твердосплавный | 10 |
|  | Тонкий крючок тип JOSEPH | 4 |
|  | Ретрактор тип VOLKMANN | 2 |
|  | Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK | 4 |
|  | Ретрактор тип ROUX | 6 |
|  | Проводник иглы | 4 |
|  | Проводник иглы | 4 |
|  | Шприц тип JANET | 2 |
|  | Грудной ретрактор тип TEBETTS | 2 |
|  | Чашеобразная емкость | 4 |
|  | Почкообразный лоток | 4 |
|  | Рукоятка с ВЧ-кабелем | 4 |
|  | Электрод - нож | 20 |
|  | Электрод - игла | 20 |
|  | Электрод - шар | 20 |
|  | Волоконно-оптический кабель | 2 |
|  | Проволочная корзина | 2 |
|  | Зажим тип SPENCER-WELLS | 10 |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD | 10 |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные | 10 |
|  | Ретрактор тип KOCHER | 6 |
|  | Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный | 10 |
|  | Ретрактор тип KOERTE | 6 |
|  | Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK | 4 |
|  | Корнцанг тип GROSS-MAIER | 10 |
|  | Корнцанг тип GROSS-MAIER | 10 |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные | 10 |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные | 10 |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные | 10 |
|  | Ножницы тип KILNER | 10 |
|  | Ножницы тип TREPSAT | 6 |
|  | # Анатомический пинцет тип STANDARD | 10 |
|  | Анатомический пинцет тип SEMKEN | 10 |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD | 10 |
|  | Хирургический пинцет тип SEMKEN | 10 |
|  | Хирургический пинцет тип ADSON | 10 |
|  | Зажим тип MICRO-MOSQUITO | 10 |
|  | Зажим тип MICRO-MOSQUITO | 10 |
|  | Диссектор тип BABY-MIXTER | 10 |
|  | Диссектор тип BABY-ADSON | 10 |
|  | Зажим тип ROCHESTER-PEAN | 6 |
|  | Зажим тип OCHSNER-KOCHER | 6 |
|  | Захватывающие щипцы тип LAHEY | 2 |
|  | Зажим атравматический тип ALLIS | 6 |
|  | Тонкий крючок тип GRAEFE | 4 |
|  | Двузубый крючок | 4 |
|  | Ретрактор тип FRITSCH | 4 |
|  | Ретрактор тип VOLKMANN | 4 |
|  | Ретрактор тип ANDERSON-ADSON | 2 |
|  | Проводник лигатуры тип KÖNIG | 2 |
|  | Лигатурная игла тип DESCHAMPS | 2 |
|  | Лигатурная игла тип DESCHAMPS | 2 |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный | 10 |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный | 10 |
|  | Стерилизационный контейнер 1/1, комплект | 10 |

2. Технические требования.

| № п/п | Наименование / Технические требования |
| --- | --- |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO: - прямой; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO: - изогнутый; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Зажим тип OCHSNER-KOCHER: - прямой; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Зажим тип BACKHAUS: - общ/длина 75-80 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD: - 1х2 зубца, прямой; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип ADSON: - 1х2 зубца, прямой; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Ножницы тип STANDARD: - остроконечные, прямые; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Ножницы глазные, твердосплавные: - остроконечные, прямые; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Ножницы глазные, твердосплавные: - остроконечные, изогнутые; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Тонкий крючок тип GILLIES: - однозубый; - фиг. 2 из 2; - общ/длина 180-185 мм. |
|  | Ретрактор тип CUSHING: - размер рабочей части 9,0-11,0 мм; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Ретрактор тип WEITLANER: - остроконечный, зубцы 2х3; - общ/длина 100-105 мм. |
|  | Тонкий крючок тип ROLLET: - 4 зубца; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Ретрактор тип SENN-MILLER: - двухсторонний, 3 острых зубца/лопатка; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Зажим тип ALLIS: - 5х6 зубцы; - общ/длина 150-155 мм. |
|  | Зажим тип FOERSTER-BALLENGER: - прямой, зубчатый; - общ/длина 150-155 мм. |
|  | Желобовато-пуговчатый зонд: - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Ручка скальпеля: - № 3, стандартная. |
|  | Иглодержатель тип CRILE-WOOD, твердосплавный: - прямой; - упрочнен карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,4 мм; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Ножницы тип KILNER: - тупоконечные, изогнутые; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Ретрактор тип WEITLANER: - остроконечный, зубцы 3х4; - общ/длина 160-165 мм. |
|  | Лигатурная игла тип KRONECKER: - правая; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Зажим тип BACKHAUS: - общ/длина 105-110 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип ADSON, твердосплавный: - прямой; - упрочнен карбид вольфрамом; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип ADSON, твердосплавный: - 1х2 зубца, прямой; - упрочнен карбид вольфрамом; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Ножницы тип GRAZIL: - остро/тупо конечные, прямые; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Ножницы тип JOSEPH: - остроконечные, изогнутые; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Ножницы тип WILMER: - остроконечные, изогнутые под углом; - общ/длина 100-105 мм. |
|  | Ножницы тип CHADWICK: - остроконечные, изогнутые; - общ/длина 105-110 мм. |
|  | Ножницы тип KAYE, твердосплавные: - тупоконечные, изогнутые, зубчатые; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Ручка скальпеля: - № 7K, стандартная. |
|  | Ручка скальпеля, круглая: - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Иглодержатель тип SENNING, твердосплавный: - прямой; - упрочнен карбид вольфрамом; - общ/длина 165-170 мм. |
|  | Иглодержатель тип NEIVERT, твердосплавный: - прямой; - упрочнен карбид вольфрамом; - общ/длина 130-135 мм. |
|  | Зонд тип FARREL: - с навивкой, размер 0,8-0,9 мм; - круглая рабочая часть; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Отсасывающая трубка тип FRAZIER: - изогнутая, 6 Сharr. |
|  | Отсасывающая трубка тип FRAZIER: - изогнутая, 8 Сharr. |
|  | Отсасывающая трубка тип ADSON: - изогнутая, диам. 3,0-4,0 мм; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Мерный инструмент тип CASTROVIEJO: - с фиксационным винтом; - прямой; - общ/длина 80-85 мм. |
|  | Кусачки костные тип COTTLE KAZANJIAN: - прямые; - общ/длина 190-190 мм. |
|  | Носовое зеркало тип HARTMANN: - Фиг. 1 из 3; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Носовое зеркало тип KILLIAN: - размер 70-75 мм; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Носовое зеркало тип KILLIAN: - размер 85-90 мм; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Носовое зеркало тип COTTLE: - размер 45-50 мм; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Носовые щипцы тип HARTMANN: - конхотомного типа; - одна подвижная бранша; - общ/длина 185-190 мм. |
|  | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY: - прямые; - фиг. 1 из 5; - рабочая длина 120-125 мм. |
|  | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY: - прямые; - фиг. 3 из 5; - рабочая длина 120-125 мм. |
|  | Носовые щипцы тип WATSON-WILLIAMS: - прямые; - одна подвижная бранша, овальные; - рабочая длина 120-125 мм. |
|  | Нож для носа тип MASING: - копьевидная рабочая часть; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Нож для носа тип COTTLE: - закругленная рабочая часть; - прямой; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Элеватор перегородки носа тип MC KENTY: - изогнутый, размер 4,5-5,5 мм; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Элеватор перегородки носа тип JOSEPH-MASING: - байонетной формы; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Элеватор перегородки носа тип COTTLE: - двухсторонний; - общ/длина 225-230 мм. |
|  | Элеватор перегородки носа тип COTTLE: - двухсторонний; - наличие сегментарных меток; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Пила тип JOSEPH: - байонетной формы; - левая; - общ/длина 185-190 мм. |
|  | Пила тип JOSEPH: - байонетной формы; - правая; - общ/длина 185-190 мм. |
|  | Носовой рашпиль тип FOMON: - Фиг 1 из 5, мелкая зернистость; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Носовой рашпиль тип FOMON: - Фиг 4 из 5, крупная зернистость; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Тонкий крючок тип COTTLE: - 1 зубец; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Двузубый крючок тип COTTLE: - 2 зубца: шарик/острый крючок; - общ/длина 135-140 мм. |
|  | Двузубый крючок тип COTTLE: - 2 зубца: острый крючок / шарик; - общ/длина 135-140 мм. |
|  | Двузубый крючок тип MILLARD: - 2 зубца; - наличие фиксированного утяжелителя. |
|  | Ретрактор тип COTTLE-NEIVERT: - двухсторонний: 2 тупых крючка/ 1 широкий крючок; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Ретрактор тип MASING: - двухсторонний: 1 проволочный крючок/ 1 широкий крючок; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Ретрактор тип COTTLE: - вогнутая лопаткообразная рабочая часть; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Ретрактор тип AUFRICHT: - изогнутый; - вогнутая лопаткообразная рабочая часть; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Колумеальные щипцы тип COTTLE: - с фиксационным винтом; - общ/длина 105-110 мм. |
|  | Остеотом тип COTTLE: - прямой, размер 4,0 мм; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Остеотом тип COTTLE: - прямой, размер 7,0 мм; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Остеотом тип COTTLE: - прямой, размер 9,0 мм; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Долото тип COTTLE: - прямое, размер 4,0 мм; - крестообразное; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Остеотом тип COTTLE: - прямой, размер 15,0-16,0 мм; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Остеотом тип MASING: - прямой; - с боковым ограничителем; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Остеотом тип MASING: - левый, фиг. 1; - с боковым ограничителем; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Остеотом тип MASING: - правый, фиг. 2; - с боковым ограничителем; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Долото тип SILVER: - изогнутые вправо; - с боковым ограничителем; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Щипцы для перегородки тип WALSHAM: - фиг. 1 из 3, маленькие; - общ/длина 225-230 мм. |
|  | Щипцы для перегородки тип RUBIN: - изогнутые; - зубчатая рабочая часть; - с двойной передачей; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Щипцы для перегородки тип KRESSNER: - изогнутые; - рабочая часть 3,5-4,5 х 65-70 мм; - с двойной передачей; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Измельчитель хряща тип COTTLE: - основание + захват. |
|  | Молоток тип COTTLE: - рабочая часть диам. 30-35 мм, вес 240-250 гр.; - общ/длина 185-190 мм. |
|  | Чашеобразная емкость: - размер: диам. х высота – 115-120 х 50-55 мм; - объем 0,35-0,40 л. |
|  | Биполярный ВЧ-кабель: - длина не менее 3000 мм; - совместимость с биполярным пинцетом п. 1.92. |
|  | Проволочная корзина: - размер: ДхШхВ - 485х250х50 ± 5 мм; |
|  | Силиконовый мат с ворсом: - размер: ДхШ - 230х230 ± 5 мм; |
|  | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY: - прямые; - фиг. 2 из 5; - рабочая длина 120-125 мм. |
|  | Носовые щипцы тип WEIL-BLAKESLEY: - изогнуты вверх; - фиг. 2 из 3; - рабочая длина 120-125 мм. |
|  | Чашеобразная емкость: - размер: диам. х высота – 40-45 х 15-20 мм; - объем 0,05-0,10 л. |
|  | Носовой рашпиль тип AUFRICHT GLABELLA: - твердосплавный; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Носовой рашпиль тип FOMON: - алмазный; - общ/длина 205-210 мм. |
|  | Мини остеотом: - рабочая часть 2,0-2,5 мм; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Биполярный пинцет: - байонетный; - рабочая часть игла либо 1 мм; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO: - изогнутый; - общ/длина 135-140 мм. |
|  | Зажим тип KELLY: - прямой; - общ/длина 135-140 мм. |
|  | Зажим тип BACKHAUS: - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Зажим тип BALL & SOCKET: - зубцы 1х1, тупоконечные; - общ/длина 105-110 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD: - прямой; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD: - прямой; - 1х2 зубца; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип ADSON: - прямой; - размер 1,3-1,5 мм; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип ADSON-BROWN: - прямой; - 9х9 зубцы, размер 2,2-2,4 мм; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Лигатурные ножницы тип SPENCER: - крючкообразное лезвие; - общ/длина 85-90 мм. |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 160-165 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные: - изогнутые, тупоконечные; - микрозубчатые; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные: - изогнутые, тупоконечные; - микрозубчатые; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Ножницы типа TOENNIS-ADSON, твердосплавные: - деликатная форма исполнения; - изогнутые, тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 170-175 мм. |
|  | Ножницы глазные, твердосплавные: - остроконечные, изогнутые; - микрозубчатые; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 110-115 мм. |
|  | Ручка скальпеля: - № 3, стандартная. |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,5 мм; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Иглодержатель тип BABY-CRILE-WOOD, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Тонкий крючок тип JOSEPH: - однозубый; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Ретрактор тип VOLKMANN: - полуострый, 4 зубца; - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK: - размер 55-60х10-12 мм; - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Ретрактор тип ROUX: - двухсторонний; - три крючка, фиг. 1,2,3; - общ/длина 160-165 мм. |
|  | Проводник иглы: - копьевидная рабочая часть; - размер 9-10 Charr. |
|  | Проводник иглы: - копьевидная рабочая часть; - размер 11-12 Charr. |
|  | Шприц тип JANET: - объем 190-200 мл. |
|  | Грудной ретрактор тип TEBETTS: - с волоконно-оптическим освещением; - зубчатая дистальная рабочая часть; - раб/часть, размер 15-17х145-150 мм. |
|  | Чашеобразная емкость: - размер: диам. Х высота – 80-85 х 40-45 мм; - объем 0,14-0,15 л. |
|  | Почкообразный лоток: размер 245-250 мм. |
|  | Рукоятка с ВЧ-кабелем: - для электродов 4 мм диаметром; - 3х пиновый разъем; - монополярная, двухкнопочная; - длина не менее 3000 мм. |
|  | Электрод – нож: - Ø 4 мм, прямой 20-25 мм. |
|  | Электрод – игла: - Ø 4 мм, прямая, 0,3-0,5 мм. |
|  | Электрод – шар: - Ø 4 мм, прямой, Ø 4 мм. |
|  | Волоконно-оптический кабель: - диаметр 3,0-3,5 мм; - длина не менее 300 см. |
|  | Проволочная корзина: - размер: ДхШхВ - 540х250х100 ± 5 мм; |
|  | Зажим тип SPENCER-WELLS: - изогнутый; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD: - прямой; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные: - изогнутые; - тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Ретрактор тип KOCHER: - острый, 4 зубца; - общ/длина 215-220 мм. |
|  | Иглодержатель тип DE BAKEY, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,4 мм; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Ретрактор тип KOERTE: - острый, зубчатый, размер 25-30х40-45 мм ; - общ/длина 235-240 мм. |
|  | Ретрактор тип KOCHER-LANGENBECK: - размер 25-30х5,0-6,0 мм; - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Корнцанг тип GROSS-MAIER: - изогнутый; - с кремальерой; - общ/длина 270-275 мм. |
|  | Корнцанг тип GROSS-MAIER: - прямой; - с кремальерой; - общ/длина 270-275 мм. |
|  | Ножницы тип STANDARD, твердосплавные: - изогнутые; - остро/тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 160-165 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные: - изогнутые, тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Ножницы диссекционные тип METZENBAUM, твердосплавные: - деликатная форма исполнения; - изогнутые, тупоконечные; - упрочнены карбид вольфрамом; - общ/длина 140-145 мм. |
|  | Ножницы тип KILNER: - тупоконечные, изогнутые; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Ножницы тип TREPSAT: - прямые, размер 7,5-8,5 мм; - пластинчатые; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип STANDARD: - прямой; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Анатомический пинцет тип SEMKEN: - прямой, размер 1,0-1,2 мм; - общ/длина 150-155 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип STANDARD: - прямой; - 1х2 зубца; - общ/длина 125-130 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип SEMKEN: - прямой, размер 1,1-1,3 мм; - 1х2 зубца; - общ/длина 150-155 мм. |
|  | Хирургический пинцет тип ADSON: - прямой, размер 1,4-1,6 мм; - 1х2 зубца; - общ/длина 120-125 мм. |
|  | Зажим тип MICRO-MOSQUITO: - изогнутый; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Зажим тип MICRO-MOSQUITO: - прямой; - 1х2 зубца; - общ/длина 115-120 мм. |
|  | Диссектор тип BABY-MIXTER: - изогнутый; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Диссектор тип BABY-ADSON: - изогнутый; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Зажим тип ROCHESTER-PEAN: - изогнутый; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Зажим тип OCHSNER-KOCHER: - прямой; - 1х2 зубца; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Захватывающие щипцы тип LAHEY: - прямые, зубчатые 3х3; - общ/длина 145-150 мм. |
|  | Зажим атравматический тип ALLIS: - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Тонкий крючок тип GRAEFE: - тупой; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Двузубый крючок: - острый; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Ретрактор тип FRITSCH: - размер 40-45х40-45 мм - общ/длина 235-240 мм. |
|  | Ретрактор тип VOLKMANN: - острый, 2 зубца; - общ/длина 210-215 мм. |
|  | Ретрактор тип ANDERSON-ADSON: - острый, зубцы 4х4; - с замком; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Проводник лигатуры тип KÖNIG: - изогнутый; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Лигатурная игла тип DESCHAMPS: - левая, тупая, маленькая; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Лигатурная игла тип DESCHAMPS: - левая, острая, маленькая; - общ/длина 195-200 мм. |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,5 мм; - общ/длина 155-160 мм. |
|  | Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный: - прямой; - упрочнены карбид вольфрамом; - зубчатость губок 0,5 мм; - общ/длина 175-180 мм. |
|  | Стерилизационный контейнер 1/1, комплект: Состав комплекта: - цельное днище контейнера, размер 580х280х150 мм ± 5 мм; - перфорированная крышка, размер 580х280 мм ± 5 мм; - Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), 190 мм – 2 шт. |