Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«___21_» _____07_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26_» ___05______2026г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| Зам.председателя комиссии | Зам.начальника УЦХО И.Б.Лавринович |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (кабинеты 2-ой этаж,лестница 1-2

этаж,мед.кабинет,проедурный кабинет,коридор,прачечная,изолятор)

| ГУО "Социально-педагогический центр с приютом Заводского района г.Минска" по ул. Герасименко,40 (2-ой этап) |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | Деревянные плинтуса расколоты местали, крепления расшатаны-(23,3+10,6)м. Покрытие из |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| Линолеума в потертостях, швы разошлись-37,8м2.В цементных полах верхний слой местами выкрошился-5мест.Обои отстали от основания, швы разошлись-52,9м2.Отслоение накрывки штукатурного слоя,выбоины,сколы на стенах-(3,8+5,2+3,5+2,5+15,5+10,3+5,1)м2,на потолках-(1,7+1,2+5,2+5,9+2,2)м2. Поверхности стен в неровностях, в раковинах-(52,9+16,9+62,5)м2. В вентиляционных решетках отсутствуют горизонтальные элементы-4шт. Окрасочный слой на радиаторах и трубах шелушится и осыпается-(4,5+2,3+2+3,1+2,7)м2.В светильниках с лампами накаливания контакты обгорели и отвалились-(5+1)шт. В кабелях повреждена изоляция,перегибы-(5+3+6)м.Окрасочный слой выцвел,шелушится, местами отслоение на потолках-(58,8+8,8+9+60+38+18,2)м2, на стенах-(84,2+30,5+14,1+102,9+55,6)м2.В выключателях повреждение корпуса,сломаны клавишы-(12+2+2+12+3)шт. В розетках раздвижные лапки не создают прочного соединения поэтому выдергиваются из установочных коробок-(37+1+1+6)шт.Зашивка радиаторов расслоилась, местами следы гниения-(2,9+1,1+1,2+7,2)м2.Отпадание,повреждение наличников-(20,4+31,5+20,8+30)м.В дверных проемах коробление,искривление-(3,7+6,45+4,2+4,8)м2.Дверные коробки расшатаны, трещины в креплениях-(2+3+2+3)шт.Облицовка стен из керамической плитки в сколах, выбоинах,отслоение глазури-1,6м2.В умывальнике сетка трещин ,не выводимые загрязнения-1шт.В смесителе без душевой сетки не исправлен шаровой модуль-1шт.В светильниках с люминесцентными лампами срабатывание защиты при включении светильника-(5+6)шт |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1,0 |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮЛЯ2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 28 АВГУСТА 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 36 ДНЕЙ. |  |

| Зам.Председателя комиссии | Зам.начальника УЦХО И.Б.Лавринович |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.233 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО | 0.378 |  |
|  | Заделка выбоин площадью до 1 м2 в цементных полах | 100 МЕСТ | 0.05 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100 М2 | 0.045 |  |
|  | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм | 100 М2 | 0.378 |  |
|  | Устройство покрытий из линолеума площадью пола свыше 10 м2 | 100 М2 | 0.378 |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены) | 100МПЛИНТУСОВ | 0.233 |  |
|  | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами | 100 М | 0.013 |  |
|  | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 | 100 М2 | 0.529 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.038 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.28 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.529 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 М2 | 0.529 |  |
|  | Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным внутренним поверхностям стен | 100 М2 | 0.529 |  |
|  | Акриловая окраска стен внутри помещений по декоративной штукатурке | 100 М2 | 0.529 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 10.9 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.109 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за два раза | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.109 |  |
|  | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.109 |  |
|  | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П | 0.352 |  |
|  | Установка углового молдинга | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИ | 0.246 |  |
|  | Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением | РЕШЕТКА | 4 |  |
|  | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением | РЕШЕТКА | 4 |  |
|  | Установка декоративных экранов на радиаторы | РЕШЕТКА | 4 |  |
|  | Установка каркаса из брусьев по декоративный экран | М3 | 0.35 |  |
|  | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.32 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 М2 | 0.045 |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 ШТ. | 0.05 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.05 |  |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4 | 100 ШТ. | 0.06 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 100 М | 0.09 |  |
|  | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНО | 0.169 |  |
|  | Очистка щетками | М2 | 0.588 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.588 |  |
|  | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.588 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.842 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.052 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.052 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.842 |  |
|  | Установка и снятие малярной ленты | 100 М | 0.57 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.49 |  |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбеля | 100 ШТ. | 0.22 |  |
|  | Укрывка пленкой | 100 М2 | 0.088 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.017 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.088 |  |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски | 100М2 | 0.088 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.035 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.035 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.305 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.305 |  |
|  | Покрытие стен лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ | 0.305 |  |
|  | Разборка зашивка радиатора (прим) | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.029 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 100 М2 | 0.023 |  |
|  | Установка декоративных экранов на радиаторы | РЕШЕТКА | 2 |  |
|  | Установка каркаса из брусьев по декоративный экран | М3 | 0.017 |  |
|  | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.16 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Укрывка пленкой (при) | 100 М2 | 0.077 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.204 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.037 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100 М РАЗБИРАЕМОГО П | 0.106 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.016 |  |
|  | Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону | 100 М2 | 0.169 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.025 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 М2 | 0.169 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.305 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.169 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.037 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.204 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.037 |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100М2 | 0.141 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.012 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.09 |  |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски | 100М2 | 0.09 |  |
|  | Разборка зашивок радиаторов | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.011 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 100 М2 | 0.02 |  |
|  | Установка декоративных экранов на радиаторы | РЕШЕТКА | 1 |  |
|  | Установка каркаса из брусьев по декоративный экран | М3 | 0.011 |  |
|  | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.08 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.07 |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 |  |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Установка умывальников и раковин | 100 КОМПЛ. | 0.01 |  |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены) | 100МПЛИНТУСОВ | 0.106 |  |
|  | Укрывка пленкой (прим) | 100 М2 | 0.609 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.315 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.0645 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Разборка зашивок радиаторов | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.012 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 100 М2 | 0.031 |  |
|  | Установка декоративных экранов на радиаторы | РЕШЕТКА | 1 |  |
|  | Установка каркаса из брусьев по декоративный экран | М3 | 0.011 |  |
|  | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.08 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.18 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0645 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.0645 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.315 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.052 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.6 |  |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски | 100М2 | 0.6 |  |
|  | Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П | 0.031 |  |
|  | Установка углового молдинга | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИ | 0.071 |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.03 |  |
|  | Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4 | 100 ШТ. | 0.01 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 100 М | 0.01 |  |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп | 100 ШТ. | 0.05 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.155 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.155 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 1.029 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 1.029 |  |
|  | Покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ | 1.029 |  |
|  | Укрывка пленкой (прим) | 100 М2 | 0.334 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.059 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.38 |  |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски | 100М2 | 0.38 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.103 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 0.103 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.556 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.556 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.208 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.042 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.021 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.021 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.104 |  |
|  | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса | 100 М2 | 0.042 |  |
|  | Укрывка пленкой | 100 М2 | 0.182 |  |
|  | Снятие наличников | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.3 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.048 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Разборка зашивки радиаторов | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.072 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза | 100 М2 | 0.027 |  |
|  | Установка декоративных экранов на радиаторы | РЕШЕТКА | 5 |  |
|  | Установка каркаса из брусьев по декоративный экран | М3 | 0.12 |  |
|  | Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 20 мм | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.4 |  |
|  | Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке | 100 ШТ. | 0.03 |  |
|  | Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону | 100 М2 | 0.625 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.051 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм | 100 М2 | 0.625 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100 М2 | 0.625 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 М2 | 0.625 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.022 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.182 |  |
|  | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная | 100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ | 0.182 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.048 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.048 |  |
|  | Установка наличника из ПВХ | 100 М | 0.3 |  |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами с количеством до 4 ламп | 100 ШТ. | 0.06 |  |
|  | Демонтаж кабеля | 100 М | 0.06 |  |
|  | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок | 100 М | 0.06 |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _21__ » ______07_________ 20 26 г.    Проерил:Зам.нач.УЦХО                                       И.Б.Лавринович