Приложение 4

Текущий ремонт по замене трубопровода системы отопления между зданиями по адресу г. Минск, ул. З. Бядули,7 и г. Минск, ул. Марьевская, 4

- Потребительские показатели:

Замена трубопровода системы отопления улучшает гидравлические характеристики, устраняет теплопотери и восстанавливает нормативный срок службы коммуникаций.

- Функциональные показатели:

Трубы должны обеспечивать транспортировку теплоносителя от источника к отопительным приборам с минимальными потерями тепла.

- Технические показатели:

Трубопровод должен обеспечивать подачу расчетного объема теплоносителя без превышения допустимой скорости потока. Система должна выдерживать рабочее давление.

- Качественные показатели:

Отсутствие протечек на фитингах и сварных швах. Надежность соединений трубопровода обязана выдерживать гидравлические испытания давлением, превышающим рабочее.

- Эксплуатационные показатели:

Материал не должен подвергаться электрохимической и кислородной коррозии. Возможность легкой замены отдельных участков и фитингов без масштабного демонтажа

Cтроительные работы должны быть выполнены в соответствии с дефектным актом, локальной сметой.