УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская областная

детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев

__ ___________ 20__ г.

1.Заявка на закупку: Радиоприбор хирургический (генератор электрохирургический радиочастотный)

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053 Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.19Б/5. |
| Учетный номер плательщика | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.modkb.by |

| Номер лота (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | радиоприбор хирургический (генератор электрохирургический радиочастотный) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |
| Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий" | Да |
| Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок" | Да |
| Требования к участникам | согласно ч.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З |

2.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: - начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна , тел. 265 39 40.

- врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения для детей Ковалев Алексей Дмитриевич (+375-29-1414826), врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения для детей Сподарев Сергей Сергеевич (+375-33-6344926)

Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) оборудования.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Генератор электрохирургический радиочастотный | шт | 1 |
| 1.2 | Ножная педаль | шт | 1 |
| 1.3 | Нейтральный электрод | шт | 2 |
| 1.4 | Наконечники для электродов | шт | 3 |
| 1.5 | Наконечники для электродов ручного включения | шт | 2 |
| 1.6 | Держатель для наконечника | шт | 3 |
| 1.7 | Комплект электродов в составе: | компл | 1 |
| 1.7.1 | Электрод петлевой круглый с обычной дугой, диаметр 9,53 мм, длина электрода 5 см | шт | 1 |
| 1.7.2 | Электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм, длина электрода 5 см | шт | 1 |
| 1.7.3 | Электрод игольчатый диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,63 мм, длина электрода 5 см | шт | 1 |
| 1.7.4 | Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см | шт | 1 |
| 1.7.5 | Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см | шт | 1 |
| 1.7.6 | Электрод игольчатый с тонкой дугой, длина иглы 9,53 мм, длина электрода 5 см | шт | 1 |
| 1.7.7 | Электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой, длина электрода 5 см | шт | 1 |
| 1.7.8 | Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм | шт | 1 |
| 1.7.9 | Электроды активные монополярные (петли для полипэктомии) | шт | 3 |
| 1.7.10 | Электрод для оториноларингологии (биполярный электрод для каутеризации носовой раковины) | шт | 1 |
| 1.7.11 | Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 8мм * 2 мм | шт | 1 |
| 1.7.12 | Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 10мм * 2 мм | шт | 1 |
| 1.7.13 | Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 12мм * 2 мм | шт | 1 |
| 1.7.14 | Электроды активные монополярные (для удаления аденоидов) | шт | 2 |
| 1.7.15 | Электроды активные монополярыне (для увулопалатопластики) | шт | 2 |
| 1.7.16 | Электроды для оториноларингологии (для миринготомии) | шт | 2 |
| 1.7.17 | Аспирационный электрод для миринготомии, диаметр 1,5 мм | шт | 1 |
| 1.7.18 | Аспирационный электрод для мирнготомии, диаметр 2мм | шт | 1 |
| 1.7.19 | Наконечник для электродов | шт | 1 |
| 1.7.20 | Петлевой электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 4,5 мм | шт | 1 |
| 1.7.21 | Игольчатый электрод для гортани, длина 24 см | шт | 1 |
| 1.7.22 | Шариковый электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 1 мм | шт | 1 |
| 1.7.23 | Шариковый электрод активный монополярный для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2 мм) | шт | 1 |
| 1.7.24 | Шариковый электрод активный монополярный (для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2,26 мм) | шт | 1 |
| 1.7.25 | Шариковый электрод активный монополярный (для радиоволновой лакунотомии, диаметр 3,17 мм) | шт | 1 |
| 1.7.26 | Электрод активный монополярный (шариковый 2,4 мм, длина 13 см – для эпистаксиса) | шт | 1 |
| 1.7.27 | Электрод активный монополярный (шариковый 2,4 мм, длина 13 см – для эпистаксиса) | шт | 1 |
| 1.7.28 | Электрод активный монополярный петлевой диаметр 15 мм (для тонзиллотомии) | шт | 1 |
| 1.7.29 | Электрод активный монополярный петлевой диаметр 12 мм (для тонзиллотомии) | шт | 1 |
| 1.7.30 | Электрод активный монополярный игольчатый, изогнутый 1 см (для тонзиллотомии) | шт | 1 |
| 1.7.31 | Электроды активные монополярные (для криптолиза) | шт | 2 |
| 1.7.32 | Электроды активные монополярные (для операции на корне языка) | шт | 2 |
| 1.7.33 | Набор электродов активных монополярных с держателем (1 кюретка + 1 держатель аспирационный для тонзиллотомии) | набор | 1 |
| 1.7.34 | Набор электродов активных монополярных с держателем (1кюретка + 1 держатель аспирационный для удаления аденоидов) | набор | 1 |
| 1.7.35 | Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 9 мм | шт | 1 |
| 1.7.36 | Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 15 мм | шт | 1 |
| 1.7.37 | Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 19 мм | шт | 1 |
| 1.8 | Биполярный пинцет | шт | 1 |
| 1.9 | Кабель для биполярного пинцета | шт | 1 |
| 1.10 | Наконечники для биполярного пинцета | шт | 2 |
| 1.11 | Подставка для электродов | шт | 2 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п |  | Наименование, характеристики | Технические требования. количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Генератор электрохирургический радиочастотный |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Возможность работы в следующих режимах | Резание Монополярная коагуляция Резание + Коагуляция Фульгурация Биполярная коагуляция |  |  |
| 2.1.2 |  | Возможность выбора режима с помощью кнопок | Наличие |  |  |
| 2.1.3 |  | Цифровой дисплей на передней поверхности прибора | Наличие |  |  |
| 2.1.4 |  | Отображение уровня мощности на дисплее | Наличие |  |  |
| 2.1.5 |  | Выходная частота | 3,8 – 4,0 МГц |  |  |
| 2.1.6 |  | Осуществление разреза тканей при температуре от 38оС до 80оС | Наличие |  |  |
| 2.1.7 |  | Отсутствие глубокого некроза и повреждения ткани | Наличие |  |  |
| 2.1.8 |  | Работа от сети 220В/50Гц | Наличие |  |  |
| 2.1.9 |  | Вес аппарата | Не более 5 кг |  |  |
| 2.2 |  | Ножная педаль |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Приводит в действие генератор | Наличие |  |  |
| 2.2.2 |  | Длина кабеля не менее 1 м | Наличие |  |  |
| 2.3 |  | Нейтральный электрод |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Пластина электрода устойчива к воздействию дезинфицирующих средств | Наличие |  |  |
| 2.3.2 |  | Длина кабеля не менее 2 м | Наличие |  |  |
| 2.4 |  | Наконечники для электродов (монополярные) |  |  |  |
| 2.4.1 | Длина кабеля не менее 2м |  |  | Наличие |
| 2.4.2 | Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств |  |  | Наличие |
| 2.5 | Наконечники для электродов ручного включения |  |  |  |
| 2.5.1 | Длин кабеля не менее 2 м |  |  | Наличие |
| 2.5.2 | Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств |  |  | Наличие |
| 2.5.3 | Кнопки ручного включения |  |  | Наличие |
| 2.6 | Держатель для наконечника |  |  |  |
| 2.6.1 | Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств |  |  | Наличие |
| 2.7 | Комплект электродов |  |  |  |
| 2.7.1 | Электрод петлевой круглый с обычной дугой, диаметр 9,53 мм, длина электрода 5 см |  |  | Наличие |
| 2.7.2 | Электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм, длина электрода 5 см |  |  | Наличие |
| 2.7.3 | Электрод игольчатый диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,63 мм, длина электрода 5 см |  |  | Наличие |
| 2.7.4 | Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см |  |  | Наличие |
| 2.7.5 | Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см |  |  | Наличие |
| 2.7.6 | Электрод игольчатый с тонкой дугой, длина иглы 9,53 мм, длина электрода 5 см |  |  | Наличие |
| 2.7.7 | Электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой, длина электрода 5 см |  |  | Наличие |
| 2.7.8 | Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.9 | Электроды активные монополярные (петли для полипэктомии) |  |  | Наличие |
| 2.7.10 | Электрод для оториноларингологии (биполярный электрод для каутеризации носовой раковины) |  |  | Наличие |
| 2.7.11 | Электроды активные монополярные (для мукотомии) |  |  |  |
| 2.7.12 | Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 8мм * 2 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.13 | Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 10мм * 2 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.14 | Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 12мм * 2 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.15 | Электроды активные монополярные (для удаления аденоидов) |  |  | Наличие |
| 2.7.16 | Электроды активные монополярыне (для увулопалатопластики) |  |  | Наличие |
| 2.7.17 | Электроды для оториноларингологии (для миринготомии) |  |  | Наличие |
| 2.7.18 | Аспирационный электрод для миринготомии, диаметр 1,5 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.19 | Аспирационный электрод для мирнготомии, диаметр 2мм |  |  | Наличие |
| 2.7.20 | Наконечник для электродов |  |  | Наличие |
| 2.7.21 | Петлевой электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 4,5 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.22 | Игольчатый электрод для гортани, длина 24 см |  |  | Наличие |
| 2.7.23 | Шариковый электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 1 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.24 | Шариковый электрод активный монополярный для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2 мм) |  |  | Наличие |
| 2.7.25 | Шариковый электрод активный монополярный (для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2,26 мм) |  |  | Наличие |
| 2.7.26 | Шариковый электрод активный монополярный (для радиоволновой лакунотомии, диаметр 3,17 мм) |  |  | Наличие |
| 2.7.27 | Электрод активный монополярный (шариковый 2,4 мм, длина 13 см – для эпистаксиса) |  |  | Наличие |
| 2.7.28 | Электрод активный монополярный петлевой диаметр 15 мм (для тонзиллотомии) |  |  | Наличие |
| 2.7.29 | Электрод активный монополярный петлевой диаметр 12 мм (для тонзиллотомии) |  |  | Наличие |
| 2.7.30 | Электрод активный монополярный игольчатый, изогнутый 1 см (для тонзиллотомии) |  |  | Наличие |
| 2.7.31 | Электроды активные монополярные (для криптолиза), 2 в упак. |  |  | Наличие |
| 2.7.32 | Электроды активные монополярные (для операции на корне языка), 2 в упак. |  |  | Наличие |
| 2.7.33 | Набор электродов активных монополярных с держателем (1 кюретка + 1 держатель аспирационный для тонзиллотомии) |  |  | Наличие |
| 2.7.34 | Набор электродов активных монополярных с держателем (1кюретка + 1 держатель аспирационный для удаления аденоидов) |  |  | Наличие |
| 2.7.35 | Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 9 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.36 | Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 15 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.37 | Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 19 мм |  |  | Наличие |
| 2.8 | Биполярный пинцет |  |  | Bayonette длина 15,5 см, бранши прямые (длина 9 мм), внутренняя сторона браншей ребристая, диаметр 1 мм |
| 2.9. | Кабель для биполярного пинцета |  |  | Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств, длина кабеля не менее 2 м |
| 2.10 | Наконечники для биполярного пинцета |  |  | Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств |
| 2.11 | Подставка для электродов, стерилизуемая в автоклаве |  |  | Наличие |

Разработчики:

врач-оториноларинголог оториноларингологического

отделения для детей								Ковалев А. Д.

врач-оториноларинголог оториноларингологического

отделения для детей								Сподарев С. С.

Главный внештатный специалист

по детской оториноларингологии 						Сецко А. П.