
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Минская областная
детская клиническая больница»
Д.В.Зайцев
__ ___________ 20__ г.

1.Заявка на закупку: Радиоприбор хирургический (генератор электрохирургический радиочастотный)

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053 Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.19Б/5.


	Учетный номер плательщика
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.modkb.by



	Номер лота (при наличии)

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	радиоприбор хирургический (генератор электрохирургический радиочастотный)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 


	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) 
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Источник финансирования государственной закупки
	Минский областной бюджет

	Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий"
	Да

	Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок"
	Да

	Требования к участникам
	согласно ч.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З


2.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: - начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна , тел. 265 39 40.
- врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения для детей Ковалев Алексей Дмитриевич (+375-29-1414826), врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения для детей Сподарев Сергей Сергеевич (+375-33-6344926)


Приложение
[bookmark: 108]к заявке на закупку
[bookmark: 142]медицинских изделий
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[bookmark: 147]Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) оборудования.
	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1.1
	Генератор электрохирургический радиочастотный
	шт
	1

	1.2
	Ножная педаль
	шт
	1

	1.3
	Нейтральный электрод
	шт
	2

	1.4
	Наконечники для электродов
	шт
	3

	1.5
	Наконечники для электродов ручного включения
	шт
	2

	1.6
	Держатель для наконечника
	шт
	3

	1.7
	Комплект электродов в составе:
	компл
	1

	1.7.1
	Электрод петлевой круглый с обычной дугой, диаметр 9,53 мм, длина электрода 5 см
	шт
	1

	1.7.2
	Электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм, длина электрода 5 см
	шт
	1

	1.7.3
	Электрод игольчатый диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,63 мм, длина электрода 5 см
	шт
	1

	1.7.4
	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см
	шт
	1

	1.7.5
	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см
	шт
	1

	1.7.6
	Электрод игольчатый с тонкой дугой, длина иглы 9,53 мм, длина электрода 5 см
	шт
	1

	1.7.7
	Электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой, длина электрода 5 см
	шт
	1

	1.7.8
	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм
	шт
	1

	1.7.9
	Электроды активные монополярные (петли для полипэктомии) 
	шт
	3

	1.7.10
	Электрод для оториноларингологии (биполярный электрод для каутеризации носовой раковины)
	шт
	1

	1.7.11
	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 8мм * 2 мм
	шт
	1

	1.7.12
	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 10мм * 2 мм
	шт
	1

	1.7.13
	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 12мм * 2 мм
	шт
	1

	1.7.14
	Электроды активные монополярные (для удаления аденоидов)
	шт
	2

	1.7.15
	Электроды активные монополярыне (для увулопалатопластики)
	шт
	2

	1.7.16
	Электроды для оториноларингологии (для миринготомии)
	шт
	2

	1.7.17
	Аспирационный электрод для миринготомии, диаметр 1,5 мм
	шт
	1

	1.7.18
	Аспирационный электрод для мирнготомии, диаметр 2мм
	шт
	1

	1.7.19
	Наконечник для электродов 
	шт
	1

	1.7.20
	Петлевой электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 4,5 мм
	шт
	1

	1.7.21
	Игольчатый электрод для гортани, длина 24 см
	шт
	1

	1.7.22
	Шариковый электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 1 мм
	шт
	1

	1.7.23
	Шариковый электрод активный монополярный для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2 мм)
	шт
	1

	1.7.24
	Шариковый электрод активный монополярный  
(для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2,26 мм)
	шт
	1

	1.7.25
	Шариковый электрод активный монополярный (для радиоволновой лакунотомии, диаметр 3,17 мм)
	шт
	1

	1.7.26
	Электрод активный монополярный (шариковый 2,4 мм, длина 13 см – для эпистаксиса)
	шт
	1

	1.7.27
	Электрод активный монополярный (шариковый 2,4 мм, длина 13 см – для эпистаксиса)
	шт
	1

	1.7.28
	Электрод активный монополярный петлевой диаметр 15 мм (для тонзиллотомии)
	шт
	1

	1.7.29
	Электрод активный монополярный петлевой диаметр 12 мм (для тонзиллотомии)
	шт
	1

	1.7.30
	Электрод активный монополярный игольчатый, изогнутый 1 см (для тонзиллотомии)
	шт
	1

	1.7.31
	Электроды активные монополярные (для криптолиза)
	шт
	2

	1.7.32
	Электроды активные монополярные (для операции на корне языка)
	шт
	2

	1.7.33
	Набор электродов активных монополярных с держателем (1 кюретка + 1 держатель аспирационный для тонзиллотомии)
	набор
	1

	1.7.34
	Набор электродов активных монополярных с держателем (1кюретка + 1 держатель аспирационный для удаления аденоидов)
	набор
	1

	1.7.35
	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 9 мм
	шт
	1

	1.7.36
	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 15 мм
	шт
	1

	1.7.37
	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 19 мм
	шт
	1

	1.8
	 Биполярный пинцет
	шт
	1

	1.9
	Кабель для биполярного пинцета
	шт
	1

	1.10 
	Наконечники для биполярного пинцета
	шт
	2

	1.11
	Подставка для электродов
	шт
	2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование, характеристики
	Технические требования. количество

	
	
	

	
	
	

	2.1
	Генератор электрохирургический радиочастотный

	2.1.1
	Возможность работы в следующих режимах
	Резание
Монополярная коагуляция
Резание + Коагуляция
Фульгурация
Биполярная коагуляция

	2.1.2
	Возможность выбора режима с помощью кнопок
	Наличие

	2.1.3
	Цифровой дисплей на передней поверхности прибора
	Наличие

	2.1.4
	Отображение уровня мощности на дисплее
	Наличие

	2.1.5
	Выходная частота
	3,8 – 4,0 МГц

	2.1.6
	Осуществление разреза тканей при температуре от 38оС до 80оС
	Наличие

	2.1.7
	Отсутствие глубокого некроза и повреждения ткани
	Наличие

	2.1.8
	Работа от сети 220В/50Гц
	Наличие

	2.1.9
	Вес аппарата
	Не более 5 кг

	2.2 
	Ножная педаль

	2.2.1
	Приводит в действие генератор 
	Наличие

	2.2.2
	Длина кабеля не менее 1 м
	Наличие

	2.3
	Нейтральный электрод 

	2.3.1
	Пластина электрода устойчива к воздействию дезинфицирующих средств
	Наличие

	2.3.2
	Длина кабеля не менее 2 м
	Наличие

	2.4 
	Наконечники для электродов (монополярные)

	2.4.1
	Длина кабеля не менее 2м
	Наличие

	2.4.2
	Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
	Наличие


	2.5
	Наконечники для электродов ручного включения

	2.5.1
	Длин кабеля не менее 2 м
	Наличие

	2.5.2
	Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
	Наличие


	2.5.3
	Кнопки ручного включения 
	Наличие


	2.6 
	Держатель для наконечника

	2.6.1
	Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств
	Наличие

	2.7
	Комплект электродов 

	2.7.1 
	Электрод петлевой круглый с обычной дугой, диаметр 9,53 мм, длина электрода 5 см
	Наличие

	2.7.2
	Электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм, длина электрода 5 см
	Наличие

	2.7.3
	Электрод игольчатый диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,63 мм, длина электрода 5 см
	Наличие

	2.7.4
	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см
	Наличие

	2.7.5
	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм, длина электрода 10 см
	Наличие

	2.7.6
	Электрод игольчатый с тонкой дугой, длина иглы 9,53 мм, длина электрода 5 см
	Наличие

	2.7.7
	Электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой, длина электрода 5 см
	Наличие

	2.7.8
	Электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм
	Наличие

	2.7.9
	Электроды активные монополярные (петли для полипэктомии)
	Наличие

	2.7.10
	Электрод для оториноларингологии (биполярный электрод для каутеризации носовой раковины)
	Наличие

	2.7.11
	Электроды активные монополярные (для мукотомии)

	2.7.12
	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 8мм * 2 мм
	Наличие

	2.7.13
	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 10мм * 2 мм
	Наличие

	2.7.14
	Изолированный электрод для мукотомии, рабочая часть 12мм * 2 мм
	Наличие

	2.7.15
	Электроды активные монополярные (для удаления аденоидов)
	Наличие

	2.7.16
	Электроды активные монополярыне (для увулопалатопластики)
	Наличие

	2.7.17
	Электроды для оториноларингологии (для миринготомии)
	Наличие

	2.7.18
	Аспирационный электрод для миринготомии, диаметр 1,5 мм
	Наличие

	2.7.19
	Аспирационный электрод для мирнготомии, диаметр 2мм
	Наличие

	2.7.20
	Наконечник для электродов 
	Наличие

	2.7.21
	Петлевой электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 4,5 мм
	Наличие

	2.7.22
	Игольчатый электрод для гортани, длина 24 см
	Наличие

	2.7.23
	Шариковый электрод для гортани, длина 24 см, диаметр 1 мм
	Наличие

	2.7.24
	Шариковый электрод активный монополярный для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2 мм)
	Наличие

	2.7.25
	Шариковый электрод активный монополярный  
(для радиоволновой лакунотомии, диаметр 2,26 мм)
	Наличие

	2.7.26
	Шариковый электрод активный монополярный (для радиоволновой лакунотомии, диаметр 3,17 мм)
	Наличие

	2.7.27
	Электрод активный монополярный (шариковый 2,4 мм, длина  13 см – для эпистаксиса)
	Наличие

	2.7.28
	Электрод активный монополярный петлевой диаметр 15 мм (для тонзиллотомии)
	Наличие

	2.7.29
	Электрод активный монополярный петлевой диаметр 12 мм (для тонзиллотомии)
	Наличие

	2.7.30
	Электрод активный монополярный игольчатый, изогнутый 1 см (для тонзиллотомии)
	Наличие

	2.7.31
	Электроды активные монополярные (для криптолиза), 2 в упак.
	Наличие

	2.7.32
	Электроды активные монополярные (для операции на корне языка), 2 в упак. 
	Наличие

	2.7.33
	Набор электродов активных монополярных с держателем (1 кюретка + 1 держатель аспирационный для тонзиллотомии)
	Наличие

	2.7.34
	Набор электродов активных монополярных с держателем (1кюретка + 1 держатель аспирационный для удаления аденоидов)
	Наличие

	2.7.35
	 Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 9 мм
	Наличие

	2.7.36
	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 15 мм
	Наличие

	2.7.37
	Аспирационный электрод для удаления аденоидов, 19 мм
	Наличие

	2.8
	 

Биполярный пинцет
	Bayonette длина 15,5 см, бранши прямые (длина 9 мм), внутренняя сторона браншей ребристая, диаметр 1 мм

	2.9.
	Кабель для биполярного пинцета
	Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств, длина кабеля не менее 2 м

	2.10
	Наконечники для биполярного пинцета
	Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств

	2.11
	Подставка для электродов, стерилизуемая в автоклаве
	Наличие
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