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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Перчатки медицинские хирургические для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 03.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.
Лот 1 Перчатки медицинские хирургические нестерильные непудренные
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1.1.
	6,0
	17 700

	1.2.


	6,5
	289 700

	1.3.
	7,0
	992 950

	1.4.
	7,5
	1 055 950

	1.5.
	8,0
	578 700

	1.6.
	8,5
	27 500

	1.7.
	9,0
	2 100


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:

2.1. Перчатки должны быть непудренные.
2.2. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку 
2.3. Изготовлены из натурального латекса.
2.4. Текстурированная поверхность.
2.5. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.
2.6. Перчатки должны быть упакованы в коробки с разделением на правую и левую руку и транспортные короба. 
Лот 2 Перчатки медицинские хирургические нестерильные пудренные или с полимерным покрытием

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1.1.
	6,0
	1 500

	1.2.
	6,5
	71 000

	1.3.
	7,0
	150 100

	1.4.
	7,5
	142 800

	1.5.
	8,0
	104 400

	1.6.
	8,5
	2 500


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:
2.1. Перчатки должны быть пудренные или с полимерным покрытием.
2.2. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку. 

2.3. Должны быть изготовлены из натурального латекса.
2.4.  Текстурированная поверхность.

2.5.  Низкоаллергенные.
2.6.  Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.
2.7. Перчатки должны быть упакованы в коробки с разделением на правую и левую руку и транспортные короба. 

Лот 3 Перчатки медицинские хирургические стерильные непудренные
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1.1.
	6,0
	14 650

	1.2.
	6,5
	116 700

	1.3.
	7,0
	426 000

	1.4.
	7,5
	500 200

	1.5.
	8,0
	317 500

	1.6.
	8,5
	28 100


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:
2.1 Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку 

2.2. Должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильны.

2.3. Текстурированная поверхность.

2.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.

2.5. Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток.

2.6. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента использования.

2.7. Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. 

Лот 4 Перчатки хирургические стерильные пудренные или с полимерным покрытием

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1
	6,5
	23 700

	2
	7,0
	64 750

	3
	7,5
	82 300

	4
	8,0 
	64 850

	5
	8,5
	5 600


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:
2.1. Должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильные.

2.2. Пудренные или с полимерным покрытием.

2.3. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку. 

2.4. Текстурированная поверхность.

2.5. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.

2.6. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента использования.

2.7. Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. 

Лот 5 Перчатки хирургические стерильные неопудренные с повышенной тактильной чувствительностью (для высокотехнологических и сложных операций)

1. Перчатки предназначены для высокотехнологических и сложных операций, обеспечивают повышенную тактильную чувствительность.

2. Перчатки   с   обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильны.

3. Текстурированная поверхность должна   обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.

4. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.

5. Толщина пальца перчатки должна быть не более 0,17 мм.

6. Толщина пальца, ладони и манжеты перчатки должна отличаться;
7. Предел прочности на разрыв до истечении периода износа не менее 25 МПа.

8.  Приемочный уровень дефектности AQL не менее 1,5.

9. Перчатки должны быть матовыми для предотвращения   световых бликов и усталости глаз,

10. Наличие прочной манжеты должно предотвращать разрыв перчатки при надевании.

11.* Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток.

12. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента использования.

13.* Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием импортёра на территории РБ.

	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1.1.
	7,0
	1000

	1.2.
	7,5
	1000

	1.3.
	8,0
	1000


Лот 6 Перчатки латексные хирургические стерильные неопудренные повышенной прочности (ортопедические)

1. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильны.
2. Текстурированная поверхность должна обеспечивать надежный захват медицинского инструмента, как в сухом, так и во влажном состоянии.
3. Перчатки должны обеспечивать максимальную чувствительность при контакте в области пальцев и ладони.
4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,4 мм.
5. Перчатки должны быть матовыми для предотвращения   световых' бликов и усталости глаз.
6.* Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток.
7. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента использования.
8.* Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим нормативно-правовым актам с указанием импортёра на территории

	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1.1.
	7,0
	5 300

	1.2.
	7,5
	9 400

	1.3.
	8,0
	1 300


