О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

29.07.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги по ремонту линейных ускорителей»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-2) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 31.07.2026 на электронную почту isinkovskaya@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | Лот 1 – в течение 90 календарных дней с момента подписания договора; Лот 2 – в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Начальник ОМТС                                                                                              И.П. Синьковская

Приложение 1

Показатели (характеристики) товара (работ, услуг)

- Состав оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Услуги по ремонту линейного ускорителя TrueBeam STx | 1 услуга |
|  | Запасные части, предоставляемые исполнителем: |  |
|  | Кабель Cable, HV DC POWER W47 или аналог | 1 шт |

- Технические требования:

Полная совместимость запасных частей с линейным ускорителем TrueBeam STx

- Гарантийный срок на выполнения ремонтных работ и установленные запчасти должен быть не менее 3 месяцев с даты акта выполненных работ

- Требования к участникам:

Требования к составу участников предъявляются согласно следующих документов:

- постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78 об утверждении инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники;

- лицензия на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, в соответствии с п.11 Приложения 1 Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137.

Приложение 2

Показатели (характеристики) товара (работ, услуг)

- Состав оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Услуга по ремонту линейного ускорителя TrueBeam STx | 1 услуга |
|  | Работы должны быть выполнены с использованием компонентов, предоставляемых исполнителем: |  |
| 1.2. | Операционный усилитель AD8132ARMZ-REEL7/ MSOP-8 или аналог | 1 шт |
| 1.3. | 10 мкФ X5R 10B 10% 1206 GRM31MR61A10K* Конденсатор керамический smd или аналог | 10 шт |
| 1.4. | AD620BRZ-R7, Инструментальный усилитель, 1МГц, 1-канал, 1.2В/мкс, +-2.3…18В [SOIC-8.] или аналог | 1 шт |

- Технические требования:

Ремонт плат Fault Conditioning Board и BGM-MOD PCB линейного ускорителя TrueBeam STx.

- Гарантийный срок на выполнения ремонтных работ и установленные запчасти должен быть не менее 3 месяцев с даты акта выполненных работ

- Требования к участникам:

Требования к составу участников предъявляются согласно следующих документов:

- постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78 об утверждении инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники

лицензия на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, в соответствии с п.11 Приложения 1 Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137.