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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Тележка медицинская для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 03.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
Лот 1- 15 Тележки 

	Номер лота
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество, штук

	1
	Тележка медицинская для перевозки пищи


	тележка выполнена из металла, покрытие металлических частей – полимер (белый - устойчивый к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов), 4-ри поворотных колеса, 2-а из которых с тормозом,  диаметр колес от 75 мм -  до130 мм., тележка с 2-мя съемными поддонами, глубина поддона от 30мм до 60 мм., 

Максимальная нагрузка на тележку – не менее 30 кг. 

Длина – от 830мм до 900 мм

Ширина – от 450мм до 500 мм
Высота – от 900мм до 1000мм
Межполочное расстояние – от 400мм до 550мм
	20

	2
	Тележка медицинская уборочная 

	- тележка – 1; 

- ведро – 2 шт.; 

- швабра – 2 шт. 

- поддон для установки ведер пластиковый – 1 шт.; 

- поддон для установки мешка – 1шт.; 

- контейнер для установки приспособлений с крышкой (7-8л)–1шт.; 

- поддон для установки приспособлений – 1 шт.; 

- мешок-контейнер из плотной полиэстер ткани с пластиковой крышкой – 1 шт.; 

- кронштейн для установки швабр – 2 шт.; 

- колеса поворотные, диаметр 70-80 мм – 4 шт.

Длина от 650 до 700 мм 

Ширина от 600 до 700мм 

Высота от 1100 до 1200мм
	10

	3
	Тележка медицинская уборочная 

	- тележка – 1шт.

- ведро 10-12л – 2 шт.

- швабра – 2 шт. 

- поддон для установки ведер пластиковый – 1 шт.

- поддон для установки мешка – 1шт.; 

- поддон для установки приспособлений – 3 шт.

- ведро 3-4л. – 2 шт.; 

- мешок-контейнер из плотной полиэстер ткани с пластиковой крышкой – 1 шт.; 

- кронштейн для установки швабр – 2 шт.; 

- колеса поворотные, диаметр 90-100 мм – 4 шт.;

Длина 1100-1200 мм 

Ширина 500-550мм 

Высота 1000-1100мм
	15

	4
	Тележка/тумбочка для перевозки белья
	1. Должна быть металлическая.

2. Наличие распашной двери.

3. Наличие верхней откидывающей крышки.

4. Наличие колес с тормозным устройством.
	2

	5
	Тележка для перевозки чистого и грязного белья
	1. Каркас - наличие,

2. Не менее 2-х полок из профильных прутков - наличие,

3. 2 мешка из полиэтиленовой пленки либо аналогичного материала – наличие.

4.  Наличие колес с тормозным устройством.
	17

	6
	Тележка для перевозки чистого и грязного белья
	1. Каркас – наличие.
2. контейнер-мешок с крышками – не менее 2 шт.;
3. Наличие колес с тормозным устройством.


	10

	7
	Тележка медицинская (для уборки помещений)
	1. Каркас – наличие.

2. Контейнер-мешок с крышкой – не менее 1 шт.;

3. Полка - не менее 2 шт.

4. Наличие колес с тормозным устройством.
	11

	8
	Тележка медицинская (для уборки помещений)
	1. Каркас – наличие.

2. Контейнер-мешок с крышкой – не менее 1 шт.

3. Контейнер с крышкой - не менее 1 шт.

4. Ведро – наличие.

5. Швабра – наличие.

6. Поддон для установки приспособлений – не менее 1 шт.

7. Наличие колес с тормозным устройством
	11

	9
	Тележка медицинская (для уборки помещений)
	1.1. Каркас – наличие.

1.2. Контейнер-мешок с крышкой – не менее 1 шт.

1.4.  Полка - не менее 2 шт.

1.3. Ведро – наличие.

1.4. Швабра – наличие.

1.5. Поддон для установки приспособлений – не менее 3 шт.

1.6. Наличие колес с тормозным устройством
	25

	10
	Тележка  медицинская для перевозки медикаментов
	- оборудована двумя полками;

- поворотными колесами;

- выполнена из материала, устойчивого к многократным обработкам дезинфицирующих средств.

Длина – не менее 760 мм

Ширина – не менее 470мм 

Высота – не менее 870мм
Межполочное расстояние – не менее 300мм 
	42

	11
	Тележка медицинская
	Тележка двухполочная с трехсторонним боковым ограждением. 
Колеса поворотные, диаметром не менее 50 мм, два из которых — с тормозом.
 Межполочное расстояние не менее 300мм. 
Длина не менее 760мм; 
Ширина не менее 470 мм; 
Высота не менее 870 мм. 
Тележка изготовлена из нержавеющей стали. 
Тележка устойчива к многократной дезинфекции растворами."
	11

	12
	Тележка для перевозки медицинских приборов и аппаратов
	1. Для перемещения приборов и аппаратуры ;

2. Габариты, не менее:700*660*1340 мм;

3. Выдвижные ящики – 2 шт;

4. Полки.
	15

	13
	Тележка грузовая ТМГ-Г-25 или аналог  
	1.Тип – открытый;

2. Материал – металл;

3.Конструкция – сварная;

4.Колеса – да;

5.Ограждения – да;

7.Ручки – да.
	2

	14
	Тележка грузовая
	1. Каркас – наличие.
2. Ограждение – наличие.
3. Тележка должна быть закрытого типа.
4. Наличие колес с тормозным устройством.
5. Длина 1000-1100 мм 
6. Ширина 500-600 мм 
7. Высота 900-1000 мм
	5

	15
	Тележка грузовая
	1.Каркас – наличие.

2. Материал - металл.

3. Съемные корзины – 2 шт.

4. Наличие колес с тормозным устройством.
	4


