				
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
29.07.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
«Услуги по ремонту микроскопов»
Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-2) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 31.07.2026 на электронную почту isinkovskaya@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место оказания услуги
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	В течение 30 рабочих дней с момента подписания договора;

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Начальник ОМТС                                                                                              И.П. Синьковская                                             
  Приложение 1

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Зав. №
	Инв. №

	1. 
	Микроскоп 
	Opton

	б/н
	01350612

	Перечень работ: ремонт платы управления опорным источником питания с заменой вышедших из строя элементов; ремонт платы регулирования интенсивности свечения с заменой вышедших из строя элементов

	Перечень запасных частей:

	№ п/п
	наименование
	кол-во

	1.1. 
	Набор выводных резисторов
	0,02 шт.

	1.2. 
	Резистор  проволочный 5 Вт 1.5Ом
	2 шт.

	1.3. 
	Резистор выводной 1К 0.25W 
	3 шт.

	1.4. 
	Резистор переменный СП3-4АМ, 0,125 Вт, 1 Мом
	3 шт.

	1.5. 
	Конденсатор
	7 шт.

	1.6. 
	Предохранитель
	8 шт.

	1.7. 
	Ручка
	1 шт. 

	1.8. 
	Микросхема таймер
	1 шт.

	1.9. 
	Транзистор биполярный ВС337-25
	2 шт.

	1.10. 
	Трубка клеевая термоусадочная
	0,5 шт.

	1.11. 
	Трубка фторопластовая
	0,01 шт.

	1.12. 
	Флюс, припой, очиститель
	1 шт.


2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.
Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 3 месяцев.
3. Требования к участнику.
п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.  


Приложение 2

2. Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Зав. №
	Инв. №

	1. 
	Микроскоп операционный
	OPMI Pentero

	6631480098
	01376537

	Перечень работ: ремонт платы блока питания с заменой вышедших из строя радиоэлементов и узлов; ремонт блока заряда АКБ с заменой вышедших из строя элементов и узлов; тестирование программного обеспечения; проверка работоспособности вторичных цепей питания

	Перечень запасных частей:

	№ п/п
	наименование
	кол-во

	1.1. 
	Трубка ТТК (2:1)-12/6 черная
	1 шт.

	1.2. 
	Конденсатор электролитический 
	10 шт.

	1.3. 
	Набор выводных резисторов
	1 шт.

	1.4. 
	Предохранитель
	5 шт.

	1.5. 
	Стяжка нейлоновая 2.0
	1 шт.

	1.6. 
	Транзистор, N-канал 100В 17А
	3 шт.

	1.7. 
	Термостат пластик Н3 85С
	2 шт.

	1.8. 
	Очиститель
	1 шт.

	1.9. 
	5 Вт 1.5 Ом, 5%, резистор проволочный
	1 шт.

	1.10. 
	TDA4605-3, контроллер импульсных источников питания или аналог
	1 шт.

	1.11. 
	Клемма ножевая изолированная 
	4 шт.

	1.12. 
	Лента ALU LIKK, МА-30/75-0,2
	1 шт.

	1.13. 
	Модуль MOD-TR4056-MMUSB-P/зарядки или аналог
	1 шт.

	1.14. 
	Набор колец резиновых
	1 шт.

	1.15. 
	Переключатель MRS-203A-C0 или аналог
	1 шт.


4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.
Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 6 месяцев.
5. Требования к участнику.
п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78
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