О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

29.07.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги по ремонту микроскопов»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-2) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 31.07.2026 на электронную почту isinkovskaya@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | В течение 30 рабочих дней с момента подписания договора; |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Начальник ОМТС                                                                                              И.П. Синьковская

Приложение 1

- Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микроскоп | Opton | б/н | 01350612 |
| Перечень работ: ремонт платы управления опорным источником питания с заменой вышедших из строя элементов; ремонт платы регулирования интенсивности свечения с заменой вышедших из строя элементов |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  |  | кол-во |
|  | Набор выводных резисторов |  |  | 0,02 шт. |
|  | Резистор проволочный 5 Вт 1.5Ом |  |  | 2 шт. |
|  | Резистор выводной 1К 0.25W |  |  | 3 шт. |
|  | Резистор переменный СП3-4АМ, 0,125 Вт, 1 Мом |  |  | 3 шт. |
|  | Конденсатор |  |  | 7 шт. |
|  | Предохранитель |  |  | 8 шт. |
|  | Ручка |  |  | 1 шт. |
|  | Микросхема таймер |  |  | 1 шт. |
|  | Транзистор биполярный ВС337-25 |  |  | 2 шт. |
|  | Трубка клеевая термоусадочная |  |  | 0,5 шт. |
|  | Трубка фторопластовая |  |  | 0,01 шт. |
|  | Флюс, припой, очиститель |  |  | 1 шт. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 3 месяцев.

- Требования к участнику.

п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.

Приложение 2

- Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микроскоп операционный | OPMI Pentero | 6631480098 | 01376537 |
| Перечень работ: ремонт платы блока питания с заменой вышедших из строя радиоэлементов и узлов; ремонт блока заряда АКБ с заменой вышедших из строя элементов и узлов; тестирование программного обеспечения; проверка работоспособности вторичных цепей питания |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  |  | кол-во |
|  | Трубка ТТК (2:1)-12/6 черная |  |  | 1 шт. |
|  | Конденсатор электролитический |  |  | 10 шт. |
|  | Набор выводных резисторов |  |  | 1 шт. |
|  | Предохранитель |  |  | 5 шт. |
|  | Стяжка нейлоновая 2.0 |  |  | 1 шт. |
|  | Транзистор, N-канал 100В 17А |  |  | 3 шт. |
|  | Термостат пластик Н3 85С |  |  | 2 шт. |
|  | Очиститель |  |  | 1 шт. |
|  | 5 Вт 1.5 Ом, 5%, резистор проволочный |  |  | 1 шт. |
|  | TDA4605-3, контроллер импульсных источников питания или аналог |  |  | 1 шт. |
|  | Клемма ножевая изолированная |  |  | 4 шт. |
|  | Лента ALU LIKK, МА-30/75-0,2 |  |  | 1 шт. |
|  | Модуль MOD-TR4056-MMUSB-P/зарядки или аналог |  |  | 1 шт. |
|  | Набор колец резиновых |  |  | 1 шт. |
|  | Переключатель MRS-203A-C0 или аналог |  |  | 1 шт. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 6 месяцев.

- Требования к участнику.

п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78